## Лист1
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
|  | ОП | с. Стерлибашево | ООО "ГИП-Электро" на | декабрь 2017г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП-58 | с.Стерлибашево, "Насел". | 2017-12-04 09:30 | 2017-12-04 11:30 | 2:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
2 | ТП-34 | с.Стерлибашево, "Насел". | 2017-12-04 13:30 | 2017-12-04 16:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
3 | ТП-22 | с.Стерлибашево, "ИПС". | 2017-12-05 09:30 | 2017-12-05 11:30 | 2:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
4 | ТП-4 | с.Стерлибашево, "Насел". | 2017-12-05 13:30 | 2017-12-05 16:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
5 | ТП-53 | с.Стерлибашево, "Насел". | 2017-12-06 09:30 | 2017-12-06 11:30 | 2:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
6 | ТП-55 | с.Стерлибашево, "Насел." | 2017-12-06 13:30 | 2017-12-06 16:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
7 | ТП-7 Л-1;2;3; | с.Стерлибашево, "ЦРБ." | 2017-12-07 09:30 | 2017-12-07 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
8 | ВЛ-10кВ Ф-4 "Стерлибаш-Кир. завод ." | с.Стерлибашево | 2017-12-07 09:30 | 2017-12-07 11:45 | 2:15 | Плановые работы, техническое обслуживание
9 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ Л-2 | с.Стерлибашево, "ул.Ахметова"; | 2017-12-07 09:30 | 2017-12-07 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
10 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ Л-5 | с.Стерлибашево, ул.Луговая ; | 2017-12-08 09:30 | 2017-12-08 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
11 | ТП-56 ВЛ-0,4кВ Л-2 | с.Стерлибашево, "ул.Ахметова"; | 2017-12-11 09:30 | 2017-12-11 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
12 | ТП-56 ВЛ-0,4кВ Л-3 | с.Стерлибашево, ул.Луговая ; | 2017-12-12 09:30 | 2017-12-12 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
13 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-5; | с.Стерлибашево, "ул.Полевая"; | 2017-12-13 09:30 | 2017-12-13 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
14 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-2; | с.Стерлибашево, "ул.Ахметова"; | 2017-12-14 09:30 | 2017-12-14 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
15 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-5; | с.Стерлибашево, "ул.Полевая"; | 2017-12-15 09:30 | 2017-12-15 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
|  | Мастер ОП | с. Стерлибашево | Р.Ш.Каримов