## Лист1
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа ООО "ГИП-Электро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с Приказом МПИП РБ №244-О от 31.10.2016г. с изменениями согласно Приказа МПИП РБ № 84-О от 05.08.2021г.
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  | Примечание
Снижение технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, кВт*ч
|  |  | Воздушные линии 10/0,4кВ | Трансформаторные подстанции | Система учета и передачи электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 915120 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 915120 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | ООО "ГИП-Электро" | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2017г., всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2018г., всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2019г., всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2020г., всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2021г., всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2017г., всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2018г., всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2019г., всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2020г., всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2021г., всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Реконструкция КТП-4629 с увеличением мощности трансформатора с 250кВА на 400кВА в с. В.Киги | I_ГИП_86 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Реконструкция КТПК-2726 с увеличением мощности трансформатора с 100кВА на 160кВА в с. Большеустьикинское | I_ГИП_87 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 915120 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Замена КТПН-3689 с уменьшением мощности ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_3 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА с уменьшением мощности в КТП-8386 в с.Шаран. | G_ГИП_4 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Замена ТМ-630кВА на ТМ-250кВА с уменьшением мощности в КТПН-2653 в с.Большеустьикинское | G_ГИП_5 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА с уменьшением мощности в КТП-2624 в с.Большеустьикинское | G_ГИП_6 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Замена ТП-3617 с уменьшением мощности ТМ с 250кВА на 160кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_7 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | Замена ТП-3613 с уменьшением мощности ТМ с 250 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_8 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА с уменьшением мощности в ТП-5712 | G_ГИП_9 | 0 | 0 | 0 | нд
8 | Замена ТП-3637 с уменьшением мощности ТМ с 630кВА на 400кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_10 | 0 | 0 | 0 | нд
9 | Замена ТП-3602 с уменьшением мощности ТМ с 250 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_11 | 0 | 0 | 0 | нд
10 | Замена ТМ-250кВА на ТМ-100кВА с уменьшением мощности в ТП-14 в с. Стерлибашево | G_ГИП_12 | 0 | 0 | 0 | нд
11 | Замена ТМ-63кВА на ТМ-100кВА с увеличением мощности в ТП-21 в с. Стерлибашево | G_ГИП_13 | 0 | 0 | 0 | нд
12 | Замена ТМ-400кВА на ТМ-630кВА с увеличением мощности в ТП-8340 в с. Шаран | G_ГИП_14 | 0 | 0 | 0 | нд
13 | Замена ТП-3600 с уменьшением мощности ТМ с 160 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_15 | 0 | 0 | 0 | нд
14 | Замена ТП-3635 с увеличением мощности с 160кВА на 250кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_16 | 0 | 0 | 0 | нд
15 | Замена ТП-3620 с уменьшением мощности ТМ с 400кВА на 250кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_17 | 0 | 0 | 0 | нд
16 | Замена ТП-3616 с уменьшением мощности ТМ с 160 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_18 | 0 | 0 | 0 | нд
17 | Реконструкция ТП-47/25кВА с увеличением мощности с 25кВА на 63кВА в ОП с. Федоровка | К_ГИП_1 | 0 | 0 | 0 | нд
18 | Реконструкция ТП-3620/400кВА с уменьшением мощности с 400кВА на 250кВА в ОП с. Новобелокатай | К_ГИП_2 | 0 | 0 | 0 | нд
19 | Реконструкция ТП-8718/100кВА с увеличением мощности с 100кВА на 250кВА в ОП с. Шаран | К_ГИП_3 | 0 | 0 | 0 | нд
20 | Реконструкция ЗТП-2/200кВА в ОП г. Мелеуз. (п.Нугуш). Строительство РУ-6кВ и установка ячеек КСО в РУ-6кВ в количестве 7 шт. (1часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_4 | 0 | 0 | 0 | нд
21 | Реконструкция ЗТП-2/200кВА с увеличением мощности с 200кВА на 250кВА в ОП г. Мелеуз. | К_ГИП_5 | 0 | 0 | 0 | нд
22 | Реконструкция КТП-2623/250кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности по ул. Школьная в ОП с. Большеустьикинское | К_ГИП_6 | 0 | 0 | 0 | нд
23 | Реконструкция КТП-2675/400кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности по ул. Мира в ОП с. Большеустьикинское | К_ГИП_7 | 0 | 0 | 0 | нд
24 | Реконструкция КТП-5603/250кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности в ОП с. Магинск | К_ГИП_9 | 0 | 0 | 0 | нд
25 | Реконструкция ТП-22/160кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности в ОП с. Стерлибашево | К_ГИП_10 | 0 | 0 | 0 | нд
26 | Реконструкция ТП-35/160кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности в ОП с. Стерлибашево | К_ГИП_11 | 0 | 0 | 0 | нд
27 | Реконструкция ТП-4617/63кВА с заменой корпуса КТП на КТПМ без изменения мощности в ОП с. В.Киги | К_ГИП_12 | 0 | 0 | 0 | нд
28 | Реконструкция ТП-5601/100кВА в н.п. Абдуллино Караидельского района РБ (замена КТП на КТПН без замены силового трансформатора) | L_ГИП_1 | 0 | 0 | 0 | нд
29 | Реконструкция ТП-5019/400/320кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена двух трансформаторов ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_2 | 0 | 0 | 0 | нд
30 | Реконструкция ТП-5107/630кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ с уменьшением мощности с 630кВА на 250кВА) | L_ГИП_3 | 0 | 0 | 0 | нд
31 | Реконструкция ТП-5088/250кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_4 | 0 | 0 | 0 | нд
32 | Реконструкция КТП-2629/250кВА в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_5 | 0 | 0 | 0 | нд
33 | Реконструкция КТПН-2700/250кВА в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_6 | 0 | 0 | 0 | нд
34 | Реконструкция КТП-4624/160кВА в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена трансформатора ТМ на ТМГ с увеличением мощности со 160кВА на 250кВА) | L_ГИП_7 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Замена ТМ-100кВА в КТП-2631 без изменения мощности в с.Большеустьикинское | G_ГИП_19 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Замена ТП-3607 без изменения мощности в с. Новобелокатай | G_ГИП_20 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Замена ТП-3604 без изменения мощности в с. Новобелокатай | G_ГИП_21 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Замена ТП-2630 без ТМ в с. Большеустьикинское | G_ГИП_22 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Замена ТП-2623 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_23 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | Замена ТП-2658 без ТМ в с. Большеустьикинское | G_ГИП_24 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Замена ТП-2651 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_25 | 0 | 0 | 0 | нд
8 | Замена ТП-2644 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_26 | 0 | 0 | 0 | нд
9 | Замена ТП-2618 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_27 | 0 | 0 | 0 | нд
10 | Замена ТП-2645 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_28 | 0 | 0 | 0 | нд
11 | Замена ТП-2675 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_29 | 0 | 0 | 0 | нд
12 | Замена ТП-28 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_30 | 0 | 0 | 0 | нд
13 | Замена ТП-25 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_31 | 0 | 0 | 0 | нд
14 | Замена ТП-17 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_32 | 0 | 0 | 0 | нд
15 | Замена ТП-32 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_33 | 0 | 0 | 0 | нд
16 | Замена ТМ-100кВА в ТП-8532 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_34 | 0 | 0 | 0 | нд
17 | Замена ТМ-250кВА в ТП-8440 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_35 | 0 | 0 | 0 | нд
18 | Замена корпуса ТП-3608 в с. Новобелокатай | G_ГИП_36 | 0 | 0 | 0 | нд
19 | Замена ТП-4617 без изменения мощности в с. В.Киги | G_ГИП_37 | 0 | 0 | 0 | нд
20 | Замена ТМ-250кВА в ТП-8623 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_38 | 0 | 0 | 0 | нд
21 | Замена ТП-4606 без изменения мощности в с. В.Киги | G_ГИП_39 | 0 | 0 | 0 | нд
24 | Замена ТМ-160кВА в ТП-8124 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_42 | 0 | 0 | 0 | нд
25 | Замена ТМ-250кВА в ТП-8038 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_43 | 0 | 0 | 0 | нд
26 | Замена ТП-3610 без изменения мощности в с. Новобелокатай | G_ГИП_44 | 0 | 0 | 0 | нд
27 | Замена ТП-4643без изменения мощности в с. В.Киги | G_ГИП_45 | 0 | 0 | 0 | нд
28 | Замена ТП-4015 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_46 | 0 | 0 | 0 | нд
29 | Замена ТП-19 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_47 | 0 | 0 | 0 | нд
30 | Замена ТМ-160кВА в ТП-8258 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_48 | 0 | 0 | 0 | нд
31 | Замена ТМ-160кВА в ТП-8151 в с. Шаран | G_ГИП_49 | 0 | 0 | 0 | нд
32 | Замена ТМ-400кВА в ТП-8340 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_50 | 0 | 0 | 0 | нд
33 | Замена силового трансформатора 25кВА 1шт. в ТП-2661 в с. Большеустьикинское | J-ГИП-33 | 0 | 0 | 0 | нд
34 | Замена силового трансформатора 160кВА 1шт. в ТП-4626 в с. В.Киги | J-ГИП-39 | 0 | 0 | 0 | нд
35 | Замена силового трансформатора 160кВА 1шт. в ТП-3604 в с. Новобелокатай | J-ГИП-40 | 0 | 0 | 0 | нд
36 | Замена силового трансформатора 250кВА 1шт. в ТП-4678 в с. В.Киги | J-ГИП-41 | 0 | 0 | 0 | нд
37 | Замена силового трансформатора 250кВА 1шт. в ТП-5106 в с. Красноусольский | J-ГИП-42 | 0 | 0 | 0 | нд
38 | Замена силового трансформатора 400кВА 1шт. в ТП-5109 в с. Красноусольский | J-ГИП-43 | 0 | 0 | 0 | нд
39 | Реконструкция ЗТП-5044/630кВА с заменой трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности в ОП г. Мелеуз | К_ГИП_13 | 0 | 0 | 0 | нд
40 | Модернизация ПС "Инструментальная" в г. Белорецк Белорецкого района РБ (в части замены трансформаторов тока ТПЛ-10кВ 20 шт.) | L_ГИП_8 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508, Ф-11507 ПС "Абдуллино", 6км в Караидельском районе РБ. | G_ГИП_51 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ 0,465км с переносом ТП-5706 100кВА в центр нагрузок в д. Н. Бердяш Караидельского района РБ | I-ГИП-43 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5713 с заменой ТМ-63кВА на ТМ-25кВА с уменьшением мощности и переносом ТП в центр нагрузок в д. Мата Караидельского р-на РБ | G_ГИП_52 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ с установкой дополнительного ТП-63кВА в с.Стерлибашево. | G_ГИП_53 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4631 с делением фидеров в с. В.Киги | G_ГИП_54 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4655 с делением фидеров в с. В.Киги | G_ГИП_55 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4622 с делением фидеров | G_ГИП_56 | 0 | 0 | 0 | нд
8 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ с заменой ТП-5715 250кВА без изменения мощности и переносом ТП в центр нагрузок в с.Атняш Караидельского района РБ | I-ГИП-23 | 0 | 0 | 0 | нд
9 | Перенос ТП-5712 в центр нагрузок в д. Шамратово Караидельского р-на | G_ГИП_58 | 0 | 0 | 0 | нд
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11506, ПС "Абдуллино" 4,7км в Караидельском районе РБ | J-ГИП-9 | 0 | 0 | 0 | нд
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-2617 в с. Большеустьикинское | G_ГИП_60 | 0 | 0 | 0 | нд
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4613 с делением фидеров в с. В.Киги | G_ГИП_61 | 0 | 0 | 0 | нд
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5102 с делением фидеров в с. Магинск | G_ГИП_62 | 0 | 0 | 0 | нд
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5104 с делением фидеров в с. Магинск | G_ГИП_63 | 0 | 0 | 0 | нд
15 | Перенос ТП-4617 в с. В.Киги | G_ГИП_64 | 0 | 0 | 0 | нд
16 | Перенос ТП-5702 в центр нагрузок в д. Сабанкуль | G_ГИП_65 | 0 | 0 | 0 | нд
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ 1,995км от ТП-4688 с делением фидеров в с. В.Киги | G_ГИП_66 | 0 | 0 | 0 | нд
18 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-17 ПС "Каран" 0,82км в г. Мелеуз | J-ГИП-24 | 0 | 0 | 0 | нд
19 | Реконструкция КЛ-6кВ 0,764км Ф-5 ПС "НГЭС", прокладка резервной КЛ-6кВ 0,764км от Ф-18 ПС "НГЭС" в п. Нугуш Мелеузовского р-на РБ | J-ГИП-26 | 0 | 0 | 0 | нд
20 | Реконструкция ТП-8706 с заменой ТМ-100кВА на ТМ-250кВА в с. Шаран | J-ГИП-31 | 0 | 0 | 0 | нд
21 | Реконструкция ВЛ-10кВ 4,1км Ф-11508 ПС "Абдуллино" с заменой опор и провода АС-50 на СИП-3 и перенос ТП-5804/100кВА в Караидельском р-не РБ (1 часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_14 | 0 | 0 | 0 | нд
22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-5803 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 1,946км в ОП с.Магинск | К_ГИП_15 | 0 | 0 | 0 | нд
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-5804 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 1,529км в ОП с.Магинск | К_ГИП_16 | 0 | 0 | 0 | нд
24 | Перенос ТП-5712/160кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности и строительство ВЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,083км в центр нагрузок в с. Шамратово Караидельского р-на РБ | К_ГИП_17 | 0 | 0 | 0 | нд
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5712 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 1,582км в ОП с.Магинск | К_ГИП_18 | 0 | 0 | 0 | нд
26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-5805 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 2,795км в с. Комсомольский Караидельского р-на РБ | К_ГИП_19 | 0 | 0 | 0 | нд
27 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-7 ПС "Новобелокатай" Л-3674 с заменой провода АС-50 на СИП-3 ориентировочной протяженностью 0,110км и заменой корпуса ТП-3674/250кВА с КТП на КТПН без изменения мощности в ОП с. Новобелокатай | К_ГИП_20 | 0 | 0 | 0 | нд
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3654 с заменой опор и провода А-25, 35 на СИП ориентировочной протяженностью 0,412км в с. Ургала Белокатайского р-на РБ | К_ГИП_21 | 0 | 0 | 0 | нд
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3655 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 0,11км в с. Ургала Белокатайского р-на РБ | К_ГИП_22 | 0 | 0 | 0 | нд
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 0,6 км в ОП с. Стерлибашево | К_ГИП_23 | 0 | 0 | 0 | нд
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4622 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 1,45 км в ОП с. В.Киги | К_ГИП_24 | 0 | 0 | 0 | нд
32 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 43-05 ПС "Шаран" с установкой кольцующего разьединителя на ВЛ-10кВ Ф 43-05 ПС "Шаран" от ВЛ-10кВ Ф 43-14 ПС "Шаран" и заменой опор и провода АС-50 на СИП-3 ориентировочной протяженностью 2,168км в ОП с.Шаран (1 часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_25 | 0 | 0 | 0 | нд
33 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 43-01 ПС "Шаран" с заменой опор и провода АС-50 на СИП-3 ориентировочной протяженностью 0,833км в ОП с. Шаран (1 часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_26 | 0 | 0 | 0 | нд
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-8401 с заменой опор и провода А-25, 35 на СИП ориентировочной протяженностью 0,6 км в ОП с. Шаран | К_ГИП_27 | 0 | 0 | 0 | нд
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-8121 с заменой опор и провода А-25, 35 на СИП ориентировочной протяженностью 0,3 км в ОП с. Шаран | К_ГИП_28 | 0 | 0 | 0 | нд
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-25 по ул.Гафури с заменой опор и провода А25, А35 на СИП и переводом нагрузки на ТП-61 в ОП с.Красноусольский | L_ГИП_9 | 0 | 0 | 0 | нд
37 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (0,364км от РТП-5103 до РС-102 с выносом ВЛ с участков потребителей с. Родина и подключением ТП-5109) | L_ГИП_10 | 0 | 0 | 0 | нд
38 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" в с. Магинск Караидельского района РБ (замена опор и провода 6,5км) | L_ГИП_11 | 0 | 0 | 0 | нд
39 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино", ТП-5804/100кВА с. Магинск Караидельского района РБ (2 часть-строительно-монтажные работы 2021г.)(замена опор и провода 4,829 км, замена КТП на КТПК и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_12 | 0 | 0 | 0 | нд
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-5601 в с. Магинск Караидельского района РБ (замена опор и провода 2,9 км) | L_ГИП_13 | 0 | 0 | 0 | нд
41 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-1945 н.п. Муллакаево Караидельского района РБ (замена опор и провода 1,388 км) | L_ГИП_14 | 0 | 0 | 0 | нд
42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-1 в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 1,860 км) | L_ГИП_15 | 0 | 0 | 0 | нд
43 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4 в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 2,112 км) | L_ГИП_16 | 0 | 0 | 0 | нд
44 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-5 ПС "НГЭС" в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 1,3 км) | L_ГИП_17 | 0 | 0 | 0 | нд
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-4 КТПН-3633 в п. Нефтяник Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,97 км) | L_ГИП_18 | 0 | 0 | 0 | нд
46 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПН-3638 ул. Северная в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,95км) | L_ГИП_19 | 0 | 0 | 0 | нд
47 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-4 КТПН-3620 "Новый мкр" в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,993 км) | L_ГИП_20 | 0 | 0 | 0 | нд
48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2651 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 0,386 км) | L_ГИП_21 | 0 | 0 | 0 | нд
49 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 Л-2605 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 1,085 км) | L_ГИП_22 | 0 | 0 | 0 | нд
50 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2659 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 1,952 км) | L_ГИП_23 | 0 | 0 | 0 | нд
51 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4301 для электроснабжения ул. Школьной в с. Шаран Шаранского района РБ (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_24 | 0 | 0 | 0 | нд
52 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4606 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 0,217 км) | L_ГИП_25 | 0 | 0 | 0 | нд
53 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4606 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,062 км) | L_ГИП_26 | 0 | 0 | 0 | нд
54 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4651 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 0,772 км) | L_ГИП_27 | 0 | 0 | 0 | нд
55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-4625 ориентировочной протяженностью 0,483 км для перевода нагрузки на ТП-4678 в ОП с. В.Киги | L_ГИП_28 | 0 | 0 | 0 | нд
56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-4625 ориентировочной протяженностью 0,985 км для разделения фидера в ОП с. В.Киги | L_ГИП_29 | 0 | 0 | 0 | нд
57 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПН-4656 ул. Строительная в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,083км) | L_ГИП_30 | 0 | 0 | 0 | нд
58 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-4655 ул. Солнечная в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,162км) | L_ГИП_31 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 915120 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности 605 шт. в ОП с. Архангельское (2017) | G_ГИП_67 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности 520 шт. в ОП с. Архангельское (2018) | I_ГИП_97 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 366шт. в ОП с. Красноусольский (2020) | К_ГИП_29 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 310шт. в ОП с. Киргиз-Мияки (2020) | К_ГИП_30 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 115шт. в ОП с. Большеустьикинское (2020) | К_ГИП_31 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 177шт. в ОП с. Федоровка (2020) | К_ГИП_32 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 46шт. в ОП с. Магинск (2020) | К_ГИП_33 | 0 | 0 | 0 | нд
8 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 83шт. в ОП с. Новобелокатай (2020) | К_ГИП_34 | 0 | 0 | 0 | нд
9 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 39шт. в ОП г.Мелеуз (2020) | К_ГИП_35 | 0 | 0 | 0 | нд
10 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 191шт. в ОП с. Стерлибашево (2020) | К_ГИП_36 | 0 | 0 | 0 | нд
11 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 51шт. в ОП с.В.Киги (2020) | К_ГИП_37 | 0 | 0 | 0 | нд
12 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 300шт. в ОП с.Архангельское (2020) | К_ГИП_38 | 0 | 0 | 0 | нд
13 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 23 шт. в с. Архангельское Архангельского района РБ (2021г.) | L_ГИП_32 | 0 | 0 | 0 | нд
14 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 454 шт. в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2021г.) | L_ГИП_33 | 0 | 0 | 0 | нд
15 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 79 шт. в с. Магинск Караидельского района РБ (2021г.) | L_ГИП_34 | 0 | 0 | 0 | нд
16 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 22 шт. в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (2021г.) | L_ГИП_35 | 0 | 0 | 0 | нд
17 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 46 шт. в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2021г.) | L_ГИП_36 | 0 | 0 | 0 | нд
18 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 79 шт. в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_37 | 0 | 0 | 0 | нд
19 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 310 шт. в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_38 | 0 | 0 | 0 | нд
20 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 192 шт. в с. Шаран Шаранского района РБ (2021г.) | L_ГИП_39 | 0 | 0 | 0 | нд
21 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 70 шт. в с. В.Киги Кигинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_40 | 0 | 0 | 0 | нд
22 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 164 шт. в с. Стерлибашево Стерлибашевского района РБ (2021г.) | L_ГИП_41 | 0 | 0 | 0 | нд
23 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 361 шт. в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2021г.) | L_ГИП_42 | 0 | 0 | 0 | нд
24 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 55 шт. в с. Федоровка Федоровский район РБ (2021г.) | L_ГИП_43 | 0 | 0 | 0 | нд
25 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 9 шт. в г. Белебей Белебеевского район РБ (2021г.) | L_ГИП_44 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ-10кВ) в ОП с.Шаран | I_ГИП_88 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Установка ПКУ-10кВ 1 шт. с. Архангельское Архангельского района РБ ( на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС "Архангельская" оп. № 1) | L_ГИП_45 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 915120 | нд
1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с. Стерлибашево | G_ГИП_68 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с. Большеустьикинское | I-ГИП-96 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с. Красноусольский (2019) | J_ГИП_34 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с. Красноусольский (2020) | К_ГИП_39 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с.Киргиз-Мияки (2020) | К_ГИП_40 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_46 | 0 | 0 | 183024 | нд
7 | Модернизация атоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_47 | 0 | 0 | 183024 | нд
8 | Модернизация атоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_48 | 0 | 0 | 183024 | нд
9 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_49 | 0 | 0 | 183024 | нд
10 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_50 | 0 | 0 | 183024 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание в ОП г. Мелеуз (1 часть - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_51 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Реконструкция административного здания ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_52 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/10/0,4 для электроснабжения мкр. "Юговосточный" в с Большеустьикинское | G_ГИП_2 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15 для закольцовки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стерлибашево | G_ГИП_69 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Установка доп ТП-63кВА при делении Ф1,2 от ТП-3607 | G_ГИП_70 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Установка доп. ТП-100кВА при делении фидеров от ТП-2651 в с. Большеустьикинское | G_ГИП_71 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | Установка доп. ТП-100кВА при делении фидеров от ТП-2623 в с. Большеустьикинское | G_ГИП_72 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Установка доп. ТП-100кВА при реконструкции ВЛ-0,4 от ТП-2660 в с. Большеустьикинское | G_ГИП_73 | 0 | 0 | 0 | нд
8 | Установка доп ТП-63кВА при делении Ф2 от ТП-3604 в с. Новобелокатай | G_ГИП_74 | 0 | 0 | 0 | нд
9 | Установка доп. ТП-100кВА при реконструкции ВЛ-10кВ 0,086км, ВЛ-0,4кВ 0,262км от ТП-3 в с. Стерлибашево | G_ГИП_75 | 0 | 0 | 0 | нд
10 | Установка доп. ТП-100кВА при реконструкции ВЛ-10кВ 0,622км, ВЛ-0,4кВ 0,15км от ТП-4785 в с. Стерлибашево | G_ГИП_76 | 0 | 0 | 0 | нд
11 | Строительство ВЛ-10кВ 0,445км, установка ТП в мкр.Западный с. Архангельское | I_ГИП_89 | 0 | 0 | 0 | нд
12 | Строительство ВЛ-10кВ, установка ТП, строительство ВЛ-0,4кВ в с. Караяр | I_ГИП_90 | 0 | 0 | 0 | нд
13 | Строительство ВЛ-10кВ 1,797км с установкой КТП-160/10/0,4 1шт. для электроснабжения мкр. "Сахалин-2" в с. Красноусольский | J-ГИП-18 | 0 | 0 | 0 | нд
14 | Строительство ВЛ-10кВ 0,025км, ВЛ-0,4кВ 0,015км, установка ТП-40кВА 1шт. на ул. Заводская с. Новобелокатай | J-ГИП-22 | 0 | 0 | 0 | нд
15 | Строительство ВЛ-10кВ 0,015км, установка ТП-160кВА 1шт. в новом мкр. в н.с. Сальзигутово Мечетлинского района РБ | J-ГИП-23 | 0 | 0 | 0 | нд
16 | Строительство ВЛ-10кВ 0,03км, ВЛ-0,4кВ 0,06км, установка ТП-100кВА 2шт. СНТ "Черемушки" г. Мелеуз | J-ГИП-25 | 0 | 0 | 0 | нд
17 | Строительство ВЛ-10кВ 0,07км, ВЛ-0,4кВ 0,56км, установка доп. ТП-63кВА 3шт. в с. Красноусольский для разделения нагрузки существующей ТП-47 | J-ГИП-19 | 0 | 0 | 0 | нд
18 | Строительство ВЛ-10кВ 0,036 км, ВЛ-0,4кВ 0,02 км, установка ТП 100кВА - 1 шт. в с. Красноусольский для разделения нагрузки существующей ТП-8 | J-ГИП-20 | 0 | 0 | 0 | нд
19 | Строительство ВЛ-10кВ 0,37 км, ВЛ-0,4 кВ 0,294 км, установка ТП-63кВА 2шт.для разделения нагрузки существующей ТП-36 в ОП с. Стерлибашево | J-ГИП-21 | 0 | 0 | 0 | нд
20 | Строительство ВЛ-10кВ 0,6км, установка ТП-100кВА 1 шт. для электроснабжения нового мкр. в с. Федоровка | J-ГИП-27 | 0 | 0 | 0 | нд
21 | Строительство КЛ-0,4кВ 0,43км для электроснабжения административного здания по ул. Бессонова 2б г. Уфа | J-ГИП-28 | 0 | 0 | 0 | нд
22 | Строительство ВЛ-10кВ 0,038км, установка ТП-250кВА 1шт. в с. Киргиз-Мияки | J-ГИП-29 | 0 | 0 | 0 | нд
23 | Строительство ВЛ-10кВ 0,279км, ВЛ-0,4 кВ 0,037 км, установка дополнительного ТП-160кВА 1шт. мкр. "Южный" в с. Киргиз-Мияки | J-ГИП-30 | 0 | 0 | 0 | нд
24 | Строительство ВЛ-10кВ 0,3км, ВЛ-0,4кВ 0,4км, установка ТП-100кВА 2шт. в с. В.Киги | J-ГИП-32 | 0 | 0 | 0 | нд
25 | Строительство ВЛ-10кВ 0,024км, ВЛ-0,4кВ 0,289км, установка ТП-100кВА 1шт. в с. Красноусольский для разделения нагрузки существующей ТП-5 | J-ГИП-44 | 0 | 0 | 0 | нд
26 | Строительство ВЛ-10кВ 0,04км, ВЛ-0,4кВ 0,15км и установка МТП-100кВА по ул. Первомайская в ОП с. Новобелокатай | К_ГИП_41 | 0 | 0 | 0 | нд
27 | Строительство ВЛ-10кВ 0,378 км, ВЛ-0,4кВ 0,204 км, установка доп. ТП-100кВА и 160кВА для разделения нагрузки на существующей ТП-8 в ОП с. Красноусольский | К_ГИП_42 | 0 | 0 | 0 | нд
28 | Строительство ВЛ-10кВ 0,01 км, ВЛ-0,4кВ 0,442 км, установка доп. ТП-160кВА для разделения нагрузки на существующих ТП-6 и ТП-7 в ОП с. Красноусольский | К_ГИП_43 | 0 | 0 | 0 | нд
29 | Строительство ВЛ-10кВ 0,01 км, ВЛ-0,4кВ 0,15 км, установка доп. ТП-100кВА для разделения нагрузки на существующей ТП-3 в ОП с. Красноусольский | К_ГИП_44 | 0 | 0 | 0 | нд
30 | Строительство ВЛ-10кВ 0,01 км, ВЛ-0,4кВ 0,037 км, установка дополнительной ТП-160кВА для разделения нагрузки на существующей ТП-1 в ОП с. Красноусольский | К_ГИП_45 | 0 | 0 | 0 | нд
31 | Строительство РП в ОП с. Красноусольский (1 часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_46 | 0 | 0 | 0 | нд
32 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ 0,03 км, установка дополнительной ТП-160 кВА по ул. Кирова в ОП с. Федоровка | К_ГИП_47 | 0 | 0 | 0 | нд
33 | Строительство ВЛ-0,4кВ 0,338км для перевода нагрузок ул. Парковая на ТП-47 в ОП с. Федоровка | К_ГИП_48 | 0 | 0 | 0 | нд
34 | Строительство доп. ТП-250кВА в ДНТ "Устье Юрюзани" в ОП с. Магинск | К_ГИП_49 | 0 | 0 | 0 | нд
35 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Новобелокатай-ИПС" на ТП-3606 ориентировочной протяженностью 0,387км в ОП с. Новобелокатай | К_ГИП_50 | 0 | 0 | 0 | нд
36 | Строительство ЛЭП 6кВ Ф-17 ПС "Каран" Л-1502 0,45км с установкой трансформатора мощностью 400кВА в ТП-1502 в ОП г. Мелеуз | К_ГИП_51 | 0 | 0 | 0 | нд
37 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-11 ПС "ЗЖБК" на ТП-5044 (с территории СНТ) ориентировочной протяженностью 0,21км в ОП г. Мелеуз | К_ГИП_52 | 0 | 0 | 0 | нд
38 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-4710 для перевода нагрузки с Л-2 ТП-4617 ориентировочной протяженностью 0,150км в ОП с. В.Киги | К_ГИП_53 | 0 | 0 | 0 | нд
39 | Строительство ВЛ-10кВ пер. Котовского в с. Архангельское Архангельского района РБ (закольцевание Ф-16 с Ф-4 ВЛ-10кВ ПС "Архангельская" 0,57км) | L_ГИП_53 | 0 | 0 | 0 | нд
40 | Строительство ВЛ-10кВ, ТП-160кВА мкр. Сахалин-2 в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (ВЛ-10кВ 0,912км) | L_ГИП_54 | 0 | 0 | 0 | нд
41 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА мкр. Сабантуй в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (ВЛ-10кВ 0,56км, ВЛ-0,4кВ 0,108км) | L_ГИП_55 | 0 | 0 | 0 | нд
42 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА для электроснабжения детского сада в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (1 Этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_56 | 0 | 0 | 0 | нд
43 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА ул. Набережная с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (перевод нагрузки от ТП-2623 и ТП-2651, ВЛ-10кВ 1,06км, ВЛ-0,4кВ 1,357км) | L_ГИП_57 | 0 | 0 | 0 | нд
44 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-100кВА ул. 8 марта с. Шаран Шаранского района РБ (перевод нагрузки от ТП-8294, ВЛ-10кВ 0,022км, ВЛ-0,4кВ 1,427км) | L_ГИП_58 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Строительство административного здания с гаражем в ОП с. Новобелокатай (1 часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_54 | 0 | 0 | 0 | нд
2 | Приобретение автогидроподъемника 1шт. в ОП с. Архангельское | К_ГИП_55 | 0 | 0 | 0 | нд
3 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП г. Белорецк | К_ГИП_56 | 0 | 0 | 0 | нд
4 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и ТП в ОП с. Большеустьикинское, ОП г. Белорецк | К_ГИП_57 | 0 | 0 | 0 | нд
5 | Приобретение мини-АТС 1шт. г. Уфа | К_ГИП_58 | 0 | 0 | 0 | нд
6 | Приобретение прибора для проверки УЗО 1шт. г. Уфа | К_ГИП_59 | 0 | 0 | 0 | нд
7 | Приобретение прибора для определения мест замыкания на землю ВЛ-0,4/6/10кВ 1 шт. г. Уфа | К_ГИП_60 | 0 | 0 | 0 | нд
8 | Приобретение тепловизора для диагностики электрооборудования 1шт. г. Уфа | К_ГИП_61 | 0 | 0 | 0 | нд
9 | Приобретение оргтехники (МФУ (Принтер/Копир/Сканер/факс:А4) 4 шт.; лазерного принтера 1шт.; системного блока 3шт.; монитора 24" 5шт.; телевизора 50' 1шт.) г. Уфа | К_ГИП_62 | 0 | 0 | 0 | нд
10 | Приобретение регистраторов короткого замыкания на ВЛ-10кВ Ф-11508 (оп.135, оп. 179) ПС "Абдуллино" в количестве 2 компл. в ОП с. Магинск | К_ГИП_65 | 0 | 0 | 0 | нд
11 | Приобретение регистраторов короткого замыкания на ВЛ-10кВ Ф-11507 (оп.196, оп. 312, оп. 382, оп. 542) ПС "Абдуллино" в количестве 4 компл. в ОП с. Магинск | К_ГИП_66 | 0 | 0 | 0 | нд
12 | Производственная база в ОП с. Новобелокатай ул. Мира 10б | G_ГИП_77 | 0 | 0 | 0 | нд
13 | Производственная база в ОП с. Новобелокатай ул. Мира 10б | G_ГИП_77 | 0 | 0 | 0 | нд
14 | Производственная базы в г. Уфа, ул. Бессонова 2б | I_ГИП_98 | 0 | 0 | 0 | нд
15 | Организация Центр обработки данных (сервер 1шт. в г. Уфа) | G_ГИП_78 | 0 | 0 | 0 | нд
16 | Организация Центр обработки данных (сервер 1шт. в г. Уфа 2020 г.) | I-ГИП-100 | 0 | 0 | 0 | нд
17 | Приобретение спецтехники в 2017г. (Рено Дастер 1шт. г. Уфа, Лада Ларгус 1 шт. г. Уфа, Газель Некст 1шт. г. Уфа, УАЗ 2шт. с. Красноусольский, с. К-Мияки) | G_ГИП_79 | 0 | 0 | 0 | нд
18 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Красноусольский | J-ГИП-36 | 0 | 0 | 0 | нд
19 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. К-Мияки | G-ГИП-87 | 0 | 0 | 0 | нд
20 | Приобретение автовышки 1 шт. в ОП г. Мелеуз | J-ГИП-36 | 0 | 0 | 0 | нд
21 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Красноусольский | G-ГИП-89 | 0 | 0 | 0 | нд
22 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП г. Белебей | J-ГИП-36 | 0 | 0 | 0 | нд
23 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Архангельский | G-ГИП-91 | 0 | 0 | 0 | нд
24 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Магинск | G-ГИП-92 | 0 | 0 | 0 | нд
25 | Приобретение автовышки 1 шт. в ОП с. Красноусольский | G-ГИП-93 | 0 | 0 | 0 | нд
26 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Магинск | G-ГИП-94 | 0 | 0 | 0 | нд
27 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | G-ГИП-95 | 0 | 0 | 0 | нд
28 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Стерлибашево | G-ГИП-96 | 0 | 0 | 0 | нд
29 | Приобретение автовышки 1 шт. в ОП с. Магинск | G-ГИП-97 | 0 | 0 | 0 | нд
30 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Шаран | G-ГИП-98 | 0 | 0 | 0 | нд
31 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. В. Киги | G-ГИП-99 | 0 | 0 | 0 | нд
32 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Новобелокатай | G-ГИП-100 | 0 | 0 | 0 | нд
33 | Офисное помещение в г. Уфа ул. Бессонова 2б | G_ГИП_80 | 0 | 0 | 0 | нд
34 | Приобретение программного обеспечения (1С: Предприятие 8. для 10 пользователей; 1С: Комплексная автоматизация 8. для 10 пользователей; 1С Документооборот 8. 1 шт.) | G_ГИП_81 | 0 | 0 | 0 | нд
35 | Организация корпоративной сети передачи данных (ОП с.Магинск, ОП с.Новобелокатай, ОП с.К-Мияки) | G_ГИП_82 | 0 | 0 | 0 | нд
36 | Покупка автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП г. Мелеуз | I_ГИП_91 | 0 | 0 | 0 | нд
37 | Покупка бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Шаран | I_ГИП_92 | 0 | 0 | 0 | нд
38 | Бурильно-крановая машина 1 шт. в ОП с.Федоровка | I_ГИП_93 | 0 | 0 | 0 | нд
39 | Автомобиль УАЗ 1 шт. в ОП с.Федоровка | I_ГИП_94 | 0 | 0 | 0 | нд
40 | Автомобиль УАЗ 1 шт. в ОП с.Красноусольский | I_ГИП_95 | 0 | 0 | 0 | нд
41 | Восстановление необслуживаемых электрических сетей в ОП с. Стерлибашево | G_ГИП_83 | 0 | 0 | 0 | нд
42 | Восстановление необслуживаемых электрических сетей в ОП с. Федоровка | G_ГИП_84 | 0 | 0 | 0 | нд
43 | Восстановление необслуживаемых электрических сетей в ОП г. Белебей | G_ГИП_85 | 0 | 0 | 0 | нд
44 | Приобретение объекта незавершенного строительства под административное здание 1 шт. в ОП г. Мелеуз | L_ГИП_59 | 0 | 0 | 0 | нд
45 | Строительство административного здания с гаражом в ОП с. Новобелокатай (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2021г.) | L_ГИП_60 | 0 | 0 | 0 | нд
46 | Строительство гаража в ОП с. Федоровка (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_61 | 0 | 0 | 0 | нд
47 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Красноусольский | L_ГИП_62 | 0 | 0 | 0 | нд
48 | Приобретение тракторного прицепа 2 ПТС-4,5 1 шт. в ОП с. Красноусольский | L_ГИП_63 | 0 | 0 | 0 | нд
49 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Магинск | L_ГИП_64 | 0 | 0 | 0 | нд
50 | Приобретение легкового автомобиля Ларгус Cross 1 шт. в ОП с . Новобелокатай | L_ГИП_65 | 0 | 0 | 0 | нд
51 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | L_ГИП_66 | 0 | 0 | 0 | нд
52 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Старосубхангулово | L_ГИП_67 | 0 | 0 | 0 | нд
53 | Приобретение автогидроподъемника 1 шт. в ОП с. Старосубхангулово | L_ГИП_68 | 0 | 0 | 0 | нд
54 | Приобретение служебного автомобиля 1 шт. г. Уфа (2021г.) | L_ГИП_69 | 0 | 0 | 0 | нд
55 | Приобретение трассировочного комплекта 1 шт. г. Уфа | L_ГИП_70 | 0 | 0 | 0 | нд
56 | Приобретение нагрузочного трансформатора HT-12 1 шт. г. Уфа | L_ГИП_79 | 0 | 0 | 0 | нд
57 | Организация рабочего места потребителя (Личный кабинет, ПП РФ №861 от 27.12.2004г., Распоряжение Правительства РФ №147-р от 31.01.2017г.), приобретение оргтехники | L_ГИП_71 | 0 | 0 | 0 | нд
58 | Приобретение видеонаблюдения в целях противодействия терроризму и экстремизму (ФЗ №35 от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму"), а также обеспечение сохранности имущества (ОП с. Большеустьикинское, ОП с. Киргиз-Мияки, ОП с. Стерлибашево) | L_ГИП_72 | 0 | 0 | 0 | нд
59 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП в с. Стерлибашево Стерлибашевский район РБ | L_ГИП_73 | 0 | 0 | 0 | нд
60 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП в с. В.Киги Кигинский район РБ | L_ГИП_74 | 0 | 0 | 0 | нд
61 | Приобретение системы контроля и управления доступом ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (Указ Главы РБ №УГ-111 от 18.03.2020г. "О введении режима повышенной готовности", предотвращение распространения COVID-19) | L_ГИП_75 | 0 | 0 | 0 | нд
62 | Обеспечение нормальных условий труда приобретение и установка сплит-систем в АУП - г. Уфа, ул. Бессонова, д.2 Б, в ОП с. Федоровка - ул.Коммунистическая, д.62, в ОП с.Стерлибашево - ул.Галиева, д.1А, в ОП с. Красноусольский - ул. Коммунистическая д.10 | L_ГИП_76 | 0 | 0 | 0 | нд
63 | Приобретение ПК "Энергосфера" г. Уфа | L_ГИП_77 | 0 | 0 | 0 | нд
64 | Приобретение программы БЭСК:УТП и доп. лицензий г. Уфа | L_ГИП_78 | 0 | 0 | 0 | нд