| Отчет о фактических значениях показателей надежности и качества за 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ГИП-Электро" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование территориальной сетевой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** |  |  |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, Пп |  |  |  | Техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт электросетевого хозяйства |  |  |  | Инвестиционная программа, план капитального ремонта на 2017-2021гг. | 1,706 | 1,681 |
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения, Птпр |  |  |  | Техническое перевооружение, реконструкция электросетевого хозяйства |  |  |  | Инвестиционная программа на 2017-2021гг. | 1 | 1 |
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций, Птсо |  |  |  | Создание возможности обмена информацией с потребителями услуг посредством электронного документооборота, создание центра обработки данных |  |  |  | Инвестиционная программа на 2017-2021гг. | 0,8975 | 0,8975 |

| Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ГИП-Электро" |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование территориальной сетевой организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы: |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, Пп | Техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт электросетевого хозяйства | Инвестиционная программа, план капитального ремонта на 2017-2021гг. | 1,655 | 1,630 | 1,606 | 1,582 | 1,558 |
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения, Птпр | Техническое перевооружение, реконструкция электросетевого хозяйства | Инвестиционная программа на 2017-2021гг. | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций, Птсо | Создание возможности обмена информацией с потребителями услуг посредством электронного документооборота, создание центра обработки данных | Инвестиционная программа на 2017-2021гг. | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |