## 4 кв 2015
Приложение N 13
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
Отчет о техническом состоянии объекта за 4 кв 2015 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Директор ООО "ГИП-Электро" Нусенкис А.А.
(подпись)
[8 empty] | " " |  | 2016 года
N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина, ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утверж-денная проектно- сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательсвом землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -)
1 | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 2691 с. Большеустьикинское | x | х | 0,85 км | 2015 | 2015 | + | - | + | +
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф1, Ф2 от ТП 4604 в с. Верхние Киги | x | х | 2,4 км | 2015 | 2015 | + | - | + | +
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф1 от ТП 2617 в с. Большеустьикинское | x | x | 2,7 км | 2015 | 2015 | + | - | + | +
4 | замена КТП 2625 в с. Большеустьикинское | 250 МВа | х | х | 2015 | 2015 | х | х | х | х
5 | замена КТПН 3633 в с. Новобелокатай | 250 МВа | х | х | 2015 | 2015 | х | х | х | х
6 | замена КТПН 3632 в с. Новобелокатай | 100 МВа | х | х | 2015 | 2015 | х | х | х | х
7 | Внедрение АИИСКУЭ | х | х | х | 2015 | 2015 | х | х | х | х
8 | Установка дополнительного ТП -100кВА при делении ВЛ 0,4 кВ от КТП 2691 в с.Большеустьикинское. | 100 МВа | х | х | 2015 | 2015 | + | - | + | +
9 | Установка дополнительного КТП -100кВА при делении ВЛ 0,4 кВ от КТП 2657 с.Большеустьикинское | 100 МВа | х | х | 2015 | 2015 | + | - | + | +
10 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-250 и КТП-160 для электроснабжения мкр. Молодежный в н.п. Красноусольский Гафурийского р-на РБ. | 250 МВа | х | 0,433 км | 2015 | 2015 | + | - | + | +
11 | Строительство ВЛЗ-10 кВ , установка 2-х КТП для электроснабжения мкр. Южный в н.п. К. Мияки Миякинского района РБ | 0,26 МВА | х | 1,42 км | 2015 | 2015 | + | - | + | +
12 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ для электроснабжения мкр. Тугайлы 2,3 в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ | х | х | 0,828 км | 2015 | 2015 | + | - | + | +
13 | Приобретение БКМ в ОП с. Стерлибашево | х | х | х | х | х | х | х | х | х