## Лист1
| Замеры перераспределения нагрузок |  |  |  | с. Верхние Киги |  | 22.12.2016г.
№ТП |  | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) ток в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | А | В | С
|  |  | 2 | 23 | 35 | 32 |  |  |  |  | 232 | 238 | 233 | 408 | 413 | 413
|  |  | 3 | 10 | 11 | 10 |  |  |  |  | 238 | 233 | 233 | 409 | 404 | 412
4601 | [16 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 33 | 46 | 42
| 17.7341 | 160 | Р(кВт) | 28.3745
|  |  | 1 | 47 | 47 | 62 |  |  |  |  | 243 | 236 | 221 | 408 | 408 | 408
|  |  | 2 | 41 | 42 | 49 |  |  |  |  | 244 | 235 | 224 | 408 | 408 | 408
4677 | [16 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 88 | 89 | 111
| 42.09 | 160 | Р(кВт) | 67.344
|  |  | 1 | 23 | 13 | 16 |  |  |  |  | 238 | 237 | 230 | 412 | 410 | 412
|  |  | 2 | 10 | 10 | 19 |  |  |  |  | 238 | 237 | 231 | 412 | 410 | 411
4643 | [16 empty] | 14:45
|  |  | сумма | 33 | 23 | 35
| 21.4002 | 100 | Р(кВт) | 21.4002
|  |  | 1 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 234 | 236 | 234 | 410 | 408 | 412
|  |  | 2 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 234 | 236 | 234 | 410 | 408 | 412
4682 | [16 empty] | 10:00
|  |  | сумма | 30 | 30 | 30
| 33.5238 | 63 | Р(кВт) | 21.12
|  |  | 1 | 4 | 2 | 1
15:30
4687
|  |  | сумма | 4 | 2 | 1
| #DIV/0! | 40 | Р(кВт) | #DIV/0!