## Лист1
| Замеры перераспределения нагрузок |  |  |  | с. Верхние Киги |  | 24.06.2016г.
№ТП |  | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) ток в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 13 | 20 | 19 |  |  |  |  | 236 | 235 | 236 | 409 | 410 | 408
|  |  | 2 | 35 | 38 | 30 |  |  |  |  | 236 | 235 | 236 | 411 | 409 | 408
4656 | [16 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 48 | 58 | 49
| 14.6113 | 250 | Р(кВт) | 36.5283
|  |  | 1 | 34 | 43 | 43 |  |  |  |  | 239 | 228 | 233 | 404 | 409 | 408
|  |  | 2 | 35 | 41 | 34 |  |  |  |  | 228 | 227 | 239 | 407 | 409 | 404
4657 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 232 | 226 | 241 | 407 | 409 | 404 | 18:15
|  |  | сумма | 69 | 84 | 77
| 33.4299 | 160 | Р(кВт) | 53.4878
|  |  | 1 | 13 | 14 | 16 |  |  |  |  | 235 | 236 | 236 | 408 | 409 | 408
4700 | [16 empty] | 18:30
|  |  | сумма | 13 | 14 | 16
| 6.3335 | 160 | Р(кВт) | 10.1337
|  |  | 1 | 6 | 8 | 4 |  |  |  |  | 226 | 227 | 226 | 396 | 393 | 399
|  |  | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 226 | 227 | 226 | 396 | 394 | 398
4653 | [16 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 9 | 8 | 4
| 2.9706 | 160 | Р(кВт) | 4.753
|  |  | 1 | 57 | 52 | 60 |  |  |  |  | 237 | 230 | 234 | 412 | 412 | 409 | 19:00
|  |  | 2 | 53 | 52 | 39 |  |  |  |  | 242 | 228 | 236 | 411 | 400 | 406
4655
|  |  | сумма | 110 | 104 | 99
| 45.8741 | 160 | Р(кВт) | 73.3985
|  |  | 1 | 34 | 27 | 36 |  |  |  |  | 222 | 225 | 229 | 395 | 394 | 396
4654 | [16 empty] | 19:15
|  |  | сумма | 34 | 27 | 36
| 8.7429 | 250 | Р(кВт) | 21.8573
|  |  | 1 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  | 220 | 221 | 219 | 384 | 385 | 383
4659 | [16 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 4 | 2 | 4
| 2.2 | 100 | Р(кВт) | 2.2
|  |  | 1 | 30 | 26 | 37 |  |  |  |  | 229 | 228 | 231 | 396 | 397 | 400
4666 | [16 empty] | 19:45
|  |  | сумма | 30 | 26 | 37
| 8.5312 | 250 | Р(кВт) | 21.328
|  |  | 1 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |  | 232 | 221 | 239 | 402 | 404 | 403
|  |  | 2 | 19 | 18 | 18 |  |  |  |  | 228 | 222 | 241 | 400 | 403 | 402
4651 |  |  | 3 | 12 | 16 | 15 |  |  |  |  | 228 | 223 | 241 | 400 | 402 | 400 | 20:00
|  |  | сумма | 52 | 56 | 56
| 37.8111 | 100 | Р(кВт) | 37.8111