## Лист1
| Замеры перераспределения нагрузок |  |  |  | с. Верхние Киги |  | 27.06.2016г.
№ТП |  | Sтр кВА | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) ток в самой удаленной точке от ТП |  |  | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С |  | А | В | С | А | В | С
|  |  | 2 | 15 | 5 | 9 |  |  |  |  | 231 | 232 | 233 | 402 | 405 | 405
|  |  | 3 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 232 | 230 | 232 | 402 | 404 | 407
4601 | [16 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 15 | 5 | 11
| 4.4885 | 160 | Р(кВт) | 7.1817
|  |  | 1 | 55 | 50 | 50 |  |  |  |  | 235 | 233 | 229 | 403 | 406 | 404
|  |  | 2 | 48 | 44 | 27 |  |  |  |  | 236 | 234 | 230 | 404 | 406 | 404
4677 | [16 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 103 | 94 | 77
| 39.8727 | 160 | Р(кВт) | 63.7963
|  |  | 1 | 24 | 20 | 20 |  |  |  |  | 230 | 235 | 229 | 401 | 406 | 400
|  |  | 2 | 15 | 17 | 19 |  |  |  |  | 229 | 235 | 232 | 400 | 402 | 401
4643 | [16 empty] | 14:45
сумма
| 0 | 100 | Р(кВт) | 0
|  |  | 1 | 11 | 9 | 14 |  |  |  |  | 230 | 229 | 230 | 400 | 399 | 402
|  |  | 2 | 6 | 7 | 4 |  |  |  |  | 230 | 230 | 232 | 401 | 399 | 400
4682 | [16 empty] | 15:00
|  |  | сумма | 17 | 16 | 18
| 18.6325 | 63 | Р(кВт) | 11.7385
|  |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | 239 | 240 | 238 | 409 | 4011 | 410
15:30
4687
|  |  | сумма | 4 | 2 | 1
| 4.1825 | 40 | Р(кВт) | 1.673