## Июнь 2017 год
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017г. ОП с.Большеустьикинское.
№ ТП | КВА | Iном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
2605 | 40 | 58 | 1 | 10 | 10 | 15 | 225 | 225 | 222 | 398 | 396 | 396 | 2017-06-29
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 10; I(A) С: 15 | 9:00
2612 | 100 | 144 | 1 | 0 | 5 | 4 | 241 | 241 | 239 | 413 | 411 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 1; I(A) С: 6 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 6; I(A) С: 10 | 20:30
2617 | 250 | 361 | 1 | 13 | 14 | 16 | 232 | 233 | 234 | 402 | 403 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 46; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 19; I(A) С: 20
|  |  | 4 | I(A) А: 47; I(A) В: 25; I(A) С: 39 | 2017-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 132; I(A) В: 104; I(A) С: 93 | 19:30
2618 | 250 | 361 | 1 | 11 | 44 | 29 | 228 | 234 | 229 | 407 | 409 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 9; I(A) С: 15
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 18; I(A) С: 9 | 2017-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 54; I(A) В: 71; I(A) С: 53 | 19:38
2619 | 160 | 231 | 1 | 27 | 5 | 3 | 230 | 229 | 232 | 399 | 403 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 11; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 11; I(A) С: 12 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 45; I(A) В: 27; I(A) С: 24 | 21:00
2620 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2620*2 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отключен
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2622 | 250 | 361 | 1 | 11 | 29 | 28 | 238 | 238 | 238 | 409 | 409 | 407
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 14; I(A) С: 12 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 43; I(A) С: 40 | 15:54
2623 | 250 | 361 | 1 | 12 | 4 | 0 | 235 | 234 | 236 | 414 | 416 | 420
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 22; I(A) В: 20; I(A) С: 50
|  |  | 4 | I(A) А: 49; I(A) В: 51; I(A) С: 40 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 83; I(A) В: 75; I(A) С: 90 | 20:15
2624 | 160 | 231 | 1 | 19 | 5 | 7 | 231 | 232 | 230 | 406 | 406 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 1; I(A) С: 7 | 2017-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 22; I(A) В: 6; I(A) С: 14 | 18:00
2625 | 400 | 578 | 1 | 12 | 49 | 36 | 233 | 231 | 231 | 402 | 402 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 28; I(A) С: 17
|  |  | 3 | I(A) А: 89; I(A) В: 60; I(A) С: 86
|  |  | 4 | I(A) А: 0.04; I(A) В: 0.02; I(A) С: 0.01
|  |  | Ул.Осв. | I(A) А: 16.5; I(A) В: 17.7; I(A) С: 17 | 2017-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 160.54; I(A) В: 154.72; I(A) С: 156.01 | 18:30
2627 | 180 | 260 | 1 | 19 | 15 | 11 | 235 | 232 | 232 | 405 | 405 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 7; I(A) С: 8.8
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 7; I(A) С: 5
|  |  | 4 | I(A) А: 20; I(A) В: 5; I(A) С: 5 | 2017-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 34; I(A) С: 29.8 | 19:00
2629 | 160 | 231 | 1 | 26 | 1.8 | 2.3 | 253 | 239 | 242 | 443 | 443 | 411 | 2017-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 1.8; I(A) С: 2.3 | 19:30
2630 | 250 | 361 | 1 | 14 | 14 | 25 | 234 | 231 | 231 | 404 | 400 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 12; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 24; I(A) С: 19 | 2017-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 50; I(A) С: 56 | 20:00
2631 | 100 | 144 | 1 | 20 | 19 | 31 | 233 | 230 | 232 | 416 | 412 | 420 | 2017-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 19; I(A) С: 31 | 20:30
2643 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 232 | 406 | 403 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 36; I(A) С: 32
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 26; I(A) В: 19; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 47; I(A) В: 55; I(A) С: 32 | 18:00
2644 | 250 | 361 | 1 | 13 | 37 | 25 | 232 | 229 | 230 | 404 | 408 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 3; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 27; I(A) С: 46 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 49; I(A) В: 67; I(A) С: 91 | 18:30
2645 | 160 | 231 | 1 | 35 | 32 | 47 | 231 | 232 | 230 | 404 | 407 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 5; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0 | 2017-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 51; I(A) В: 38; I(A) С: 56 | 21:00
2646 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Демонтаж
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
2647 | 160 | 231 | 1 | 25 | 26 | 26 | 230 | 233 | 230 | 398 | 403 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 21; I(A) С: 22 | 2017-06-28
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 47; I(A) С: 48 | 18:00
2648 | 160 | 231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 238 | 239 | 240 | 420 | 426 | 423
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 20:00
2649 | 160 | 231 | 1 | 16 | 22 | 0 | 238 | 229 | 230 | 405 | 413 | 414
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 49; I(A) С: 33 | 2017-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 36; I(A) В: 71; I(A) С: 33 | 20:15
2650 | 160 | 231 | 1 | 3 | 29 | 11 | 236 | 234 | 236 | 410 | 414 | 415
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 20; I(A) С: 10 | 2017-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 49; I(A) С: 21 | 19:05
2651 | 400 | 578 | 1 | 20 | 32 | 30 | 246 | 247 | 247 | 434 | 440 | 439
|  |  | 2 | I(A) А: 38; I(A) В: 33; I(A) С: 34
|  |  | 3 | I(A) А: 46; I(A) В: 29; I(A) С: 26
|  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 6; I(A) С: 5 | 2017-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 110; I(A) В: 100; I(A) С: 95 | 19:25
2653 | 630 | 910 | 1 | 24 | 25 | 31 | 238 | 236 | 237 | 404 | 406 | 407
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 11; I(A) С: 20
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 29; I(A) В: 38; I(A) С: 51 | 18:02
2654 | 100 | 144 | 1 | 20 | 0 | 12 | 232 | 231 | 234 | 400 | 406 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 19; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 3; I(A) С: 0 | 2017-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 50; I(A) В: 22; I(A) С: 28 | 18:24
2655 | 160 | 231 | 1 | 2 | 5 | 10 | 230 | 234 | 231 | 404 | 405 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 7; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 20; I(A) С: 10
|  |  | 4 | I(A) А: 32; I(A) В: 28; I(A) С: 16 | 2017-06-28
|  |  | сумма | I(A) А: 51; I(A) В: 60; I(A) С: 40 | 18:35
2656 | 400 | 578 | 1 | 18 | 16 | 13 | 227 | 224 | 219 | 390 | 385 | 384
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 0.04; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 72; I(A) В: 40; I(A) С: 76
|  |  | 4 | I(A) А: 36; I(A) В: 68; I(A) С: 48 | 2017-06-28
|  |  | сумма | I(A) А: 133; I(A) В: 124.04; I(A) С: 140 | 18:55
2657 | 400 | 578 | 1 | 0 | 8 | 3 | 242 | 241 | 238 | 424 | 426 | 427
|  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 36; I(A) С: 45
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 10; I(A) С: 19
|  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 19; I(A) С: 6
|  |  | 5 | I(A) А: 7; I(A) В: 11; I(A) С: 22
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-06-28
|  |  | сумма | I(A) А: 52; I(A) В: 84; I(A) С: 95 | 15:55
2658 | 160 | 231 | 1 | 2 | 3 | 2 | 240 | 236 | 236 | 425 | 416 | 424
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 0.2
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 2; I(A) С: 13 | 2017-06-28
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 8; I(A) С: 15.2 | 19:25
2659 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.2 | 8 | 242 | 238 | 236 | 410 | 410 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 1; I(A) С: 7.7
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 15; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 30; I(A) В: 30; I(A) С: 15 | 2017-06-28
|  |  | сумма | I(A) А: 38.9; I(A) В: 46.2; I(A) С: 36.7 | 20:21
2660 | 160 | 231 | 1 | 15 | 19 | 27 | 237 | 235 | 233 | 406 | 409 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 15; I(A) С: 19
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 10; I(A) С: 4 | 2017-06-28
|  |  | сумма | I(A) А: 38; I(A) В: 44; I(A) С: 50 | 21:02
2661 | 40 | 58 | 1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 239 | 242 | 230 | 429 | 404 | 419
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 7.5; I(A) С: 2.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 3.5; I(A) С: 9 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 10.6; I(A) В: 13.6; I(A) С: 15 | 19:12
2675 | 250 | 361 | 1 | 14 | 3 | 26 | 222 | 228 | 230 | 400 | 401 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 41; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 34; I(A) В: 16; I(A) С: 22
|  |  | 4 | I(A) А: 15.8; I(A) В: 33.8; I(A) С: 43.6
|  |  | 5 | I(A) А: 34.6; I(A) В: 31.7; I(A) С: 21.8 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 108.4; I(A) В: 125.5; I(A) С: 125.4 | 20:10
2691 | 250 | 361 | 1 | 26 | 15 | 40 | 235 | 231 | 230 | 406 | 409 | 406
|  |  | 2 | I(A) А: 24; I(A) В: 32; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 28; I(A) С: 38
|  |  | Ул.Осв. | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 75; I(A) С: 96 | 19:12
2698 | 100 | 144 | 1 | 8 | 8 | 10 | 229 | 230 | 229 | 408 | 406 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 8; I(A) С: 10 | 19:40
2700 | 250 | 361 | 1 | 10 | 33 | 13 | 231 | 234 | 230 | 404 | 408 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 18; I(A) С: 22
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 6; I(A) С: 10 | 2017-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 59; I(A) В: 57; I(A) С: 45 | 19:10
2712 | 160 | 231 | 1 | 24 | 9 | 16 | 230 | 230 | 228 | 397 | 394 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 13; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 14; I(A) С: 12
|  |  | 4 | I(A) А: 9; I(A) В: 9; I(A) С: 15 | 2017-06-28
|  |  | сумма | I(A) А: 58; I(A) В: 45; I(A) С: 53 | 20:10
2713 | 100 | 144 | 1 | 13 | 2 | 2 | 225 | 221 | 226 | 383 | 386 | 389
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 7; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 0; I(A) С: 5 | 2017-06-28
|  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 9; I(A) С: 11 | 18:15
2714 | 100 | 144 | 1 | 19 | 19 | 10 | 230 | 232 | 233 | 404 | 412 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 4; I(A) С: 11.8
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 6; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 7; I(A) В: 14; I(A) С: 28 | 2017-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 54; I(A) В: 43; I(A) С: 52.8 | 20:15
2715 | 100 | 144 | 1 | 1 | 7 | 3 | 230 | 232 | 231 | 403 | 405 | 402
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0.2; I(A) С: 5.7
|  |  | 3 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 2; I(A) С: 3
|  |  | 4 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.6; I(A) С: 1.7 | 2017-06-22
|  |  | сумма | I(A) А: 2.2; I(A) В: 9.8; I(A) С: 13.4 | 18:10
2716 | 100 | 144 | 1 | 0.6 | 0 | 0.09 | 234 | 232 | 233 | 404 | 402 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 0.01; I(A) В: 0.06; I(A) С: 0.09
|  |  | 3 | I(A) А: 0.93; I(A) В: 0.23; I(A) С: 2.03
|  |  | 4 | I(A) А: 7.78; I(A) В: 1.8; I(A) С: 0.92 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 9.32; I(A) В: 2.09; I(A) С: 3.13 | 19:10
2724 | 100 | 144 | 1 | 35 | 16 | 14 | 230 | 228 | 225 | 399 | 394 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 5; I(A) С: 19
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 23; I(A) С: 9 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 74; I(A) В: 44; I(A) С: 42 | 19:20
2725 | 100 | 144 | 1 | 1 | 2 | 1 | 231 | 233 | 233 | 410 | 412 | 409 | 2017-06-23
|  |  | сумма | I(A) А: 1; I(A) В: 2; I(A) С: 1 | 18:22
2726 | 100 | 144 | 1 | 36 | 16 | 17 | 233 | 231 | 231 | 404 | 403 | 403 | 2017-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 36; I(A) В: 16; I(A) С: 17 | 14:20
2728 | 100 | 144 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 234 | 232 | 232 | 406 | 406 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 | 2017-06-28
|  |  | сумма | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.2 | 19:16
2727 | 100 | 144 | 1 | 1.5 | 0.2 | 3.3 | 238 | 241 | 242 | 410 | 416 | 410
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 19; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 2; I(A) С: 10 | 2017-06-27
|  |  | сумма | I(A) А: 29.5; I(A) В: 21.2; I(A) С: 24.3 | 18:05
исполнитель _______________Мастер МЭУ Шакиров Д.Д.
дата: 30.06.2017 |  |  | тел: 89061000847