## Лист1
Таблица контрольных замеров силы тока и напряжения трансформаторов ОП с.Федоровка
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 03.07.17г.
ТП 1 | 250 |  | 1 | 15.3 | 16.2 | 15.5 | 230 | 229 | 230 | 399 | 400 | 401
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  | 360 | 3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 15.3; I(A) В: 16.2; I(A) С: 15.5
ТП 2 | 250 |  | 1 | 56.1 | 50.9 | 43.2 | 228 | 225 | 242 | 401 | 399 | 398 | 03.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 8.2; I(A) С: 9.3
|  |  | 3 | I(A) А: 26.3; I(A) В: 48.6; I(A) С: 29.3
|  |  | сумма | I(A) А: 95; I(A) В: 107.7; I(A) С: 81.8
ТП 4 | 100 |  | 1 | 1.5 | 0.9 | 1 | 228 | 230 | 225 | 395 | 388 | 380 | 04.07.17г.
|  | 145 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0.9; I(A) С: 1
ТП 5 | 250 |  | 1 | 2 | 4.1 | 4.6 | 235 | 231 | 236 | 403 | 405 | 407 | 03.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 8.1; I(A) В: 4.9; I(A) С: 19.8
|  |  | 3 | I(A) А: 14.7; I(A) В: 6.7; I(A) С: 21.1
|  |  | сумма | I(A) А: 24.8; I(A) В: 15.7; I(A) С: 45.5
ТП 6 | 400 |  | 1 | [9 empty] | 0 | bar: I(A) А to Uл(В) AC
|  | 578 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 7 | 250 |  | 1 | 8.5 | 12.3 | 5.4 | 233 | 234 | 235 | 402 | 400 | 398 | 03.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 2.8; I(A) С: 10.2
|  |  | 3 | I(A) А: 15.4; I(A) В: 11; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 28.1; I(A) В: 26.1; I(A) С: 58.7
ТП 8 | 250 |  | 1 | 12.1 | 7.2 | 3.3 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 03.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 12.9; I(A) С: 20.1
|  |  | 3 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 5.4; I(A) С: 3.2
|  |  | сумма | I(A) А: 29.9; I(A) В: 25.5; I(A) С: 26.6
ТП 9 | 250 |  | 1 | 20.2 | 15.1 | 12.9 | 234 | 234 | 237 | 395 | 403 | 400 | 04.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 5.8; I(A) В: 3.2; I(A) С: 2.8
|  |  | 3 | I(A) А: 4.3; I(A) В: 5.1; I(A) С: 2.2
|  |  | сумма | I(A) А: 30.3; I(A) В: 23.4; I(A) С: 17.9
ТП 10 | 100 |  | 1 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 235 | 234 | 236 | 400 | 403 | 398 | 04.07.17г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 1.8; I(A) С: 1.7
|  |  | 3 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 10; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 16.3; I(A) С: 27.9
ТП 11 | 250 |  | 1 | 15.6 | 17.1 | 12.5 | 228 | 230 | 229 | 401 | 399 | 400 | 03.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 10; I(A) С: 8.8
|  |  | 3 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 11; I(A) С: 6.8
|  |  | сумма | I(A) А: 27.4; I(A) В: 38.1; I(A) С: 28.1
ТП 12 | 100 |  | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 232 | 234 | 236 | 403 | 405 | 400 | 03.07.17г.
|  | 145 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 1.1; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.8
ТП 13 | 250 |  | 1 | 19.7 | 8.3 | 24.4 | 232 | 235 | 233 | 402 | 405 | 401 | 03.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 28.1; I(A) В: 25.8; I(A) С: 18.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 1.7; I(A) С: 1.5
|  |  | сумма | I(A) А: 48.1; I(A) В: 35.8; I(A) С: 44.2
ТП 14 | 63 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 235 | 238 | 390 | 402 | 400 | 04.07.17г.
|  | 91 | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
ТП 16 | 400 |  | 1 | 30.1 | 28.9 | 16.1 | 235 | 234 | 236 | 399 | 403 | 402 | 04.07.2017г.
|  | 578 | 2 | I(A) А: 6.8; I(A) В: 3.2; I(A) С: 6.6
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 12.5; I(A) С: 2.9
|  |  | сумма | I(A) А: 39.9; I(A) В: 44.6; I(A) С: 25.6
ТП 17 | 250 |  | 1 | 9.5 | 35.7 | 32.2 | 244 | 236 | 235 | 402 | 400 | 404 | 04.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 27.5; I(A) С: 26.9
|  |  | 3 | I(A) А: 40.1; I(A) В: 43.3; I(A) С: 40.2
|  |  | сумма | I(A) А: 62.9; I(A) В: 106.5; I(A) С: 99.3
ТП 18 | 250 |  | 1 | 4.5 | 24.5 | 4.7 | 232 | 234 | 237 | 400 | 403 | 396 | 03.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 13.6; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 18.1; I(A) В: 25.1; I(A) С: 4.7
ТП 19-1 | 250 |  | 1 | [9 empty] | отключен | bar: I(A) А to Uл(В) AC
|  | 360 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 20-1 | 160 |  | 1 | - | - | - | 228 | 229 | 228 | 385 | 390 | 386 | 04.07.17.
|  | 231 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 20-2 | 160 |  | 1 | - | - | - | 229 | 228 | 230 | 390 | 389 | 390 | 04.07.17г.
|  | 231 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
сумма | bar: I(A) А to I(A) С
ТП 22 | 250 |  | 1 | 18.4 | 14.5 | 3.9 | 227 | 220 | 238 | 399 | 401 | 395 | 03.07.17.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 2.5; I(A) С: 11.5
|  |  | 3 | I(A) А: 32.2; I(A) В: 40.2; I(A) С: 40.4
|  |  | сумма | I(A) А: 35.8; I(A) В: 5.3; I(A) С: 7.2
ТП 23 | 160 |  | 1 | 12.3 | 14.9 | 15.2 | 233 | 234 | 233 | 395 | 398 | 400 | 04.07.17г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 14.7; I(A) В: 15.2; I(A) С: 17.2
ТП 24 | 400 |  | 1 | 23.5 | 54.1 | 26.7 | 237 | 236 | 236 | 402 | 404 | 401 | 03.07.17г.
|  | 578 | 2 | I(A) А: 16.4; I(A) В: 33.4; I(A) С: 22.1
|  |  | 3 | I(A) А: 30.2; I(A) В: 37.4; I(A) С: 19.5
|  |  | сумма | I(A) А: 70.1; I(A) В: 124.9; I(A) С: 68.3
ТП 25 | 250 |  | 1 | 3.2 | 12.1 | 8.8 | 233 | 234 | 235 | 395 | 400 | 399 | 04.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 1; I(A) С: 0.9
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 4.7; I(A) В: 13.1; I(A) С: 9.7
ТП 26 | 250 |  | 1 | 10.3 | 8.8 | 2.2 | 233 | 231 | 230 | 395 | 390 | 392 | 03.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 2.2; I(A) С: 2.5
|  |  | 3 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.5; I(A) С: 1.7
|  |  | сумма | I(A) А: 14.2; I(A) В: 12.5; I(A) С: 6.4
ТП 27 | 100 |  | 1 | 6.1 | 3.3 | 3.1 | 233 | 230 | 236 | 401 | 403 | 395 | 04.07.17г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 3.9; I(A) С: 2.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 5.1; I(A) С: 11.2
|  |  | сумма | I(A) А: 12.8; I(A) В: 12.3; I(A) С: 16.8
ТП 28 | 250 |  | 1 | 2.9 | 6.3 | 11.2 | 233 | 234 | 230 | 390 | 405 | 401 | 03.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 1.4; I(A) С: 1.8
|  |  | 3 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 3.4; I(A) С: 2.5
|  |  | сумма | I(A) А: 6.3; I(A) В: 11.1; I(A) С: 15.5
ТП 29 | 100 |  | 1 | 8.9 | 2.9 | 8.8 | 231 | 234 | 235 | 395 | 398 | 402 | 04.07.17г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 11.8; I(A) С: 3.9
|  |  | 3 | I(A) А: 4.1; I(A) В: 3.9; I(A) С: 4.5
|  |  | сумма | I(A) А: 17.8; I(A) В: 18.6; I(A) С: 17.2
ТП 30 | 250 |  | 1 | 11.8 | 5.8 | 5.6 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 03.07.2017г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 12.5; I(A) С: 4.9
|  |  | 3 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 3.8; I(A) С: 8.3
|  |  | сумма | I(A) А: 21.1; I(A) В: 22.1; I(A) С: 18.8
ТП 31 | 250 |  | 1 | 12.8 | 3.5 | 2.1 | 233 | 235 | 239 | 398 | 399 | 403 | 04.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 5.3; I(A) В: 4.6; I(A) С: 5.1
|  |  | 3 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 18.8; I(A) С: 3.9
|  |  | сумма | I(A) А: 22.3; I(A) В: 26.9; I(A) С: 11.1
ТП 32 | 160 |  | 1 | 16.4 | 29.2 | 31.3 | 234 | 227 | 237 | 401 | 398 | 400 | 04.07.17г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 13.4; I(A) В: 29.4; I(A) С: 10.5
3 | bar: I(A) В to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 29.8; I(A) В: 58.6; I(A) С: 41.8
ТП 33 | 160 |  | 1 | 8.9 | 22.2 | 9.5 | 228 | 224 | 232 | 403 | 405 | 399 | 03.07.17г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 24.7; I(A) В: 6.3; I(A) С: 0.1
|  |  | 3 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 16.4; I(A) С: 32.8
|  |  | сумма | I(A) А: 41.2; I(A) В: 44.9; I(A) С: 42.4
ТП 35 | 250 |  | 1 | 10.1 | 3.2 | 8.4 | 235 | 234 | 236 | 409 | 405 | 407 | 03.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 2.1; I(A) С: 2.7
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 2.5; I(A) С: 8.9
|  |  | сумма | I(A) А: 16; I(A) В: 7.8; I(A) С: 20
ТП 36 | 400 |  | 1 | 12.5 | 17.5 | 6.3 | 233 | 234 | 235 | 398 | 400 | 401 | 04.07.17г.
|  | 578 | 2 | I(A) А: 22.2; I(A) В: 26.8; I(A) С: 12.5
|  |  | 3 | I(A) А: 16.7; I(A) В: 16.9; I(A) С: 35.7
|  |  | сумма | I(A) А: 51.4; I(A) В: 61.2; I(A) С: 54.5
ТП 37 | 63 |  | 1 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 235 | 234 | 236 | 401 | 399 | 400 | 04.07.17г.
|  | 91 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 1.9; I(A) В: 0.4; I(A) С: 1.9
ТП 38 | 250 |  | 1 | 12.5 | 20.1 | 14.3 | 233 | 234 | 234 | 399 | 400 | 402 | 04.07.17г.
|  | 360 | 2 | I(A) А: 8.2; I(A) В: 11.4; I(A) С: 15.8
|  |  | 3 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 5.5; I(A) С: 18.7
|  |  | сумма | I(A) А: 31; I(A) В: 37; I(A) С: 48.8
ТП 43 | 100 |  | 1 | 6.3 | 6.4 | 12.7 | 236 | 236 | 237 | 388 | 400 | 387 | 03.07.17г.
|  | 145 | 2 | I(A) А: 16.2; I(A) В: 6.3; I(A) С: 16.9
|  |  | 3 | I(A) А: 6.8; I(A) В: 3.9; I(A) С: 2.6
|  |  | сумма | I(A) А: 29.3; I(A) В: 16.6; I(A) С: 32.2
ТП 44 | 160 |  | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 234 | 235 | 236 | 385 | 385 | 387 | 03.07.17г.
|  | 231 | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 2.7; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 3.1; I(A) В: 2.7; I(A) С: 5
ТП 45 | 160 |  | 1 | 5.6 | 3.3 | 2.8 | 235 | 234 | 235 | 390 | 388 | 392 | 04.07.17г.
|  | 231 | 2 | bar: I(A) А to I(A) С
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 5.6; I(A) В: 3.3; I(A) С: 2.8
ТП 3 | 160 | 231 | 1 | 46.7 | 30.7 | 6.9 | 225 | 220 | 233 | 395 | 388 | 400 | 03.07.17г.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0; I(A) С: 6.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 48.1; I(A) В: 30.7; I(A) С: 13.3
ТП 3-1 | 630 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 03.07.2017г.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  | 475 | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
| 630 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.07.17г.
ТП 3-2 |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  | 475 | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
| 250 |  | 1 | 10.3 | 8.9 | 12.1 | 238 | 237 | 237 | 390 | 400 | 380 | 04.07.17г.
ТП-46 |  |  | 2
|  | 360 | 3
сумма