| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2152 | 100 | 144 | 1 | 13 | 9 | 2 | 222 | 222 | 221 | 390 | 387 | 388 | 27.06.17 1920 |
|  |  |  | 2 | 11 | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 24 | 17 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |