## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск декабрь 2016г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 46 | 39 | 53 | 237 | 238 | 235 | 408 | 407 | 407 | 20.12.16г
5101 | 250 | 361 | 2 | 29 | 70 | 73 | [6 empty] | 21:20
|  |  | 3 | 38 | 23 | 41
|  |  | 4 | 2 | 4 | 4
|  |  | сумма | 115 | 136 | 171
|  |  | Р(кВт) |  | 99.808
|  |  | 1 | 31 | 47 | 44 | 235 | 232 | 238 | 411 | 412 | 409 | 20.12.16г
5102 | 100 | 144 | 2 | 41 | 37 | 35 | [6 empty] | 20:10
|  |  | сумма | 72 | 84 | 79
|  |  | Р(кВт) |  | 55.21
|  |  | 1 | 64 | 20 | 38 | 235 | 234 | 236 | 405 | 407 | 409 | 20.12.16г
5103 | 250 | 361 | 2 | 74 | 58 | 46 | [6 empty] | 20:16
|  |  | 3 | 83 | 43 | 34
|  |  | сумма | 221 | 121 | 118
|  |  | Р(кВт) |  | 108.097
|  |  | 1 | 26 | 65 | 41 | 232 | 238 | 238 | 409 | 413 | 410 | 20.12.16г
5104 | 250 | 361 | 2 | 45 | 29 | 11 | [6 empty] | 21:26
|  |  | 3 | 5 | 0 | 0
|  |  | сумма | 76 | 94 | 52
|  |  | Р(кВт) |  | 52.38
|  |  | 1 | 27 | 9 | 24 | 234 | 234 | 233 | 404 | 402 | 403 | 20.12.16г
5105 | 100 | 144 | 2 | 15 | 43 | 23 | [6 empty] | 20:30
|  |  | 3 | 18 | 13 | 18
|  |  | сумма | 60 | 65 | 65
|  |  | Р(кВт) |  | 44.395
|  |  | 1 | 32 | 63 | 89 | 232 | 245 | 221 | 408 | 407 | 406 | 20.12.16г
5106 | 250 | 361 | 2 | 16 | 42 | 124 | [6 empty] | 20:40
|  |  | 3 | 30 | 41 | 27
|  |  | сумма | 78 | 146 | 240
|  |  | Р(кВт) |  | 106.906
|  |  | 1 | 12 | 12 | 21 | 236 | 237 | 235 | 410 | 407 | 406 | 20.12.16г
5107 | 100 | 144 | 2 | 9 | 8 | 8 | [6 empty] | 21:12
|  |  | сумма | 21 | 20 | 29
|  |  | Р(кВт) |  | 16.511
|  |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 232 | 232 | 230 | 406 | 403 | 404
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 14:30
|  |  | сумма | 0.3 | 0.3 | 0.8
|  |  | Р(кВт) |  | 0.3232
|  |  | 1 | 72 | 69 | 80 | 229 | 231 | 227 | 402 | 401 | 397
|  |  | 2 | [9 empty] | 14:45
3
5109 | 250 | 361 | 4
|  |  | сумма | 72 | 69 | 80
|  |  | Р(кВт) |  | 50.587
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 26 | 36 | 60 | 236 | 238 | 232 | 406 | 402 | 407 | 20.12.16г
5110 | 100 | 144 | 2 | 32 | 8 | 44 | [6 empty] | 20:52
|  |  | сумма | 58 | 44 | 104
|  |  | Р(кВт) |  | 48.288
|  |  | 1 | 13 | 9 | 0 | 235 | 235 | 234 | 406 | 407 | 406 | 20.12.16г
5111 | 100 | 144 | 2 | 22 | 11 | 16 | [6 empty] | 21:00
|  |  | 3 | 25 | 51 | 27
|  |  | сумма | 60 | 71 | 43
|  |  | Р(кВт) |  | 40.847
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | пр | 1 | 4.5 | 3 | 238 | 234 | 238 | 406 | 406 | 402 | 21.12.16г
5601 | 100 | 144 | 1 | 9.9 | 34.8 | 64.9 | [6 empty] | 21:20
|  |  | 2 | 42 | 39.7 | 31.8
|  |  | сумма | 51.9 | 74.5 | 96.7
|  |  | Р(кВт) |  | 52.7998
|  |  | 1 | 12 | 21.8 | 9.5 | 238 | 236 | 238 | 410 | 410 | 412 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 26.3 | 29.5 | 51.9 | [6 empty] | 21:40
5602 | 250 | 361 | 3 | 24.9 | 48.5 | 24.9
|  |  | сумма | 63.2 | 99.8 | 86.3
|  |  | Р(кВт) |  | 59.1338
|  |  | 1 | 30 | 14.7 | 44.6 | 238 | 239 | 230 | 413 | 410 | 414 | 21.12.16г
5603 | 250 | 361 | 2 | 54.5 | 47.7 | 58.6 | [6 empty] | 22:10
|  |  | 3 | 13.4 | 13 | 13.3
|  |  | 4 | 3.9 | 2 | 2.1
|  |  | сумма | 101.8 | 77.4 | 118.6
|  |  | Р(кВт) |  | 70.005
|  |  | 1 | 49 | 34 | 17.4 | 236 | 226 | 243 | 410 | 408 | 410 | 21.12.16г
5604 | 250 | 361 | 2 | 16.9 | 19.8 | 45.5 | [6 empty] | 22:30
|  |  | 3 | 54.8 | 94 | 85.5
|  |  | 4 | 38.9 | 74.3 | 45
|  |  | сумма | 159.6 | 222.1 | 193.4
|  |  | Р(кВт) |  | 134.8564
5605 | 100 | 144 | 1 | 0 | 8 | 4.3 | 238 | 240 | 236 | 418 | 415 | 418 | 21.12.16г
|  |  | 2 | [9 empty] | 22:00
|  |  | сумма | 0 | 8 | 4.3
|  |  | Р(кВт) |  | 2.9348
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 13 | 11 | 1 | 241 | 251 | 252 | 433 | 435 | 437 | 21.12.16г
|  |  | сумма | 13 | 11 | 1 | [6 empty] | 23:30
|  |  | Р(кВт) |  | 6.146
5702 | 63 | 91 | 1 | 13 | 28 | 9 | 236 | 238 | 237 | 411 | 409 | 408 | 21.12.16г
|  |  | сумма | 13 | 28 | 9 | [6 empty] | 23:10
|  |  | Р(кВт) |  | 11.865
5703 | 63 | 91 | 1 | 13 | 6 | 9 | 232 | 233 | 232 | 414 | 412 | 413 | 21.12.16г
|  |  | сумма | 13 | 6 | 9 | [6 empty] | 22:50
|  |  | Р(кВт) |  | 6.502
5704 | 100 | 144 | 1 | 10 | 5 | 4 | 246 | 245 | 248 | 418 | 422 | 417 | 21.12.16г
|  |  | сумма | 10 | 5 | 4 | [6 empty] | 23:00
|  |  | Р(кВт) |  | 4.677
5705 | 63 | 91 | 1 | 15 | 7 | 6 | 232 | 234 | 240 | 415 | 413 | 410 | 21.12.16г
|  |  | сумма | 15 | 7 | 6 | [6 empty] | 22:30
|  |  | Р(кВт) |  | 6.558
5706 | 100 | 144 | 1 | 60 | 33 | 36 | 232 | 233 | 234 | 399 | 403 | 397 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 6 | 25 | 24 | [6 empty] | 22:06
|  |  | сумма | 66 | 58 | 60
|  |  | Р(кВт) |  | 42.866
5707 | 250 | 361 | 1
2
3
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
|  |  | Р(кВт) |  | 0
5708 | 63 | 91 | 1 | 58 | 36 | 30 | 227 | 239 | 234 | 409 | 411 | 406 | 21.12.16г
|  |  | сумма | 58 | 36 | 30 | [6 empty] | 22:15
|  |  | Р(кВт) |  | 28.79
5709 | 100 | 144 | 1 | 11 | 54 | 9 | 237 | 233 | 232 | 407 | 400 | 405
|  |  | 2 | 15 | 5 | 2
|  |  | 3 | 22 | 19 | 15 | [6 empty] | 21.12.16г
|  |  | сумма | 48 | 78 | 26 | [6 empty] | 21:50
|  |  | Р(кВт) |  | 35.582
5710 | 160 | 231 | 1 | 41 | 1 | 15 | 228 | 237 | 231 | 406 | 407 | 409 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 21 | 24 | 38 | [6 empty] | 20:50
|  |  | сумма | 62 | 25 | 53
|  |  | Р(кВт) |  | 32.304
5711 | 160 | 231 | 1 | 50 | 39 | 32 | 229 | 226 | 227 | 395 | 395 | 397 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 3 | 6 | 4 | [6 empty] | 21:00
|  |  | сумма | 53 | 45 | 36
|  |  | Р(кВт) |  | 30.479
5712 | 160 | 231 | 1 | 3 | 33 | 46 | 226 | 226 | 228 | 391 | 392 | 395 | 21.12.16г
21:30
|  |  | сумма | 3 | 33 | 46
|  |  | Р(кВт) |  | 18.624
5713 | 100 | 144 | 1 | 2 | 0 | 8 | 230 | 235 | 232 | 402 | 400 | 401 | 21.12.16г
|  |  | сумма | 2 | 0 | 8 | [6 empty] | 20:30
|  |  | Р(кВт) |  | 2.316
5714 | 250 | 361 | 1 | 21 | 16 | 16 | 231 | 232 | 233 | 400 | 402 | 400 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 26 | 27 | 21 | [6 empty] | 19:50
|  |  | 3 | 12 | 19 | 27
|  |  | 4 | 5 | 3 | 3
|  |  | сумма | 64 | 65 | 67
|  |  | Р(кВт) |  | 45.475
5715 | 160 | 231 | 1 | 14 | 48 | 43 | 232 | 228 | 230 | 405 | 400 | 402 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 13 | 3 | 6 | [6 empty] | 20:00
|  |  | сумма | 27 | 51 | 49
|  |  | Р(кВт) |  | 29.162
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 231 | 242 | 230 | 411 | 410 | 413 | 21.12.16г
|  |  | сумма | 1 | 3 | 10 | [6 empty] | 20:10
|  |  | Р(кВт) |  | 3.257
5717 | 100 | 144 | 1 | 11 | 20 | 1 | 237 | 235 | 234 | 407 | 404 | 406 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 19 | 16 | 38 | [6 empty] | 21:30
|  |  | сумма | 30 | 36 | 39
|  |  | Р(кВт) |  | 24.696
5718 | 100 | 144 | 1 | 37 | 8 | 18 | 230 | 231 | 231 | 397 | 402 | 401 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 7 | 9 | 5 | [6 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 44 | 17 | 23
|  |  | Р(кВт) |  | 19.36
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 17.4 | 8.8 | 12.6 | 235 | 232 | 241 | 410 | 408 | 418 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 15.6 | 32.9 | 1.8 | [6 empty] | 21:00
|  |  | сумма | 33 | 41.7 | 14.4
|  |  | Р(кВт) |  | 20.8998
5802 | 100 | 144 | 1 | 0 | 6.3 | 10.7 | 239 | 234 | 234 | 412 | 412 | 415 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 2.6 | 21 | 2 | [6 empty] | 20:45
|  |  | сумма | 2.6 | 27.3 | 12.7
|  |  | Р(кВт) |  | 9.9814
5803 | 250 | 361 | 1 | 82.8 | 54 | 56.8 | 235 | 236 | 235 | 408 | 412 | 410 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 7.2 | 15.4 | 13 | [6 empty] | 18:40
|  |  | сумма | 90 | 69.4 | 69.8
|  |  | Р(кВт) |  | 53.9314
5804 | 100 | 144 | 1 | 30.7 | 36.6 | 16.8 | 235 | 234 | 238 | 407 | 409 | 407 | 21.12.16г
19:30
|  |  | сумма | 30.7 | 36.6 | 16.8
|  |  | Р(кВт) |  | 19.7773
5805 | 100 | 144 | 1 | 15.8 | 22.3 | 32.7 | 235 | 232 | 232 | 403 | 404 | 402 | 21.12.16г
|  |  | 2 | 27.8 | 80 | 34.3 | [6 empty] | 19:00
|  |  | 3 | 12.3 | 3 | 4.6
|  |  | сумма | 55.9 | 105.3 | 71.6
|  |  | Р(кВт) |  | 54.1773
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 8 |  |  | 242 | [5 empty] | 21.12.16г
|  |  | сумма | 8 | [8 empty] | 18:00
|  |  | Р(кВт) |  | 1.936
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 33 | 22 | 30 | 234 | 236 | 230 | 409 | 408 | 408 | 20.12.16г
19:20
|  |  | сумма | 33 | 22 | 30
|  |  | Р(кВт) |  | 19.814
1612 | 100 | 144 | 1 | 7 | 6 | 1 | 232 | 237 | 231 | 406 | 407 | 410 | 20.12.16г
|  |  | 2 | 12 | 6 | 7 | [6 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 19 | 12 | 8
|  |  | Р(кВт) |  | 9.1
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 34 | 11 | 30 | 235 | 234 | 235 | 410 | 412 | 401 | 20.12.16г
|  |  | 2 | 9 | 37 | 14 | [6 empty] | 21:50
|  |  | 3 | 1 | 6 | 0
|  |  | сумма | 44 | 54 | 44
|  |  | Р(кВт) |  | 33.316
2102 | 250 | 361 | 1 | 24 | 49 | 19 | 237 | 237 | 233 | 414 | 407 | 406 | 20.12.16г
|  |  | 2 | 54 | 64 | 50 | [6 empty] | 21:30
|  |  | 3 | 15 | 18 | 11
|  |  | сумма | 93 | 131 | 80
|  |  | Р(кВт) |  | 71.728
ПС35/10 "Озерки"Ф14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 6 | 12 | 19 | 244 | 241 | 240 | 426 | 416 | 422 | 20.12.16г
|  |  | 2 | 13 | 20 | 4 | [6 empty] | 21:00
|  |  | сумма | 19 | 32 | 23
|  |  | Р(кВт) |  | 17.868
4950 | 160 | 231 | 1 | 3 | 3 | 7 | 238 | 240 | 237 | 420 | 415 | 420 | 20.12.16г
21:15
|  |  | сумма | 3 | 3 | 7
|  |  | Р(кВт) |  | 3.093
4930 | 100 | 144 | 1 | 10 | 7 | 1 | 236 | 245 | 243 | 420 | 425 | 415 | 20.12.16г
|  |  | 2 | 4 | 4 | 17 | [6 empty] | 20:20
|  |  | сумма | 14 | 11 | 18
|  |  | Р(кВт) |  | 10.373
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 13 | 28 | 6 | 230 | 230 | 226 | 404 | 395 | 396 | 20.12.16г
|  |  | 2 | 29 | 22 | 41 | [6 empty] | 19:15
|  |  | 3 | 72 | 7 | 14
|  |  | сумма | 114 | 57 | 61
|  |  | Р(кВт) |  | 53.116
1944 | 100 | 144 | 1 | 16 | 48 | 41 | 239 | 223 | 233 | 405 | 404 | 399 | 20.12.16г
|  |  | 2 | 9 | 1 | 7 | [6 empty] | 18:30
|  |  | сумма | 25 | 49 | 48
|  |  | Р(кВт) |  | 28.086
1946 | 100 | 144 | 1 | 36 | 17 | 49 | 230 | 222 | 234 | 396 | 400 | 399 | 20.12.16г
|  |  | 2 | 10 | 71 | 30 | [6 empty] | 18:55
|  |  | сумма | 46 | 88 | 79
|  |  | Р(кВт) |  | 48.602
1947 | 100 | 144 | 1 | 27 | 31 | 24 | 222 | 212 | 237 | 388 | 384 | 390 | 20.12.16г
|  |  | 2 | 18 | 27 | 22 | [6 empty] | 19:35
|  |  | сумма | 45 | 58 | 46
|  |  | Р(кВт) |  | 33.188
1945 | 100 | 144 | 1 | 6 | 4 | 3 | 230 | 228 | 231 | 380 | 400 | 400 | 20.12.16г
|  |  | 2 | 12 | 9 | 12 | [6 empty] | 20:00
|  |  | сумма | 18 | 13 | 15
|  |  | Р(кВт) |  | 10.569

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24