## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Архангельское на 2015г.(сентябрь-декабрь)
№Ф №ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери за 1 полугодие 2015г/ кВт*ч | % потерь за 1 полугодие 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Ф-2, 4318 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10 | Жиляков И.М. мастер по УЭЭ |  | 112229 | 29.27
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в дневное время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 30; ОКТЯБРЬ: 30; НОЯБРЬ: 30; ДЕКАБРЬ: 30
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в вечернее время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Ф-2,17 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 3 | Жиляков И.М. мастер по УЭЭ |  | 50710 | 42.65
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 3
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических лиц в дневное время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 3
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Ф-4,4333 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | [14 empty] | 146448 | 42.36
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [12 empty] | Жиляков И.М. мастер по УЭЭ | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
| Инвентаризация приборов учета | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в дневное время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 30; ОКТЯБРЬ: 30; НОЯБРЬ: 30; ДЕКАБРЬ: 30
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в вечернее время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
Ф-4,4334 | [14 empty] | Жиляков И.М. мастер по УЭЭ Колесников А.А. ст.мастер |  | 125927 | 37.7
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
| Инвентаризация приборов учета | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в дневное время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 30; ОКТЯБРЬ: 30; НОЯБРЬ: 30; ДЕКАБРЬ: 30
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в вечернее время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
Ф-4,4335 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10 | Жиляков И.М. мастер по УЭЭ Колесников А.А. ст.мастер |  | 169549 | 49.9
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
| Инвентаризация приборов учета | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в дневное время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 30; ОКТЯБРЬ: 30; НОЯБРЬ: 30; ДЕКАБРЬ: 30
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в вечернее время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
Ф-4,4338 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10 | Жиляков И.М. мастер по УЭЭ |  | 75731 | 27.85
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
| Инвентаризация приборов учета | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в дневное время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 30; ОКТЯБРЬ: 30; НОЯБРЬ: 30; ДЕКАБРЬ: 30
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в вечернее время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
Ф-4,0568 | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10 | Жиляков И.М. мастер по УЭЭ |  | 52654 | 33.71
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
| Инвентаризация приборов учета | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в дневное время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 30; ОКТЯБРЬ: 30; НОЯБРЬ: 30; ДЕКАБРЬ: 30
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в вечернее время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Ф-16,4351 | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [12 empty] | Жиляков И.М. мастер по УЭЭ Колесников А.А. ст.мастер |  | 126786 | 44.41 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт. | bar: НОЯБРЬ
| Инвентаризация приборов учета | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в дневное время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 30; ОКТЯБРЬ: 30; НОЯБРЬ: 30; ДЕКАБРЬ: 30
| Снятие показаний, с целью выявления безучетного и бездоговорного потребления у юридических и физических лиц в вечернее время | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10; НОЯБРЬ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ to ДЕКАБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора