## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2015. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 22.12.15 19:05
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 53 | 69.8 | 35.8 | 227 | 230 | 229 | 396 | 398 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 38.5; I(A) В: 32.6; I(A) С: 60
|  |  | 3 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 9.5; I(A) С: 4.4
|  |  | сумма | I(A) А: 102.7; I(A) В: 111.9; I(A) С: 100.2
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 65 | 48 | 34 | 228 | 227 | 227 | 396 | 395 | 395 | 2015-12-21 18:30
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 34; I(A) С: 26
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 82; I(A) С: 60
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 104 | 25 | 27 | 226 | 229 | 230 | 395 | 392 | 395 | 2015-12-22 18:47
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 48; I(A) С: 49
|  |  | 3 | I(A) А: 51; I(A) В: 68; I(A) С: 61
|  |  | сумма | I(A) А: 195; I(A) В: 141; I(A) С: 137
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 80.5 | 68.7 | 158.5 | 225 | 224 | 222 | 390 | 387 | 387 | 2015-12-22 19:48
|  |  | 2 | I(A) А: 11.7; I(A) В: 31.4; I(A) С: 4.9
|  |  | сумма | I(A) А: 92.2; I(A) В: 100.1; I(A) С: 163.4
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 21 | 18.9 | 34.9 | 225 | 235 | 213 | 389 | 392 | 385 | 22.12.15 20:11
|  |  | 2 | I(A) А: 28.3; I(A) В: 8; I(A) С: 25.1
|  |  | 3 | I(A) А: 71.6; I(A) В: 43.8; I(A) С: 83.3
|  |  | 4 | I(A) А: 54.4; I(A) В: 20.4; I(A) С: 36.8
|  |  | сумма | I(A) А: 175.3; I(A) В: 91.1; I(A) С: 180.1
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 65.6 | 16 | 44 | 216 | 228 | 246 | 402 | 400 | 391 | 2015-12-22 19:21
|  |  | 2 | I(A) А: 43.3; I(A) В: 18.1; I(A) С: 2.5
|  |  | 3 | I(A) А: 54; I(A) В: 27.7; I(A) С: 9.9
|  |  | сумма | I(A) А: 162.9; I(A) В: 61.8; I(A) С: 56.4
ТП 3617 | 250 | 361 | 1 | 35 | 38.4 | 34.8 | 232 | 234 | 229 | 399 | 402 | 401 | 22.12.15 20:38
|  |  | 2 | I(A) А: 23.3; I(A) В: 20.8; I(A) С: 16.5
|  |  | 3 | I(A) А: 30.7; I(A) В: 14.3; I(A) С: 49.3
|  |  | 4 | I(A) А: 20.4; I(A) В: 22.2; I(A) С: 18.6
|  |  | сумма | I(A) А: 109.4; I(A) В: 95.7; I(A) С: 119.2
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 57 | 51 | 57.3 | 240 | 229 | 231 | 406 | 403 | 404 | 2015-12-25 11:17
|  |  | 2 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 10.6; I(A) С: 13.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 66.4; I(A) В: 61.8; I(A) С: 70.9
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 67.1 | 30.5 | 16.7 | 226 | 229 | 225 | 396 | 394 | 390 | 2015-12-22 21:23
|  |  | 2 | I(A) А: 64.8; I(A) В: 42.4; I(A) С: 32.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 132.3; I(A) В: 73; I(A) С: 48.9
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 90.4 | 44.8 | 56.3 | 227 | 247 | 233 | 407 | 410 | 406 | 2015-12-23 19:25
|  |  | 2 | I(A) А: 62.7; I(A) В: 65.4; I(A) С: 43.8
|  |  | 3 | I(A) А: 60.5; I(A) В: 12.1; I(A) С: 15.6
|  |  | 4 | I(A) А: 84; I(A) В: 49.7; I(A) С: 51.3
|  |  | сумма | I(A) А: 297.6; I(A) В: 172; I(A) С: 167
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 121 | 131.5 | 130 | 226 | 228 | 227 | 398 | 399 | 395 | 2015-12-24 14:23
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.9
|  |  | сумма | I(A) А: 117; I(A) В: 121.6; I(A) С: 120
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 11.8 | 16.2 | 42.5 | 231 | 245 | 218 | 400 | 398 | 400 | 2015-12-23 19:09
|  |  | 2 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 18.6; I(A) С: 50.3
|  |  | 3 | I(A) А: 25.2; I(A) В: 70.3; I(A) С: 61.8
|  |  | 4 | I(A) А: 31.1; I(A) В: 14; I(A) С: 31
|  |  |  | 79.3 | 119.1 | 185.6
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 35 | 38.8 | 49.1 | 230 | 232 | 233 | 401 | 406 | 402 | 2015-12-23 18:25
|  |  | 2 | I(A) А: 54; I(A) В: 50.3; I(A) С: 39
|  |  | 3 | I(A) А: 6; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 95; I(A) В: 89.3; I(A) С: 88.3
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 22.2 | 25.7 | 23.6 | 230 | 230 | 229 | 399 | 399 | 397 | 2015-12-22 21:51
|  |  | 2 | I(A) А: 16.1; I(A) В: 47.4; I(A) С: 32.2
|  |  | 3 | I(A) А: 81; I(A) В: 29.3; I(A) С: 39.8
|  |  | 4 | I(A) А: 41.9; I(A) В: 113.3; I(A) С: 91.5
|  |  | сумма | I(A) А: 335; I(A) В: 215.7; I(A) С: 187.1
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 240 | 240 | 241 | 421 | 421 | 417 | 2015-12-23 20:00
|  |  | 2 | I(A) А: 66.7; I(A) В: 81.3; I(A) С: 87.6
|  |  | 3 | I(A) А: 32.9; I(A) В: 44.5; I(A) С: 50.4
|  |  | 4 | I(A) А: 27.1; I(A) В: 38.3; I(A) С: 17.4
|  |  | сумма | I(A) А: 128; I(A) В: 164.8; I(A) С: 156.7
ТП 3637 | 630 | 910 | 1 | 39.5 | 27.8 | 34.7 | 236 | 240 | 233 | 413 | 414 | 412 | 2015-12-23 10:25
|  |  | 2 | I(A) А: 78.2; I(A) В: 58.1; I(A) С: 55.5
|  |  | 3 | I(A) А: 138; I(A) В: 154.1; I(A) С: 124
|  |  | 4 | I(A) А: 87.2; I(A) В: 81.2; I(A) С: 88
|  |  | 5 | I(A) А: 74.6; I(A) В: 95.4; I(A) С: 118
|  |  | сумма | I(A) А: 417.5; I(A) В: 416.6; I(A) С: 420.2
ТП 3638 | 100 | 144 | 1 | 33.9 | 14.6 | 36.2 | 235 | 245 | 213 | 399 | 395 | 396 | 2015-12-23 20:15
|  |  | 2 | I(A) А: 39.2; I(A) В: 70.2; I(A) С: 73.1
|  |  | сумма | I(A) А: 73.1; I(A) В: 84.8; I(A) С: 109.3
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 42 | 70.2 | 91.9 | 232 | 231 | 222 | 399 | 399 | 401 | 2015-12-23 10:10
|  |  | 2 | I(A) А: 30.8; I(A) В: 28; I(A) С: 31.8
|  |  | сумма | I(A) А: 72.8; I(A) В: 98.2; I(A) С: 123.7
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 11.9 | 9.5 | 7.3 | 222 | 228 | 226 | 392 | 393 | 390 | 2015-12-23 09:51
|  |  | 2 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 9.7; I(A) С: 8.4
|  |  | 3 | I(A) А: 68; I(A) В: 43.8; I(A) С: 26.3
|  |  | сумма | I(A) А: 79.9; I(A) В: 53.3; I(A) С: 33.6
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 38 | 51 | 30 | 243 | 234 | 235 | 416 | 412 | 413 | 2015-12-23 09:51
|  |  | сумма | I(A) А: 38.3; I(A) В: 29.4; I(A) С: 27.6
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 29 | 54 | 39 | 231 | 228 | 235 | 374 | 404 | 403 | 2015-12-23 09:10
|  |  | сумма | I(A) А: 60; I(A) В: 38; I(A) С: 46.6
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 28.5 | 18.1 | 25.8 | 224 | 224 | 224 | 395 | 390 | 390 | 2015-12-23 09:37
|  |  | 2 | I(A) А: 26.8; I(A) В: 27.3; I(A) С: 23.4
|  |  | 3 | I(A) А: 6.1; I(A) В: 51.5; I(A) С: 35.8
|  |  | 4 | I(A) А: 2.7; I(A) В: 6.1; I(A) С: 3.8
|  |  | 5 | I(A) А: 40.9; I(A) В: 35.3; I(A) С: 47.8
|  |  | сумма | I(A) А: 105; I(A) В: 138.3; I(A) С: 136.6
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 13 | 16 | 17 | 235 | 235 | 243 | 412 | 411 | 411 | 2015-12-23 20:57
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 34; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 1.3; I(A) С: 2.6
|  |  | 4 | I(A) А: 8.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 61.2; I(A) В: 51.3; I(A) С: 31.6
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 40 | 13 | 20 | 225 | 217 | 235 | 390 | 390 | 390 | 2014-12-24 19:48
|  |  | 2 | I(A) А: 75; I(A) В: 56; I(A) С: 46
|  |  | сумма | I(A) А: 115; I(A) В: 69; I(A) С: 66
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 32.2 | 32.7 | 11.7 | 217 | 227 | 232 | 392 | 391 | 390 | 2015-12-23 10:48
|  |  | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 34.8; I(A) В: 30; I(A) С: 40
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 50.3 | 69.9 | 38.7 | 233 | 230 | 229 | 403 | 397 | 401 | 2015-12-22 21:07
|  |  | 2 | I(A) А: 16.3; I(A) В: 48.1; I(A) С: 8.6
|  |  | сумма | I(A) А: 66.6; I(A) В: 118; I(A) С: 47.3
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 229 | 229 | 227 | 399 | 399 | 396 | 2015-12-25 11:00
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 1.4; I(A) С: 10.2
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 5.8; I(A) С: 23.5
|  |  | 4 | I(A) А: 16.2; I(A) В: 1.1; I(A) С: 19.8
|  |  | сумма | I(A) А: 59.1; I(A) В: 43.9; I(A) С: 56.7
Заводская |  |  | 1 | 25 | 9 | 17 | 202 | 235 | 222 | 381 | 379 | 381 | 2015-12-21 19:40
|  |  | сумма | I(A) А: 14.9; I(A) В: 12.1; I(A) С: 30.2
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 43 | 50 | 26 | 236 | 213 | 239 | 399 | 392 | 394 | 2015-12-25 19:30
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 61; I(A) С: 56
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 17; I(A) С: 14
|  |  | сумма | I(A) А: 71; I(A) В: 128; I(A) С: 96
ТП 3655 | 400 | 578 | 1 | 3 | 2 | 13 | 225 | 227 | 225 | 400 | 390 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 80; I(A) В: 156; I(A) С: 118
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 5; I(A) С: 4
4
|  |  | сумма | I(A) А: 84; I(A) В: 163; I(A) С: 135
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 2 | 0 | 0 | 234 | 239 | 235 | 412 | 409 | 413 | 2015-12-25 17:40
|  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
ТП 3689 | 250 | 361 | 1 | 2 | 0 | 0 | 238 | 237 | 237 | 413 | 415 | 410 | 2015-12-25 17:40
сумма
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 236 | 236 | 238 | 411 | 414 | 412 | 2015-12-25 17:21
|  |  | сумма | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 24.1 | 35.7 | 19 | 231 | 231 | 232 | 398 | 400 | 400 | 2015-12-21 19:40
|  |  | сумма | I(A) А: 24.1; I(A) В: 36.7; I(A) С: 19
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 21.5 | 7.8 | 37.9 | 230 | 230 | 227 | 401 | 395 | 398 | 2015-12-22 22:05
|  |  | 2 | I(A) А: 12.5; I(A) В: 12.2; I(A) С: 24.5
|  |  | сумма | I(A) А: 34; I(A) В: 20; I(A) С: 62.4
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 99.4 | 9.7 | 2.9 | 227 | 233 | 228 | 397 | 399 | 395 | 2015-12-23 18:45
|  |  | 2 | I(A) А: 29.5; I(A) В: 18; I(A) С: 22.9
|  |  | сумма | I(A) А: 128.9; I(A) В: 27.7; I(A) С: 25.8
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 15 | 0 | 4 | 231 | 233 | 230 | 404 | 397 | 400 | 2015-12-21 19:12
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 25; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 25; I(A) С: 34
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 9 | 5 | 5.3 | 230 | 228 | 230 | 398 | 397 | 400 | 2015-12-24 14:10
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 5; I(A) С: 5.3
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 23.2 | 25.4 | 20 | 224 | 224 | 223 | 389 | 388 | 387 | 2015-12-24 11:10
|  |  | 2 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 6.4; I(A) С: 5.6
|  |  | сумма | I(A) А: 31.5; I(A) В: 31.8; I(A) С: 25.6