## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2016. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 22.12.16 19:37
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 56.2 | 38.8 | 40.9 | 238 | 245 | 241 | 422 | 419 | 418
|  |  | 2 | I(A) А: 49.9; I(A) В: 56.9; I(A) С: 83.1
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 3.6; I(A) С: 3.3
|  |  | сумма | I(A) А: 118.1; I(A) В: 99.3; I(A) С: 127.3
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 45.9 | 63.8 | 48.8 | 235 | 233 | 232 | 406 | 401 | 406 | 2016-12-20 19:00
|  |  | 2 | I(A) А: 16.8; I(A) В: 23; I(A) С: 38
|  |  | сумма | I(A) А: 62.7; I(A) В: 86.8; I(A) С: 86.8
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 12.6 | 27.8 | 35 | 226 | 238 | 233 | 401 | 404 | 401 | 2016-12-20 18:45
|  |  | 2 | I(A) А: 72.8; I(A) В: 55.8; I(A) С: 49
|  |  | 3 | I(A) А: 92; I(A) В: 81.9; I(A) С: 83.5
|  |  | сумма | I(A) А: 177.4; I(A) В: 165.5; I(A) С: 167.5
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 48.6 | 31 | 43 | 240 | 245 | 220 | 410 | 408 | 408 | 2016-12-22 20:25
|  |  | 2 | I(A) А: 83.2; I(A) В: 26.3; I(A) С: 76.6
|  |  | 3 | I(A) А: 4.6; I(A) В: 18.2; I(A) С: 4.9
|  |  | сумма | I(A) А: 136.4; I(A) В: 75.5; I(A) С: 124.5
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 17 | 9.4 | 32.9 | 230 | 241 | 238 | 413 | 411 | 407 | 22.12.16 21:10
|  |  | 2 | I(A) А: 104; I(A) В: 88.5; I(A) С: 96.3
|  |  | 3 | I(A) А: 83.8; I(A) В: 15.6; I(A) С: 25.9
|  |  | 4 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 15.5; I(A) С: 17.4
|  |  | сумма | I(A) А: 212.4; I(A) В: 129; I(A) С: 172.5
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 48.3 | 10.8 | 59.3 | 220 | 245 | 238 | 410 | 404 | 402 | 2016-12-22 19:21
|  |  | 2 | I(A) А: 45.9; I(A) В: 20.8; I(A) С: 23.5
|  |  | 3 | I(A) А: 43; I(A) В: 43.2; I(A) С: 50.9
|  |  | сумма | I(A) А: 137.2; I(A) В: 74.8; I(A) С: 133.7
ТП 3617 | 250 | 361 | 1 | 31 | 32 | 19 | 235 | 233 | 244 | 413 | 413 | 413 | 21.12.16 18:40
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 31; I(A) С: 28
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 46; I(A) С: 22
|  |  | 4 | I(A) А: 25.7; I(A) В: 23.4; I(A) С: 26.5
|  |  | сумма | I(A) А: 110.7; I(A) В: 132.4; I(A) С: 95.5
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 45.7 | 43.8 | 43 | 235 | 228 | 224 | 398 | 397 | 397 | 2016-12-22 15:20
|  |  | 2 | I(A) А: 8.6; I(A) В: 8.2; I(A) С: 24.9
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 4; I(A) С: 2.8
|  |  | сумма | I(A) А: 57.3; I(A) В: 56; I(A) С: 70.7
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 14.8 | 67.3 | 26.1 | 227 | 225 | 227 | 393 | 395 | 394 | 2016-12-19 19:52
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 40.4; I(A) С: 58.9
|  |  | 3 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 52.5; I(A) В: 108.6; I(A) С: 85
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 47.1 | 23.8 | 73.8 | 238 | 248 | 222 | 412 | 408 | 409 | 2016-12-19 19:35
|  |  | 2 | I(A) А: 18.2; I(A) В: 53; I(A) С: 67
|  |  | 3 | I(A) А: 63.5; I(A) В: 70.5; I(A) С: 80.6
|  |  | 4 | I(A) А: 37.5; I(A) В: 57.4; I(A) С: 64.5
|  |  | сумма | I(A) А: 166.3; I(A) В: 204.7; I(A) С: 285.9
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 111 | 120.8 | 110.3 | 226 | 227 | 228 | 396 | 398 | 396 | 42726.6597
|  |  | 2 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 3.6; I(A) С: 0.7
|  |  | сумма | I(A) А: 117; I(A) В: 121.6; I(A) С: 120
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 24 | 30.6 | 37.8 | 231 | 237 | 228 | 404 | 403 | 402 | 2016-12-19 19:17
|  |  | 2 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 20.3; I(A) С: 19.9
|  |  | 3 | I(A) А: 35.6; I(A) В: 29.9; I(A) С: 28.8
|  |  | 4 | I(A) А: 14.4; I(A) В: 20.3; I(A) С: 27.2
|  |  |  | 81.5 | 101.1 | 113.7
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 40.3 | 16.2 | 58.8 | 228 | 229 | 228 | 397 | 396 | 396 | 2016-12-22 18:10
|  |  | 2 | I(A) А: 37.9; I(A) В: 127.9; I(A) С: 56.1
|  |  | 3 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.2
|  |  | 4 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 18.9; I(A) С: 18.8
|  |  | 5 | I(A) А: 42.3; I(A) В: 37.3; I(A) С: 48.1
|  |  | сумма | I(A) А: 125.9; I(A) В: 200.5; I(A) С: 182
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 23.4 | 36.6 | 14 | 232 | 232 | 234 | 404 | 406 | 407 | 2016-12-19 18:30
|  |  | 2 | I(A) А: 13.9; I(A) В: 50.2; I(A) С: 9.9
|  |  | 3 | I(A) А: 43.8; I(A) В: 33; I(A) С: 34.5
|  |  | 4 | I(A) А: 86; I(A) В: 65.3; I(A) С: 49.3
|  |  | сумма | I(A) А: 167.1; I(A) В: 185.1; I(A) С: 107.7
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 11 | 6.3 | 3.8 | 240 | 240 | 243 | 418 | 420 | 420 | 2016-12-21 18:10
|  |  | 2 | I(A) А: 93; I(A) В: 81; I(A) С: 110
|  |  | 3 | I(A) А: 50; I(A) В: 52; I(A) С: 71
|  |  | 4 | I(A) А: 50; I(A) В: 52; I(A) С: 25
|  |  | сумма | I(A) А: 204; I(A) В: 191.3; I(A) С: 209.8
ТП 3637 | 630 | 910 | 1 | 136.2 | 119 | 144 | 233 | 232 | 237 | 404 | 407 | 406 | 2016-12-22 16:15
|  |  | 2 | I(A) А: 182; I(A) В: 169.9; I(A) С: 177.8
|  |  | 3 | I(A) А: 73.9; I(A) В: 57.2; I(A) С: 62.9
|  |  | 4 | I(A) А: 46; I(A) В: 61; I(A) С: 54
|  |  | 5 | I(A) А: 50; I(A) В: 30.3; I(A) С: 41.8
|  |  | 6 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.4
|  |  | сумма | I(A) А: 488.5; I(A) В: 437.8; I(A) С: 480.9
ТП 3638 | 100 | 144 | 1 | 46.3 | 26.1 | 49 | 228 | 228 | 225 | 396 | 392 | 393 | 2016-12-22 18:50
|  |  | 2 | I(A) А: 77; I(A) В: 82.8; I(A) С: 83.3
|  |  | 3 | I(A) А: 34.8; I(A) В: 38.9; I(A) С: 31.4
|  |  | сумма | I(A) А: 158.1; I(A) В: 147.8; I(A) С: 163.7
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 26.3 | 43 | 65.2 | 238 | 238 | 225 | 360 | 320 | 320 | 2016-12-22 13:56
|  |  | 2 | I(A) А: 32.8; I(A) В: 39.8; I(A) С: 29.3
|  |  | сумма | I(A) А: 59.1; I(A) В: 82.8; I(A) С: 94.5
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 9.8 | 22.8 | 40 | 230 | 227 | 226 | 397 | 398 | 393 | 2016-12-23 19:20
|  |  | 2 | I(A) А: 20.3; I(A) В: 8.5; I(A) С: 16.4
|  |  | 3 | I(A) А: 30.9; I(A) В: 15.2; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 61; I(A) В: 46.5; I(A) С: 89.4
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 60 | 64.8 | 42.8 | 239 | 237 | 240 | 419 | 419 | 417 | 2016-12-20 19:47
|  |  | сумма | I(A) А: 60; I(A) В: 64.8; I(A) С: 42.8
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 39.9 | 37.7 | 73.4 | 234 | 230 | 232 | 404 | 406 | 404 | 2016-12-19 20:57
|  |  | сумма | I(A) А: 39.9; I(A) В: 37.7; I(A) С: 73.4
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 16.8 | 14.8 | 26.8 | 225 | 230 | 224 | 396 | 393 | 395 | 2016-12-22 14:10
|  |  | 2 | I(A) А: 29.1; I(A) В: 29.8; I(A) С: 21.4
|  |  | 3 | I(A) А: 14.8; I(A) В: 36.3; I(A) С: 5.8
|  |  | 4 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 2.1; I(A) С: 2.4
|  |  | 5 | I(A) А: 31.2; I(A) В: 23.6; I(A) С: 35.6
|  |  | сумма | I(A) А: 95.8; I(A) В: 106.6; I(A) С: 92
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 16 | 34.9 | 7.2 | 236 | 240 | 240 | 417 | 420 | 417 | 2016-12-20 19:23
|  |  | 2 | I(A) А: 14.9; I(A) В: 1.1; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 22.6; I(A) В: 17.7; I(A) С: 19.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.2; I(A) С: 31.9
|  |  | сумма | I(A) А: 53.5; I(A) В: 54.9; I(A) С: 68.9
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 33 | 30.7 | 15.8 | 230 | 223 | 228 | 393 | 394 | 391 | 2016-12-19 20:21
|  |  | 2 | I(A) А: 67.9; I(A) В: 57; I(A) С: 66.8
|  |  | сумма | I(A) А: 100.9; I(A) В: 87.7; I(A) С: 82.6
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 25 | 28.6 | 6.6 | 222 | 236 | 231 | 402 | 404 | 400 | 2016-12-22 15:57
|  |  | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 27.6; I(A) В: 28.6; I(A) С: 6.6
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 13.5 | 58 | 12 | 240 | 238 | 234 | 408 | 406 | 403 | 2016-12-22 21:07
|  |  | 2 | I(A) А: 66; I(A) В: 39; I(A) С: 79
|  |  | сумма | I(A) А: 79.5; I(A) В: 97; I(A) С: 91
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 228 | 228 | 225 | 399 | 397 | 396 | 2016-12-22 14:30
|  |  | 2 | I(A) А: 18.8; I(A) В: 52.3; I(A) С: 45.9
|  |  | 3 | I(A) А: 10.4; I(A) В: 9.2; I(A) С: 33.6
|  |  | 4 | I(A) А: 25; I(A) В: 10; I(A) С: 12.4
|  |  | сумма | I(A) А: 59.1; I(A) В: 43.9; I(A) С: 56.7
Заводская |  |  | 1 | 24.6 | 31.4 | 13 | 212 | 217 | 227 | 380 | 374 | 383 | 2016-12-19 21:11
|  |  | сумма | I(A) А: 24.6; I(A) В: 31.4; I(A) С: 13
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 46.3 | 18.3 | 20.4 | 226 | 243 | 225 | 398 | 405 | 400 | 2016-12-26 16:05
|  |  | 2 | I(A) А: 24.6; I(A) В: 18.4; I(A) С: 14.6
|  |  | 3 | I(A) А: 8.6; I(A) В: 8.9; I(A) С: 9.2
|  |  | сумма | I(A) А: 79.5; I(A) В: 45.6; I(A) С: 44.2
ТП 3655 | 400 | 578 | 1 | 2.5 | 8.2 | 1.9 | 238 | 237 | 237 | 412 | 413 | 413 | 2016-12-26 15:30
|  |  | 2 | I(A) А: 76.5; I(A) В: 88.2; I(A) С: 92.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.9; I(A) С: 1.7
4
|  |  | сумма | I(A) А: 79; I(A) В: 98.3; I(A) С: 95.9
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 28.7 | 16.4 | 19.5 | 234 | 239 | 234 | 410 | 412 | 408 | 2016-12-26 14:30
|  |  | сумма | I(A) А: 28.7; I(A) В: 16.4; I(A) С: 19.5
ТП 3689 | 250 | 361 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 239 | 238 | 237 | 416 | 412 | 415 | 2016-12-26 14:50
сумма
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 0.9 | 5.8 | 0.5 | 240 | 238 | 239 | 415 | 416 | 419 | 2016-12-26 16:30
|  |  | сумма | I(A) А: 0.9; I(A) В: 5.8; I(A) С: 0.5
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 27.5 | 26.8 | 25.4 | 245 | 243 | 241 | 424 | 423 | 422 | 2016-12-26 15:20
|  |  | 2 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 22.2; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 5.2; I(A) В: 17.2; I(A) С: 14.2
|  |  | 4 | I(A) А: 73.8; I(A) В: 72.2; I(A) С: 60.8
|  |  | сумма | I(A) А: 24.1; I(A) В: 36.7; I(A) С: 19
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 25.7 | 15 | 32.7 | 231 | 235 | 235 | 404 | 407 | 405 | 2016-12-19 21:37
|  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 23.2; I(A) С: 26.8
|  |  | сумма | I(A) А: 60.7; I(A) В: 38.2; I(A) С: 59.5
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 9.4 | 4.9 | 9.9 | 224 | 230 | 238 | 400 | 401 | 397 | 2016-12-19 18:53
|  |  | 2 | I(A) А: 25.9; I(A) В: 31.2; I(A) С: 14.7
|  |  | сумма | I(A) А: 35.3; I(A) В: 36.1; I(A) С: 24.6
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 15.5 | 0.3 | 4.1 | 231 | 233 | 230 | 404 | 397 | 400 | 2016-12-21 19:12
|  |  | 2 | I(A) А: 50.5; I(A) В: 65; I(A) С: 77.1
|  |  | сумма | I(A) А: 66; I(A) В: 65.3; I(A) С: 81.2
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 9.2 | 12.8 | 15.3 | 231 | 230 | 231 | 400 | 401 | 402 | 2016-12-21 15:39
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 9.2; I(A) В: 12.8; I(A) С: 15.3
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 25 | 27.3 | 22.4 | 224 | 224 | 223 | 389 | 389 | 388 | 2016-12-21 11:34
|  |  | 2 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 6.7; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 32.8; I(A) В: 34; I(A) С: 28.4