## Лист1
Сведения о Плановых отключениях в сетях 0,4-10кВ
|  | ОП | с. Федоровка | ООО "ГИП-Электро" на | ноябрь 2018г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения
1 | ТП-31 | с.Федоровка | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 12:00 | 3:00 | замена АВ-0,4
2 | ТП-32 | с. Федоровка | 2018-11-05 09:00 | 2018-11-05 12:00 | 3:00 | протяжка контактных соединений АВ-0,4кВ
3 | ТП-38 | с.Федоровка | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 12:00 | 3:00 | протяжка контактных соединений АВ-0,4кВ
6 | ТП-35 | с.Федоровка, ул.Колхозная | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 12:00 | 3:00 | протяжка контактных соединений АВ-0,4кВ
4 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 | с.Федоровка | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 12:00 | 3:00 | Замена ШФ
|  | Мастер ОП с.Федоровка |  | Алибаев А.С.