## Лист1
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ОП с. Шаран
№ п/п | № ТП | Мощность ТП, кВА | Отпущенная мощность потребителям |  | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1 | 8007 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0
2 | 8012 | 250 | 573 | -323 | 0 | 0
3 | 8038 | 250 | 442 | -192 | 0 | 0
4 | 8088 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0
5 | 8094 | 400 | 120 | 280 | 280 | 120
6 | 8095 | 100 | 1000 | -900 | 0 | 65
7 | 8104 | 400 | 40 | 360 | 360 | 40
8 | 8106 | 63 | 10 | 53 | 53 | 53
9 | 8117 | 160 | 1194 | -1034 | 0 | 0
10 | 8118 | 160 | 15 | 145 | 145 | 145
11 | 8121 | 400 | 746.5 | -346.5 | 0 | 0
12 | 8124 | 160 | 360 | -200 | 0 | 0
13 | 8129 | 250 | 421 | -171 | 0 | 0
14 | 8147 | 250 | 0 | 250 | 250 | 205
15 | 8151 | 160 | 206.5 | -46.5 | 0 | 0
16 | 8167 | 100 | 363 | -263 | 0 | 0
17 | 8258 | 160 | 330.25 | -170.25 | 0 | 0
18 | 8294 | 160 | 582.75 | -422.75 | 0 | 0
19 | 8340 | 400 | 1205.5 | -805.5 | 0 | 0
20 | 8343 | 250 | 60 | 190 | 190 | 190
21 | 8354 | 160 | 42 | 118 | 118 | 118
22 | 8386 | 160 | 53 | 107 | 107 | 107
23 | 8401 | 400 | 189 | 211 | 211 | 149.7
24 | 8409 | 63 | 30 | 33 | 33 | 33
25 | 8418 | 630 | 1190 | -560 | 0 | 0
26 | 8440 | 250 | 646 | -396 | 0 | 0
27 | 8453 | 160 | 275 | -115 | 0 | 0
28 | 8464 | 250 | 10 | 240 | 240 | 240
29 | 8478 | 100 | 218.5 | -118.5 | 0 | 0
30 | 8491 | 160 | 1077 | -917 | 0 | 0
31 | 8532 | 100 | 9 | 91 | 91 | 91
32 | 8574 | 100 | 40 | 60 | 60 | 60
33 | 8623 | 250 | 868 | -618 | 0 | 0
34 | 8627 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10
35 | 8667 | 400 | 454 | -54 | 0 | 0
36 | 8682 | 160 | 377 | -217 | 0 | 0
37 | 8683 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10
38 | 8687 | 250 | 512 | -262 | 0 | 0
39 | 8695 | 160 | 35 | 125 | 125 | 125
40 | 8697 | 160 | 408.75 | -248.75 | 0 | 0
41 | 8698 | 40 | 15 | 25 | 25 | 25
42 | 8699 | 40 | 15 | 25 | 25 | 25
43 | 8700 | 40 | 15 | 25 | 25 | 25
44 | 8706 | 100 | 533.25 | -433.25 | 0 | 0
45 | 8707 | 160 | 101.75 | 58.25 | 58.25 | 40
46 | 8708 | 250 | 165.75 | 84.25 | 84.25 | 60
47 | 8718 | 100 | 254.5 | -154.5 | 0 | 0
48 | 8723 | 100 | 90 | 10 | 10 | 0
49 | 8726 | 63 | 43 | 20 | 20 | 20
50 | 8727 | 100 | 42 | 58 | 58 | 43
51 | 8728 | 160 | 90 | 70 | 70 | 49
52 | 8731 | 100 | 6 | 94 | 94 | 0
53 | 8019П | 160 | 25 | 135 | 135 | 135
54 | 8069П | 400 | 30 | 370 | 370 | 220
55 | 8161П | 400 | 18 | 382 | 382 | 382
56 | 8352П | 251 | 15 | 236 | 236 | 236
57 | 8433П | 250 | 50 | 200 | 200 | 200
58 | 8574/1 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160
59 | 8624П | 40 | 4 | -36 | 0 | 0
Note on D3: User: резерв для ТП-8104
Note on D6: User: резерв для ТП-8094
Note on D60: User: резерв для ТП-8574