## Лист1
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с центром питания 35 кВ и выше ООО "ГИП-Электро" 31.03.2022 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ | Место расположения центра питания
|  |  |  | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Белорецкий район РБ
1 | ПС Инструментальная | 1Т | ТМ-16000 110/6 | 35 | 260 | Белорецк
|  | 2Т | ТМ-16000 110/6