## Лист1
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ОП с. Старосубхангулово
№ п/п | № ТП | Мощность ТП, кВА | Отпущенная мощность потребителям | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 "СУ-2" | 100 | 89 | 84
2 | 2 "ДРСУ" | 250 | 222.5 | 207.5
3 | 3 "М.Гафури" | 100 | 89 | 74
4 | 5 "М.Карима" | 160 | 142.4 | 22.4
5 | 6 "Заречная" | 250 | 222.5 | 207.5
6 | 7 "Комхоз" | 400 | 356 | 356
7 | 8 "Детсад-1" | 400 | 356 | 356
8 | 9 "Детсад-2" | 250 | 222.5 | 222.5
9 | 10 "Юкале" | 250 | 222.5 | 172.5
10 | 11 "Бельская" | 160 | 142.4 | 137.4
11 | 12 "Комбинат" | 250 | 222.5 | 217.5
12 | 13 "Уральская" | 250 | 222.5 | 222.5
13 | 14 "Гостиница" | 250 | 222.5 | 217.5
14 | 15 "Озерная" | 100 | 89 | 89
15 | 16 "Базал" | 250 | 222.5 | 206.5
16 | 17 "Клуб" | 630 | 560.7 | 560.7
17 | 18 "Пожарка" | 250 | 222.5 | 186.5
18 | 19 "Водозабор" | 63 | 56.07 | 51.07
19 | 21 "Ишдавлетово" | 100 | 89 | 84
20 | 22 "Пищекомбинат" | 250 | 222.5 | 222.5
21 | 23 "Автовокзал" | 250 | 222.5 | 222.5
22 | 28 "Райпо" | 250 | 222.5 | 222.5
23 | 29 "ПМК" | 250 | 222.5 | 222.5
24 | 31 "Больница-1" | 400 | 356 | 356
25 | 32 "Больница-2" | 400 | 356 | 356
26 | 34 "Водоподьем" | 160 | 142.4 | 142.4
27 | 35 "М.Сагитова" | 250 | 222.5 | 222.5
28 | 38 "Школьная" | 160 | 142.4 | 122.4
29 | 39 "Ерекле" | 160 | 142.4 | 142.4
30 | 40 "Агидельская" | 100 | 89 | 84
31 | 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 89 | 89
32 | 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 89 | 89
33 | 43 "ФОК" | 100 | 89 | 89
34 | 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 560.7 | 560.7
35 | 46 "РДК" | 250 | 222.5 | 222.5