## Лист1
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
№ п/п | № ТП | Мощность ТП, кВА | Отпущенная мощность потребителям | 1ф | 3ф | 1ф | 3ф |  | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1 | 0570 | 400 | 770 | 170 | 600 | 0 | 0 | -370 | 0
2 | 0571 | 400 | 810 | 30 | 780 | 0 | 0 | -410 | 0
3 | 4314 | 160 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 117 | 117
4 | 4315 | 250 | 139 | 13 | 1 | 0 | 125 | 111 | 111
5 | 4316 | 400 | 765 | 555 | 210 | 0 | 0 | -365 | 0
6 | 4317 | 250 | 105 | 50 | 15 | 0 | 40 | 145 | 145
7 | 4318 | 160 | 200 | 117 | 23 | 18 | 42 | -40 | 0
8 | 4319 | 250 | 165 | 105 | 30 | 2 | 28 | 85 | 85
9 | 4320 | 400 | 534 | 14 | 5 | 42 | 473 | -134 | 0
10 | 4321 | 400 | 346 | 49 | 12 | 60 | 225 | 54 | 54
11 | 4323 | 630 | 447 | 34 | 7 | 82 | 324 | 183 | 183
12 | 4324 | 400 | 336 | 96 | 25 | 16 | 199 | 64 | 64
13 | 17 | 160 | 64 | 5 | 0 | 19 | 40 | 96 | 96
14 | 2 | 160 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 145 | 145
15 | 4325 | 400 | 422 | 0 | 0 | 0 | 422 | -22 | 0
16 | 4326 | 160 | 195 | 0 | 0 | 2 | 193 | -35 | 0
17 | 4327 | 400 | 212 | 46 | 5 | 6 | 155 | 188 | 188
18 | 4328 | 400 | 41 | 3 | 18 | 5 | 15 | 359 | 359
19 | 4329 | 160 | 80 | 61 | 14 | 5 | 0 | 80 | 80
20 | 4330 | 160 | 76 | 46 | 25 | 5 | 0 | 84 | 84
21 | 4331 | 400 | 273 | 48 | 26 | 16 | 183 | 127 | 127
22 | 4332 | 250 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 214 | 214
23 | 4333 | 400 | 154 | 128 | 19 | 7 | 0 | 246 | 246
24 | 4334 | 200 | 134 | 69 | 26 | 24 | 15 | 66 | 66
25 | 4335 | 400 | 149 | 116 | 13 | 5 | 15 | 251 | 251
26 | 4336 | 160 | 105 | 74 | 26 | 5 | 0 | 55 | 55
27 | 4337 | 250 | 92 | 64 | 23 | 5 | 0 | 158 | 158
28 | 4338 | 250 | 189 | 33 | 26 | 13 | 117 | 61 | 61
29 | 4339 | 160 | 885 | 330 | 555 | 0 | 0 | -725 | 0
30 | 4340 | 160 | 77 | 60 | 15 | 2 | 0 | 83 | 83
31 | 0568 | 400 | 835 | 145 | 690 | 0 | 0 | -435 | 0
32 | 0569 | 400 | 325 | 70 | 255 | 0 | 0 | 75 | 75
33 | 0572 | 250 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 78 | 78
34 | 4355 | 160 | 300 | 45 | 255 | 0 | 0 | -140 | 0
35 | 4341 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0
36 | 4342 | 160 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 149 | 149
37 | 4344 | 160 | 30 | 0 | 0 | 5 | 25 | 130 | 130
38 | 4346 | 160 | 505 | 250 | 255 | 0 | 0 | -345 | 0
39 | 4347 | 160 | 62 | 34 | 18 | 10 | 0 | 98 | 98
40 | 4348 | 250 | 471 | 38 | 11 | 75 | 347 | -221 | 0
41 | 4349 | 400 | 311 | 4 | 0 | 0 | 307 | 89 | 89
42 | 4350 | 200 | 99 | 38 | 12 | 24 | 25 | 101 | 101
43 | 4351 | 250 | 820 | 460 | 360 | 0 | 0 | -570 | 0
44 | 4352 | 250 | 260 | 15 | 15 | 0 | 230 | -10 | 0
45 | 4353 | 100 | 160 | 135 | 15 | 10 | 0 | -60 | 0
46 | 4354 | 40 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5
47 | 4356 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250
48 | 4357 | 63 | 60 | 45 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3
49 | 4361 | 250 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 120 | 120
50 | 4360 | 63 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48 | 48
51 | 4359 | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 235 | 235
52 | 4363 | 250 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 235 | 235
53 | 4364 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 87 | 87
54 | 4366 | 160 | 71 | 34 | 17 | 5 | 15 | 89 | 89
55 | 4365 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
56 | 4367 | 250 | 942 | 700 | 240 | 2 | 0 | -692 | 0
57 | 4368 | 160 | 90 | 80 | 7 | 3 | 0 | 70 | 70
Note on C14: User: 2x400
Note on C23: User: 2x 400

## Лист2
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ОП с. Федоровка
№ п/п | №ТП | Мощность ТП, кВА | Адрес | Отпущенная мощность потребителям |  | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1 | ТП-1 | 250 | Молокозавод | 110 | 140 | 140 | 140
2 | ТП-2 | 250 | ул. Пушкина | 654.5 | -404.5 | 0 | 0
3 | ТП-3 | 160 | ЦРБ | 20 | 140 | 140 | 140
4 | ТП-3-1 | 630 | ЦРБ | 20 | 610 | 610 | 610
5 | ТП-3-2 | 630 | ЦРБ | 20 | 610 | 610 | 610
6 | ТП-4 | 100 | Ветлечебница | 40 | 60 | 60 | 60
7 | ТП-5 | 160 | ул. Клары Цеткин | 323 | -163 | 0 | 0
8 | ТП-7 | 160 | ул. Тельмана | 294 | -134 | 0 | 0
9 | ТП-8 | 250 | ул. Кирова | 546 | -296 | 0 | 0
10 | ТП-9 | 250 | ул. Островского | 537 | -287 | 0 | 0
11 | ТП-10 | 100 | Метеостанция | 146.5 | -46.5 | 0 | 0
12 | ТП-11 | 250 | РДК | 185 | 65 | 65 | 65
13 | ТП-13 | 250 | ул. Коммунистическая | 248 | 2 | 2 | 0
14 | ТП-14 | 63 | Водокачка | 10 | 53 | 53 | 53
15 | ТП-16 | 250 | ул. Социалистическая Партнер | 360 | -110 | 0 | 0
16 | ТП-17 | 250 | ул. Социалистическая школа №2 | 490 | -240 | 0 | 0
17 | ТП-18 | 250 | КБО | 594 | -344 | 0 | 0
18 | ТП-19 | 400 | Центральная котельная | 217 | 183 | 183 | 183
19 | ТП-20-1 | 160 | Водокачка | 40 | 120 | 120 | 120
20 | ТП-20-2 | 160 | Водокачка | 51 | 109 | 109 | 109
21 | ТП-22 | 160 | ул. Социалистическая | 499 | -339 | 0 | 0
22 | ТП-23 | 250 | Коптильный цех. Заготконтора | 157.6 | 92.4 | 92.4 | 92.4
23 | ТП-24 | 250 | ул. Ленина | 436 | -186 | 0 | 0
24 | ТП-25 | 100 | Жилсервис | 197 | -97 | 0 | 0
25 | ТП-26 | 160 | Пекарня | 118 | 42 | 42 | 42
26 | ТП-27 | 100 | водокачка 2 подъем | 19.6 | 80.4 | 80.4 | 80.4
27 | ТП-28 | 250 | ул. Гагарина | 210 | 40 | 40 | 40
28 | ТП-29 | 100 | Газсервис отключен в резерве. | 0 | 100 | 100 | 100
29 | ТП-30 | 250 | ул. Дорожная | 211 | 39 | 39 | 39
30 | ТП-31 | 250 | ул. Социалистическая | 282 | -32 | 0 | 0
31 | ТП-32 | 160 | ул. Салавата Юлаева | 279 | -119 | 0 | 0
32 | ТП-33 | 160 | ул. Луговая | 234 | -74 | 0 | 0
33 | ТП-35 | 250 | ул. Колхозная | 169 | 81 | 81 | 81
34 | ТП-36 | 400 | ул. Аляева | 694 | -294 | 0 | 0
35 | ТП-37 | 63 | ул. Кольцевая | 132 | -69 | 0 | 0
36 | ТП-38 | 250 | ул. Каримова | 405 | -155 | 0 | 0
37 | ТП-46 | 250 | ул. Спортивная 1А | 188.7 | 61.3 | 61.3 | 61.3
38 | ТП-47 | 25 | ВНБ Парковая | 10 | 15 | 15 | 15
39 | ТП-48 | 250 |  |  |  |  | 172
Note on E30: User: В резерве отключен в данный момент питается с ТП-25