## 2 кв 2018
Приложение N 13
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. N114
Отчет о техническом состоянии объекта за 2 кв 2018 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Директор ООО "ГИП-Электро" Нусенкис А.А.
(подпись)
[8 empty] | " " |  | 2018 года
N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина, ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно- сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательсвом землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -)
1 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ-10кВ) в ОП с.Шаран | х | х | х | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15 для закольцовки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стерлибашево | х | х | 5,075 км | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Строительство ВЛ-10кВ, установка ТП в мкр.Западный с. Архангельское | 0,16 МВА 0,142 МВт | х | 0,463 км | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Реконструкция КТПК-2726 с увеличением мощности трансформатора с 100кВА на 160кВА в с. Большеустьикинское | 0,16 МВА 0,142 МВт | х | х | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется