## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2016г.
№ ТП | ПЛАН 2016г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г. кВт*ч | Коммерческие потери 1 полугодие 2015г.
1 |  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
[16 empty] | Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ |  |  | %
4621 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; МАЙ 10: 4; ДЕКАБРЬ 18: начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 101739; ДЕКАБРЬ 20: 39.78
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  |  | 4
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии | шт. |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. |  |  |  |  | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4631 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с доп. Установкой ТП для разгрузки ТП 4631, установка бизов (132 шт) с заменой вводов | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; АПРЕЛЬ 9: 5; АВГУСТ 13: 8; ДЕКАБРЬ 18: начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 200730; ДЕКАБРЬ 20: 25.66
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 33
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [11 empty] | 33
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | [10 empty] | 5
|  | Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии | шт. |  |  |  | 217 |  |  |  | 217 |  |  |  | 217
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4625 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 162581; ДЕКАБРЬ 20: 16.43
[6 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
|  | Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии | шт. | 265 |  | 45 |  | 265 |  | 45 |  | 265 |  | 45
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4622 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 5 |  |  | 1 | 9 | начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ |  | 130087 | 27.47
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 1 | 5 |  | 71 | 2 | 5 |  |  | 1 | 9
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [5 empty] | 71
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии | шт. |  |  | 8 | 139 |  |  | 8 | 139 |  |  | 8 | 139
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4630 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 213125; ДЕКАБРЬ 20: 28.48
[6 empty] | 5 | 2 |  |  | 5 | 2 |  |  | 5 | 1
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
[6 empty] | 5 | 2 |  |  | 5 | 2 |  |  | 5 | 1
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | [9 empty] | 5
|  | Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии | шт. |  |  | 145 | 8 |  |  | 145 | 8 |  |  | 145 | 8
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4613 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 107446; ДЕКАБРЬ 20: 16.3
[6 empty] | 6 | 4 |  |  | 10 |  |  |  | 5
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 6 | 4 |  |  | 10 |  | 95 |  | 5
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [8 empty] | 95
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии | шт. |  |  | 176 | 58 |  |  | 176 | 58 |  |  | 176 | 58
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4606 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с разделением фидеров | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; СЕНТЯБРЬ 14: 3; ДЕКАБРЬ 18: начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 131166; ДЕКАБРЬ 20: 26.57
[7 empty] | 10 | 10
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 3 |  | 87
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [10 empty] | 87
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии | шт. | 133 |  |  |  | 133 |  |  |  | 133
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4657 | Разгрузка ТП 4657 с переводом нагрузки на ТП 4700 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 90158; ДЕКАБРЬ 20: 22.28
[6 empty] | 2 | 2 |  |  | 5 | 5 |  |  | 3 | 2
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 2 | 2 | 72 |  | 5 | 5 |  |  | 3 | 2
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  |  | 72
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии | шт. |  |  | 39 | 98 |  |  | 39 | 98 |  |  | 39 | 98
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
начальник ОП с.В-Киги Д.Н.Шайбаков/________________________/