## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП г. Мелеуз на 2018 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2017г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
[15 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | кВт*ч | %
5183 Тугайлы-4 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 8
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 8
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 75; ИЮНЬ: 75; СЕНТЯБРЬ: 75; ДЕКАБРЬ: 75
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по фидерам 0,4кВ, ТП |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
53 Элеватор | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 11 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 11
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 44; ИЮНЬ: 44; СЕНТЯБРЬ: 44; ДЕКАБРЬ: 44
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ, 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3608 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | [14 empty] | 65809 | 24.28
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
5190П мкр.Лазурный | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 13 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 13
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1501 Тугайлы-2,3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 2 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 60; АПРЕЛЬ: 60; ИЮЛЬ: 60; ОКТЯБРЬ: 60
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1503 Тугайлы-2,3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 2 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 60; АПРЕЛЬ: 60; ИЮЛЬ: 60; ОКТЯБРЬ: 60
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1263 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 17; МАЙ: 17; АВГУСТ: 17; НОЯБРЬ: 17
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1264 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 47; МАЙ: 47; АВГУСТ: 47; НОЯБРЬ: 47
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1265 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 47; МАЙ: 47; АВГУСТ: 47; НОЯБРЬ: 47
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1269 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 5 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 49; МАЙ: 49; АВГУСТ: 49; НОЯБРЬ: 49
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1154 д. Самойловка | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 2 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 19; МАЙ: 19; АВГУСТ: 19; НОЯБРЬ: 19
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5198П мкр. Северо-Западный | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 5 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 5
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
[5 empty] | Начальник ОП г. Мелеуз |  |  |  |  | ____________________ А.Н. Зверев