## 2019
"Утверждаю"
начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро"
____________ Чирков А.С.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Магинск на 2019 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Потери в 2018 г. кВт*ч | Коммерческие потери в. 2018 г. %
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24
5101 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 85; ИЮНЬ: 85; СЕНТЯБРЬ: 85; ДЕКАБРЬ: 85 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 71429 | 16.28
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 25; МАЙ: 10; ИЮНЬ: 46
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 25; МАЙ: 10; ИЮНЬ: 46
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: АВГУСТ
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5103 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 96; ИЮНЬ: 96; СЕНТЯБРЬ: 96; ДЕКАБРЬ: 96 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 112198 | 22
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 17; ИЮЛЬ: 27; АВГУСТ: 37; ОКТЯБРЬ: 8
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 17; ИЮЛЬ: 27; АВГУСТ: 37; ОКТЯБРЬ: 8
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5604 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 110; МАЙ: 110; АВГУСТ: 110; НОЯБРЬ: 110 |  | 87630 | 15.51
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 33; СЕНТЯБРЬ: 38; НОЯБРЬ: 29 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАЙ: 33; СЕНТЯБРЬ: 38; НОЯБРЬ: 29
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5803 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 57; АПРЕЛЬ: 57; ИЮЛЬ: 57; ОКТЯБРЬ: 57 |  | 52596 | 22.06
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 19; ОКТЯБРЬ: 35 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 19; ОКТЯБРЬ: 35
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | СЕНТЯБРЬ: 30
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5805 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 69; АПРЕЛЬ: 69; ИЮЛЬ: 69; ОКТЯБРЬ: 69 |  | 42527 | 16.83
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 21; ИЮЛЬ: 31; ОКТЯБРЬ: 14 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 21; ИЮЛЬ: 31; ОКТЯБРЬ: 14
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | АВГУСТ: 30
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4936 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 55; ИЮНЬ: 55; СЕНТЯБРЬ: 55; ДЕКАБРЬ: 55 |  | 111012 | 19.79
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 20 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 20
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1946 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 52; АПРЕЛЬ: 52; ИЮЛЬ: 52; ОКТЯБРЬ: 52 |  | 56566 | 26.41
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 12; МАЙ: 15; АВГУСТ: 23 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 12; МАЙ: 15; АВГУСТ: 23
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Мастер по УЭЭ ООО "ГИП-Электро" ____________ А.В.Гагилев