## план
План по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП г. Мелеуз на 2019г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2018г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
[17 empty] | кВт*ч | %
5183 Тугайлы-4 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 8
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 8
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 88; ИЮНЬ: 88; СЕНТЯБРЬ: 88; ДЕКАБРЬ: 88
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по фидерам 0,4кВ, ТП |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
53 пл.Элеватора | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 11 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 11
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 58; ИЮНЬ: 58; СЕНТЯБРЬ: 58; ДЕКАБРЬ: 58
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ, 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3608 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | [14 empty] | 65809 | 24.28
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
5190П мкр.Лазурный | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 8 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 8
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1501 Тугайлы-2,3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 2 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 72; АПРЕЛЬ: 72; ИЮЛЬ: 72; ОКТЯБРЬ: 72
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1503 Тугайлы-2,3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 2 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 72; АПРЕЛЬ: 72; ИЮЛЬ: 72; ОКТЯБРЬ: 72
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1263 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 13; МАЙ: 13; АВГУСТ: 13; НОЯБРЬ: 13
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1264 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 50; МАЙ: 50; АВГУСТ: 50; НОЯБРЬ: 50
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1265 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 57; МАЙ: 57; АВГУСТ: 57; НОЯБРЬ: 57
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1269 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 5 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 59; МАЙ: 59; АВГУСТ: 59; НОЯБРЬ: 59
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1154 д. Самойловка | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 31; МАЙ: 31; АВГУСТ: 31; НОЯБРЬ: 31
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5198П мкр. Северо-Западный | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 7 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 7
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1388 п. Зирган | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 53; ИЮЛЬ: 53; ОКТЯБРЬ: 53
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1081 п. Нордовка | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 9; ИЮЛЬ: 9; ОКТЯБРЬ: 9
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1154 п. Дарьино | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮНЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Мастер УЭЭ ОП г. Мелеуз | ИЮНЬ: Б.А. Мустафин