## план 2017
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Федоровка на 2017г.
№ ТП | ПЛАН 2019г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
1 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов
2 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Обход ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ЯНВАРЬ: 25
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | ЯНВАРЬ: 15
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | ЯНВАРЬ: 5
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м | ЯНВАРЬ: 400
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | ЯНВАРЬ: 150
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3-1 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3-2 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ДЕКАБРЬ: 25
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | ДЕКАБРЬ: 10
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | ДЕКАБРЬ: 5
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | ДЕКАБРЬ: 300
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | ДЕКАБРЬ: 150
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
6 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
7 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 25
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 15
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | ФЕВРАЛЬ: 400
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | ФЕВРАЛЬ: 150
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
8 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАЙ: 50
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | МАЙ: 30
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | МАЙ: 10
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | МАЙ: 1800
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | МАЙ: 300
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
9 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | НОЯБРЬ: 25
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | НОЯБРЬ: 20
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | НОЯБРЬ: 5
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | НОЯБРЬ: 500
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | НОЯБРЬ: 150
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
10 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 50
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 25
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 10
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | АВГУСТ: 800
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | АВГУСТ: 300
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
11 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | ЯНВАРЬ: Доп. Заявка для Юр. Лиц.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ЯНВАРЬ: Доп. Заявка. для Юр. Лиц.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
12 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала |  | отключен
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
13 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Обход ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Установка БИЗов в ГСП |  | ЯНВАРЬ: Доп. Заявка.
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
14 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
16 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м.
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
17 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Установка БИЗов в ГСП |  | ЯНВАРЬ: Доп. Заявка.
|  | Обход ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
18 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
19 | ТП отключен (котельная) | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
20-1 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
20-2 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
22 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Обход ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м.
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
23-1 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
23-2 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
24 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Обход ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м.
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
25 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Обход ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м.
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
26 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
27 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
27,1 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
28 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м.
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
30 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 50
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 20
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 10
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | ИЮНЬ: 700
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | ИЮНЬ: 150
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
31 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 50
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | МАРТ: 20
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | МАРТ: 5
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | МАРТ: 500
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | МАРТ: 150
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
32 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Обход ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ОКТЯБРЬ: 50
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | ОКТЯБРЬ: 20
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | ОКТЯБРЬ: 5
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | ОКТЯБРЬ: 500
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | ОКТЯБРЬ: 150
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
33 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 50
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 25
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 10
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | СЕНТЯБРЬ: 800
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | СЕНТЯБРЬ: 300
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
35 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м.
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
36 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Обход ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 50; ИЮЛЬ: 50
|  | Установка выносных электросчетчиков (1 фаз БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 20; ИЮЛЬ: 20
|  | Установка выносных электросчетчиков (3 фаз БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 10
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | АПРЕЛЬ: 500; ИЮЛЬ: 500
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м. | АПРЕЛЬ: 150; ИЮЛЬ: 400
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
37 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
38 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ЯНВАРЬ: Согластно план-графику контрольных обходов | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м.
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
42 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
46 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
47 |  | Проведение КО по юр.лицам |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
48 |  | контрольная проверка БИЗов |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков новое тех. присоединение | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Установка АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
мастер по УЭЭ Кушербаев А.А.