## Лист1
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
|  | ОП | с. Стерлибашево | ООО "ГИП-Электро" на | Август 2017г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП-27 | с.Стерлибашево, "Насел". | 2017-08-01 09:30 | 2017-08-01 11:30 | 2:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
2 | ТП-23 | с.Стерлибашево, "ПУЖКХ". | 2017-08-01 13:30 | 2017-08-01 16:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
3 | ТП-32 | с.Стерлибашево, "Насел". | 2017-08-02 09:00 | 2017-08-02 12:00 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
4 | ТП-6 | с.Стерлибашево, "Нач.школа." | 2017-08-02 13:30 | 2017-08-02 16:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
5 | ТП-37 | с.Стерлибашево, "Насел." | 2017-08-03 13:30 | 2017-08-03 16:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
6 | ТП-4015 | с.Стерлибашево, "МТМ." | 2017-08-03 09:00 | 2017-08-03 12:00 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
7 | ТП-4797 | п.Первомайски, "Насел". | 2017-08-04 13:30 | 2017-08-04 16:00 | 2:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
8 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 | с.Стерлибашево, ул.Салавата . | 2017-08-07 09:30 | 2017-08-07 11:45 | 2:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
9 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Л-4 | с.Стерлибашево, ул.Мира . | 2017-08-07 13:20 | 2017-08-07 16:45 | 3:25 | Плановые работы, замена приборов учета.
10 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-5; | с.Стерлибашево, ул.Полевая . | 2017-08-08 09:30 | 2017-08-08 11:45 | 2:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
11 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-5; | с.Стерлибашево, ул.Полевая . | 2017-08-08 13:20 | 2017-08-08 16:45 | 3:25 | Плановые работы, замена приборов учета.
12 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-3; | с.Стерлибашево, ул.Полевая ; | 2017-08-09 09:30 | 2017-08-09 11:45 | 2:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
13 | ТП-4797 ВЛ-0,4кВ Л-4; | п.Первомаская.ул.Садовая ; | 2017-08-09 13:30 | 2017-08-09 16:45 | 3:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
14 | ТП-4015 ; | с.Стерлибашево, "МТМ"; | 2017-08-10 09:30 | 2017-08-10 11:45 | 2:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
15 | ТП-56 ; | с.Стерлибашево, "Насел"; | 2017-08-11 09:30 | 2017-08-11 11:45 | 2:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
16 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Л-3; | с.Стерлибашево, ул.50 лет Октябрья ; | 2017-08-14 09:45 | 2017-08-14 16:45 | 7:00 | Плановые работы, КР.
17 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Л-3; | с.Стерлибашево, ул.50 лет Октябрья ; | 2017-08-15 09:45 | 2017-08-15 16:45 | 7:00 | Плановые работы, КР.
18 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Л-3; | с.Стерлибашево, ул.50 лет Октябрья ; | 2017-08-16 09:45 | 2017-08-16 16:45 | 7:00 | Плановые работы, КР.
|  | Мастер ОП | с. Стерлибашево | Р.Ш.Каримов
Note on E15: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on F15: Андрей Бочков: должно рассчитываться по формуле, вручную цифру не вводить. Если не считает, значит не правильно ввели даты