## Лист1
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
|  | ОП | с. Стерлибашево | ООО "ГИП-Электро" на | Июнь 2017г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП-4 | с.Стерлибашево, "Насел". | 2017-06-05 13:30 | 2017-06-05 17:00 | 3:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
2 | ТП-53 | с.Стерлибашево, "Насел". | 2017-06-05 09:30 | 2017-06-05 12:00 | 2:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
3 | ТП-55 | с.Стерлибашево, "Насел". | 2017-06-06 09:00 | 2017-06-06 12:00 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
4 | ТП-58 | с.Стерлибашево, "Насел." | 2017-06-06 09:30 | 2017-06-06 12:00 | 2:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
5 | ТП-34 | с.Стерлибашево, "Насел." | 2017-06-07 13:30 | 2017-06-07 16:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
6 | ТП-22 | с.Стерлибашево, "ИПС." | 2017-06-07 09:00 | 2017-06-07 12:00 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
7 | ВЛ-10кВ Ф-4 "Стерлибаш-Кир.завод" | с.Стерлибашево, | 2017-06-08 13:30 | 2017-06-08 16:00 | 2:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
8 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 | с.Стерлибашево, ул.Фрунза;ул.К.Маркса . | 2017-06-14 09:30 | 2017-06-14 11:30 | 2:00 | Плановые работы, замена приборов учета.
9 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ Л-3 | с.Стерлибашево, ул.50 лет Октября . | 2017-06-14 13:30 | 2017-06-14 16:30 | 3:00 | Плановые работы, замена приборов учета.
10 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Л-4; | с.Стерлибашево, ул.Ленина,ул.50 лет Отябрья | 2017-06-15 09:30 | 2017-06-15 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
11 | ТП-20 ВЛ-0,4кВ Л-1; | с.Стерлибашево, ул.50 лет Октября . | 2017-06-15 13:30 | 2017-06-15 16:30 | 3:00 | Плановые работы, замена приборов учета.
12 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Л-2; | с.Стерлибашево, ул.Салавата; | 2017-06-19 09:30 | 2017-06-19 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
13 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Л-4; | с.Стерлибашево, ул.Мира. | 2017-06-19 13:30 | 2017-06-19 16:30 | 3:00 | Плановые работы, замена приборов учета.
14 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Л-2; | с.Стерлибашево, ул.Аксанова; | 2017-06-20 09:30 | 2017-06-20 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
15 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Л-2; | с.Стерлибашево, ул.Салавата; | 2017-06-20 13:30 | 2017-06-20 16:30 | 3:00 | Плановые работы, замена приборов учета.
16 | ТП-4785 ВЛ-0,4кВ Л-1; | п.Первомаская, ул.Октябрьская (нечет. сторона); | 2017-06-21 09:30 | 2017-06-21 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
17 | ТП-4797 ВЛ-0,4кВ Л-4; | п.Первомаская, ул.Садовая; | 2017-06-21 13:30 | 2017-06-21 16:30 | 3:00 | Плановые работы, замена приборов учета.
18 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-5; | с.Стерлибашево, ул. Полевая; | 2017-06-22 09:30 | 2017-06-22 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
19 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ Л-3 | с.Стерлибашево, ул. Шаймуратова | 2017-06-26 09:00 | 2017-06-26 12:00 | 3:00 | Технологическое присоединение потребителя
20 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ Л-4 | с.Стерлибашево, ул. К.Муратова | 2017-06-26 13:30 | 2017-06-26 16:30 | 3:00 | Технологическое присоединение потребителя
21 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ Л-2 | с.Стерлибашево, ул. Нур Фаткиева | 2017-06-27 09:00 | 2017-06-27 12:00 | 3:00 | Технологическое присоединение потребителя
22 | ТП-37 ВЛ-0,4кВ Л-1 | с.Стерлибашево, ул. Бикчурина | 2017-06-28 13:30 | 2017-06-28 15:00 | 1:30 | Технологическое присоединение потребителя
23 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ Л-1 | с.Стерлибашево, ул. Султангалева | 2017-06-28 09:00 | 2017-06-28 12:00 | 3:00 | Технологическое присоединение потребителя
|  | Мастер ОП | с. Стерлибашево | Р.Ш.Каримов
Note on E15: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on F15: Андрей Бочков: должно рассчитываться по формуле, вручную цифру не вводить. Если не считает, значит не правильно ввели даты