## Март
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
|  | ОП | с. Архангельское | ООО "ГИП-Электро" на | март 2017г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 |  |  |  |  | 0:00 | Технологическое присоединение потребителя
2 |  |  |  |  | 0:00 | Капитальный ремонт
3 |  |  |  |  | 0:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
|  | Ст. мастер ОП | с. Архангельское | А.А. Колесников
Note on E8: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on F8: Андрей Бочков: должно рассчитываться по формуле, вручную цифру не вводить. Если не считает, значит не правильно ввели даты

## Февраль
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
|  | ОП | с. Архангельское | ООО "ГИП-Электро" на | март 2017г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП 4333 | с.Архангельское,ул.Ворошилова,ул.Пушкина,ул.Чкалова | 10.03.2017 9.00 | 10.03.2017 11.00 | 2.00 | Плановые работы, техническое обслуживание
2 | ТП 4326 | с.Архангельское,АЗС, Стройкомфорт, | 9.03.2017 13.15 | 9.03.2017 15.15 | 2.00 | Плановые работы, техническое обслуживание
3 | ТП 4353 | с.Архангельское ул.Луговая,ул. Дорожная | 1.03.2017 09.00 | 1.03.2017 11.00 | 2.00 | Плановые работы, техническое обслуживание
4 | ТП 0569 | с.Архангельское ,ул.Котовского,ул.С.Юлаево,М.Пстыго | 2.03.2017 14.15 | 2.03.2017 16.15 | 2.00 | Плановые работы, техническое обслуживание
5 | ТП 0571 | с.Архангельское ул.Советская,Солнечная,Мостовая | 2.03.2017 10.00 | 2.03.2017 12.00 | 2.00 | Плановые работы, техническое обслуживание
|  | Ст. мастер ОП |  | А.А. Колесников
Note on E8: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on F8: Андрей Бочков: должно рассчитываться по формуле, вручную цифру не вводить. Если не считает, значит не правильно ввели даты