## Лист1
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
|  | ОП | с. Новобелокатай | ООО "ГИП-Электро" на | март 2017г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП 3625 | с. Новобелокатай, пром. зона | 2017-03-01 10:00 | 2017-03-01 16:00 | 6:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
2 | ТП 3707 | с. Новобелокатай, мкр. Восточный | 2017-03-10 10:00 | 2017-03-10 16:00 | 6:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
3 | ТП 3623 | с. Новобелокатай, пром. зона | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 13:00 | 4:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
|  | Мастер ОП | с. Новобелокатай | А.С. Крохалев
Note on E8: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on F8: Андрей Бочков: должно рассчитываться по формуле, вручную цифру не вводить. Если не считает, значит не правильно ввели даты