## Лист1
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
|  | ОП | с. Стерлибашево | ООО "ГИП-Электро" на | Март 2017г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП-4796 ВЛ-0,4кВ Л-3 | с.Стерлибашево, ул.Садовая,Тукаева. | 2017-03-06 09:30 | 2017-03-06 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
2 | ТП-4796 ВЛ-0,4кВ Л-2 | с.Стерлибашево, ул.Садовая. | 2017-03-06 13:00 | 2017-03-06 16:30 | 3:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
3 | ТП-4796 ВЛ-0,4кВ Л-3 | с.Стерлибашево, ул.Садовая,Тукаева. | 2017-03-07 09:30 | 2017-03-07 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
4 | ТП-26 ВЛ-0,4кВ Л-3 | с.Стерлибашево, ул. Луговая. | 2017-03-13 09:30 | 2017-03-13 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
5 | ТП-56 ВЛ-0,4кВ Л-2 | с.Стерлибашео ул.Луговая. | 2017-03-14 09:30 | 2017-03-14 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
6 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Л-3 | с.Стерлибашево, ул.Ленина, 50 лет.Октябрья. | 2017-03-15 09:30 | 2017-03-15 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
7 | ТП-28 ВЛ-0,4кВ Л-3 | с.Стерлибашево, ул. Хасанова, Худайбердина. | 2017-03-16 09:30 | 2017-03-16 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
8 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 | с.Стерлибашево, ул.К.Маркса. | 2017-03-17 09:30 | 2017-03-17 12:00 | 2:30 | Плановые работы, замена приборов учета.
9 | ТП-28 | с.Стерлибашево, Д/С №1. | 2017-03-20 09:30 | 2017-03-20 12:00 | 2:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
10 | ТП-2 | с.Стерлибашево, Д/С №2 ,"Насел." | 2017-03-21 09:30 | 2017-03-21 12:00 | 2:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
11 | ТП-31 | с.Стерлибашево, СШ.№2. | 2017-03-22 09:30 | 2017-03-22 12:00 | 2:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
12 | ТП-4785 | с.Стерлибашево, "Насел." | 2017-03-23 09:30 | 2017-03-23 12:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
13 | ВЛ-10кВ Ф-3 "Стерлибаш-р/центр." | с.Стерлибашево, | 2017-03-24 13:30 | 2017-03-24 16:00 | 2:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
14 | ТП-32 ВЛ-0,4кВ Л-2 | с.Стерлибашево, ул. К.Муратова | 2017-03-03 13:30 | 2017-03-03 16:00 | 2:30 | Технологическое присоединение потребителя
15 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Л-4 | с.Стерлибашево, ул. Ахметова | 2017-03-10 13:30 | 2017-03-10 16:00 | 2:30 | Технологическое присоединение потребителя
16 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ Л-2 | с.Стерлибашево, ул. К.Муратова | 2017-03-17 13:30 | 2017-03-17 16:00 | 2:30 | Технологическое присоединение потребителя
17 | ТП-55 ВЛ-0,4кВ Л-1 | с.Стерлибашево, ул. Султангалева | 2017-03-24 13:30 | 2017-03-24 16:00 | 2:30 | Технологическое присоединение потребителя
|  | Мастер ОП | с. Стерлибашево | Р.Ш.Каримов
Note on E8: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on F8: Андрей Бочков: должно рассчитываться по формуле, вручную цифру не вводить. Если не считает, значит не правильно ввели даты
Note on E9: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on F9: Андрей Бочков: должно рассчитываться по формуле, вручную цифру не вводить. Если не считает, значит не правильно ввели даты
Note on E13: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on F13: Андрей Бочков: должно рассчитываться по формуле, вручную цифру не вводить. Если не считает, значит не правильно ввели даты