## Лист1
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
|  | ОП | с. Стерлибашево | ООО "ГИП-Электро" на | Сентябрь 2017г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Л-4; | с.Стерлибашево, ул.Ленина. | 2017-09-05 09:30 | 2017-09-05 16:45 | 7:15 | Плановые работы, КР.
2 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Л-4; | с.Стерлибашево, ул.Ленина. | 2017-09-06 09:30 | 2017-09-06 16:45 | 7:15 | Плановые работы, КР.
3 | ТП-18 | с.Стерлибашево, Ветлечебница. | 2017-09-07 09:00 | 2017-09-07 16:45 | 7:45 | Плановые работы, КР.
4 | ТП-33 | с.Стерлибашево, "Насел." | 2017-09-08 09:30 | 2017-09-08 16:45 | 7:15 | Плановые работы, КР.
5 | ТП-7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | с.Стерлибашево, ул.Гагарина | 2017-09-11 09:30 | 2017-09-11 16:45 | 7:15 | Плановые работы, КР.
6 | ТП-3 | с.Стерлибашево, "Население" | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 12:00 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
7 | ТП-36 | с.Стерлибашево, "Население" | 2017-09-12 13:00 | 2017-09-12 16:45 | 3:45 | Плановые работы, техническое обслуживание
8 | ТП-28 | с.Стерлибашево, "Население" | 2017-09-13 09:00 | 2017-09-13 11:45 | 2:45 | Плановые работы, техническое обслуживание
9 | ТП-2 | с.Стерлибашево, "Население" | 2017-09-13 13:00 | 2017-09-13 16:45 | 3:45 | Плановые работы, техническое обслуживание
10 | ТП-31 | НОШ № 2 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 11:45 | 2:45 | Плановые работы, техническое обслуживание
11 | ТП-4785 | с.Стерлибашево, "Население" | 2017-09-14 13:00 | 2017-09-14 16:45 | 3:45 | Плановые работы, замена приборов учета.
12 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-2; | с.Стерлибашево, ул.Жукова ; | 2017-09-15 09:00 | 2017-09-15 11:45 | 2:45 | Плановые работы, замена приборов учета.
13 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-2; | с.Стерлибашево, ул.Полевая ; | 2017-09-15 13:00 | 2017-09-15 16:45 | 3:45 | Плановые работы, замена приборов учета.
14 | ТП-4797 ВЛ-0,4кВ Л-4; | п.Первомаская.ул.Садовая ; | 2017-09-18 09:00 | 2017-09-18 11:45 | 2:45 | Плановые работы, замена приборов учета.
15 | ТП-56 ВЛ-0,4 кВ Л-2 | с.Стерлибашево, ул.Луговая ; | 2017-09-18 13:00 | 2017-09-18 16:45 | 3:45 | Плановые работы, замена приборов учета.
16 | ТП-26 ВЛ-0,4 кВ,Л-5 | с.Стерлибашево, ул.Луговая ; | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 16:45 | 7:45 | Плановые работы, замена приборов учета.
17 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-3; | с.Стерлибашево, ул.Полевая ; | 2017-09-20 09:00 | 2017-09-20 11:45 | 2:45 | Плановые работы, замена приборов учета.
18 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-3; | с.Стерлибашево, ул.Акмолла ; | 2017-09-20 13:00 | 2017-09-20 16:45 | 3:45 | Плановые работы, замена приборов учета.
|  | Мастер ОП | с. Стерлибашево | Р.Ш.Каримов
Note on E15: Андрей Бочков: Дату писать в строго определенном формате как в примере
Note on F15: Андрей Бочков: должно рассчитываться по формуле, вручную цифру не вводить. Если не считает, значит не правильно ввели даты