Приложение
к типовому договору об осуществлении
технологического присоединения
к электрическим сетям
(в редакции постановления
Правительства РФ
от 11 июня 2015 г. N 588)

Технические условия
для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

N____________                                    "___"___________20___ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________

________________________________________________________________________.

2. Наименование     и    место   нахождения    объектов,   в   целях

электроснабжения которых   осуществляется   технологическое присоединение

энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________

________________________________________________________________________.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств

заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

_________________________________________________________________________

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

________________________________________________________________________.

распределение мощности)

4. Категория надежности ___________________________________________.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым    осуществляется

технологическое присоединение ____________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

7. Точка   (точки)    присоединения   (вводные     распределительные

устройства,   линии    электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и

максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке

присоединения ____________________________________________________ (кВт).

8. Основной источник питания ______________________________________.

9. Резервный источник питания______________________________________.

10. Сетевая организация осуществляет*

_________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети

________________________________________________________________________.

в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий

________________________________________________________________________.

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,

________________________________________________________________________.

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение

________________________________________________________________________.

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция

________________________________________________________________________.

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии,

а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению

технических условий, предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям)

11. Заявитель осуществляет**

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет  ________

год (года)***   со дня   заключения    договора       об    осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

___________________________________________

(подпись)

___________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,                            действующего от имени сетевой организации)

"_____" _______________ 20___ г.