УВЕДОМЛЕНИЕ

об обеспечении сетевой организацией возможности

присоединения к электрическим сетям

Настоящее уведомление составлено _____________________________________,

(полное наименование сетевой организации)

именуемым   (именуемой)   в   дальнейшем   сетевой   организацией,  в  лице

__________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании ________________________________________________.

(устава, доверенности, иных документов)

1. Сетевая организация оказала ______________________________ услугу по

(наименование заявителя)

технологическому       присоединению       объектов       электроэнергетики

(энергопринимающих  устройств)  заявителя в соответствии с мероприятиями по

договору  об  осуществлении  технологического присоединения от ____________

N _____ в полном объеме на сумму ______________ (_______) рублей __ копеек,

в том числе ____________________________________________________ (прописью)

НДС _________________ (____) рублей __ копеек (прописью).

Мероприятия   по   технологическому  присоединению  выполнены  согласно

техническим условиям от __________________ N ______.

Объекты  электроэнергетики  (энергопринимающие устройства) находятся по

адресу: __________________________________________________________________.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) _______ кВт, в том числе:

максимальная  мощность  (без  учета ранее присоединенной (существующей)

максимальной мощности) _________ кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность ________ кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической

сети трансформаторов ________ кВА.

Категория надежности электроснабжения:

_____________ кВт;

_____________ кВт;

_____________ кВт.

2. Перечень точек присоединения:

| N | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Предельное значение коэффициента реактивной мощности () |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе опосредованно присоединенные |  |  |  |  |  |  |  |
| Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сетевой организации и заявителя: |  |  |  |  |  |  |

| Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) | Описание границ эксплуатационной ответственности |
| --- | --- |

3. У сетевой организации на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

(наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации)

У сетевой организации и заявителя в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя |
| --- | --- |

| 4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию. 5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: |  |
| --- | --- |
|  | . |
| (виды защиты и автоматики, действия и др.) |  |
| 6. Автономный резервный источник питания: |  |
|  | . |
| (место установки, тип, мощность и др.) |  |
| 7. Прочие сведения: |  |
|  | . |
| (в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.) |  |

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности указаны в приведенной однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети, не принадлежащей заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети. Прилагается схема соединения электроустановок

| Прочее: |  |
| --- | --- |
|  | . |
| 9. Сетевая организация подтверждает, что обеспеченная сетевой организацией возможность присоединения к электрическим сетям соответствует правилам и нормам. |  |

Подпись представителя сетевой организации

(должность)

|  | / |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |