## июнь 2020
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в ТП-10/0,4 кВ за декабрь 2020 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | № ТП | кВА | Iном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 | 40 | 58 | 1 | 10 | 10 | 13 | 227 | 229 | 225 | 399 | 398 | 397 | 20-45 | 17 декабря 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 10; I(A) С: 13
2 | 2612 | 100 | 144 | 1 | 7 | 8 | 7 | 243 | 241 | 240 | 413 | 412 | 411 | 18-40 | 17 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 5; I(A) С: 6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 13; I(A) С: 13
3 | 2617 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 229 | 230 | 230 | 398 | 402 | 399 | 18-25 | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 2.18; I(A) В: 50.5; I(A) С: 16.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 38.4; I(A) В: 33.5; I(A) С: 27.5
|  |  |  | 4 | I(A) А: 44.9; I(A) В: 50.9; I(A) С: 53.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 85.48; I(A) В: 135.1; I(A) С: 98.1
4 | 2618 | 250 | 361 | 1 | 30.5 | 49.8 | 31.9 | 228 | 230 | 231 | 408 | 406 | 401 | 18-10. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 25.4; I(A) В: 10.9; I(A) С: 28.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 38.7; I(A) В: 30.1; I(A) С: 34.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 94.6; I(A) В: 90.8; I(A) С: 94.7
5 | 2619 | 160 | 231 | 1 | 21 | 11 | 0.8 | 228 | 227 | 230 | 394 | 401 | 397 | 18-45. | 22 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 16; I(A) С: 0.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 40; I(A) В: 27; I(A) С: 1.5
6 | 2620 | 250 | 361 | 1 | [10 empty] | Отключен
сумма
7 | 2620*2 | 250 | 361 | 1 | [10 empty] | Отключен
сумма
8 | 2622 | 250 | 361 | 1 | 23 | 30 | 27 | 238 | 238 | 238 | 401 | 402 | 401 | 18-10. | 17 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 13; I(A) С: 15
|  |  |  | 3 | I(A) А: 26; I(A) В: 17; I(A) С: 15
|  |  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 60; I(A) С: 57
9 | 2623 | 250 | 361 | 1 | 25 | 46 | 35 | 228 | 226 | 226 | 398 | 397 | 393 | 10-25. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 28; I(A) С: 48
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 4 | I(A) А: 37; I(A) В: 74; I(A) С: 26
|  |  |  | сумма | I(A) А: 94; I(A) В: 148; I(A) С: 109
10 | 2624 | 100 | 144 | 1 | 20 | 23 | 17 | 231 | 232 | 230 | 406 | 406 | 410 | 20-50 | 18 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 6; I(A) С: 8
|  |  |  | сумма | I(A) А: 27; I(A) В: 29; I(A) С: 25
11 | 2625 | 400 | 578 | 1 | 47 | 61 | 53 | 230 | 229 | 228 | 399 | 399 | 397 | 18-40. | 24 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 56; I(A) В: 26; I(A) С: 57
|  |  |  | 3 | I(A) А: 102; I(A) В: 72; I(A) С: 76
|  |  |  | 4 | I(A) А: 8; I(A) В: 7; I(A) С: 7
|  |  |  | Ул.осв. | I(A) А: 5; I(A) В: 5; I(A) С: 4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 218; I(A) В: 171; I(A) С: 197
12 | 2627 | 160 | 231 | 1 | 7 | 29 | 22 | 230 | 229 | 227 | 400 | 397 | 397 | 18-15. | 24 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 16; I(A) С: 26
|  |  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 12; I(A) С: 9
|  |  |  | 4 | I(A) А: 5; I(A) В: 18; I(A) С: 7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 75; I(A) С: 64
13 | 2629 | 250 | 361 | 1 | 42 | 38 | 37 | 253 | 242 | 242 | 443 | 443 | 411 | 18-35 | 18 декабря 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 38; I(A) С: 37
14 | 2630 | 160 | 231 | 1 | 32 | 66 | 28 | 231 | 229 | 227 | 401 | 398 | 397 | 20-15. | 22 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 51; I(A) С: 15
|  |  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 15; I(A) С: 36
|  |  |  | сумма | I(A) А: 75; I(A) В: 132; I(A) С: 79
15 | 2631 | 100 | 144 | 1 | 30 | 33 | 33 | 224 | 226 | 228 | 398 | 396 | 403 | 10-54. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 30; I(A) В: 33; I(A) С: 33
16 | 2643 | 160 | 231 | 1 | 55.4 | 50.3 | 51.9 | 227 | 230 | 229 | 398 | 397 | 401 | 14-15. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
3
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 6 | I(A) А: 6.3; I(A) В: 7.1; I(A) С: 6.4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 61.7; I(A) В: 57.4; I(A) С: 58.3
17 | 2644 | 250 | 361 | 1 | 26.6 | 43.3 | 37.6 | 228 | 227 | 229 | 403 | 400 | 400 | 19-45. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 62.4; I(A) В: 85; I(A) С: 59.1
|  |  |  | 3 | I(A) А: 36.2; I(A) В: 14.1; I(A) С: 11.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 125.2; I(A) В: 142.4; I(A) С: 108.2
18 | 2645 | 160 | 231 | 1 | 38.2 | 37.9 | 21.2 | 220 | 221 | 220 | 385 | 385 | 389 | 18-35. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 63.2; I(A) В: 53.6; I(A) С: 56.6
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 101.5; I(A) В: 92.2; I(A) С: 77.8
19 | 2647 | 100 | 144 | 1 | 38 | 38 | 40 | 228 | 227 | 229 | 396 | 400 | 397 | 10-15. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.01; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 38.1; I(A) В: 38.01; I(A) С: 40
20 | 2648 | 160 | 231 | 1 | 1 | 3 | 1 | 227 | 226 | 253 | 402 | 404 | 424 | 10-18. | 21 декабря 2020.
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  |  | сумма | I(A) А: 2; I(A) В: 4; I(A) С: 2
21 | 2649 | 160 | 231 | 1 | 56 | 47 | 41 | 225 | 225 | 227 | 391 | 396 | 393 | 19-45. | 23 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 31; I(A) С: 30
|  |  |  | 3 | I(A) А: 19; I(A) В: 25; I(A) С: 24
|  |  |  | сумма | I(A) А: 94; I(A) В: 103; I(A) С: 95
22 | 2650 | 160 | 231 | 1 | 43 | 17 | 15 | 227 | 226 | 227 | 394 | 393 | 396 | 19-30. | 23 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 38; I(A) С: 24
|  |  |  | сумма | I(A) А: 82; I(A) В: 55; I(A) С: 39
23 | 2651 | 400 | 578 | 1 | 50 | 59 | 7 | 227 | 232 | 224 | 398 | 399 | 404 | 19-10. | 23 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 4; I(A) С: 54
|  |  |  | 3 | I(A) А: 62; I(A) В: 48; I(A) С: 2
|  |  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 4; I(A) С: 28
|  |  |  | сумма | I(A) А: 123; I(A) В: 115; I(A) С: 91
24 | 2653 | 250 | 361 | 1 | 39 | 58 | 78 | 226 | 224 | 223 | 396 | 390 | 392 | 18-15. | 23 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 27; I(A) С: 49
|  |  |  | 3 | I(A) А: 14; I(A) В: 39; I(A) С: 14
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 5 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 0.1
6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 66; I(A) В: 125; I(A) С: 141.1
25 | 2654 | 100 | 144 | 1 | 18 | 8 | 22 | 228 | 223 | 224 | 394 | 388 | 391 | 18-30. | 23 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 60; I(A) С: 29
|  |  |  | 3 | I(A) А: 9; I(A) В: 30; I(A) С: 2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 98; I(A) С: 53
26 | 2655 | 160 | 231 | 1 | 9 | 11 | 12 | 229 | 229 | 228 | 400 | 398 | 399 | 18-22. | 22 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 34; I(A) С: 47
|  |  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 44; I(A) С: 16
|  |  |  | 4 | I(A) А: 19; I(A) В: 20; I(A) С: 8
|  |  |  | сумма | I(A) А: 62; I(A) В: 109; I(A) С: 83
27 | 2656 | 400 | 578 | 1 | 18 | 28 | 19 | 229 | 239 | 226 | 399 | 397 | 397 | 10-39. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 142; I(A) В: 70; I(A) С: 72
|  |  |  | 3 | I(A) А: 51; I(A) В: 43; I(A) С: 11
|  |  |  | 4 | I(A) А: 28; I(A) В: 43; I(A) С: 60
|  |  |  | 5 | I(A) А: 45; I(A) В: 44; I(A) С: 46
|  |  |  | сумма | I(A) А: 284; I(A) В: 228; I(A) С: 208
28 | 2657 | 400 | 578 | 1 | 6 | 6 | 9 | 229 | 233 | 240 | 408 | 404 | 412 | 10-33. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 3 | I(A) А: 66; I(A) В: 25; I(A) С: 20
|  |  |  | 4 | I(A) А: 62; I(A) В: 40; I(A) С: 43
|  |  |  | 5 | I(A) А: 79; I(A) В: 48; I(A) С: 47
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 0
|  |  |  | 7 | I(A) А: 21; I(A) В: 43; I(A) С: 36
|  |  |  | сумма | I(A) А: 234; I(A) В: 163; I(A) С: 155
29 | 2658 | 160 | 231 | 1 | 4 | 12 | 10 | 234 | 230 | 234 | 409 | 409 | 409 | 20-31. | 22 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 38; I(A) В: 12; I(A) С: 30
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 11
|  |  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 25; I(A) С: 51
30 | 2659 | 160 | 231 | 1 | 38 | 10 | 24 | 230 | 232 | 234 | 400 | 405 | 408 | 19-30. | 22 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 58; I(A) В: 60; I(A) С: 34
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 2
4
|  |  |  | сумма | I(A) А: 96; I(A) В: 70; I(A) С: 60
31 | 2660 | 160 | 231 | 1 | 16 | 10 | 32 | 232 | 234 | 232 | 403 | 406 | 408 | 20-55 | 22 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 18; I(A) С: 37
|  |  |  | 3 | I(A) А: 26; I(A) В: 41; I(A) С: 24
|  |  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 69; I(A) С: 93
32 | 2661 | 25 | 36 | 1 | 9 | 12 | 11 | 235 | 241 | 233 | 429 | 407 | 402 | 20-30 | 18 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 12; I(A) С: 10
|  |  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 8; I(A) С: 7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 26; I(A) В: 32; I(A) С: 28
33 | 2675 | 400 | 578 | 1 | 51 | 23 | 6 | 225 | 227 | 228 | 393 | 394 | 396 | 19-20. | 23 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 38; I(A) С: 18
|  |  |  | 3 | I(A) А: 54; I(A) В: 30; I(A) С: 38
|  |  |  | 4 | I(A) А: 33; I(A) В: 54; I(A) С: 15
|  |  |  | 5 | I(A) А: 32; I(A) В: 19; I(A) С: 35
|  |  |  | сумма | I(A) А: 185; I(A) В: 164; I(A) С: 112
34 | 2691 | 250 | 361 | 1 | 48.9 | 41.8 | 39.8 | 235 | 232 | 233 | 406 | 403 | 408 | 18-55. | 21 декбря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 39.4; I(A) В: 20.2; I(A) С: 30.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 33.6; I(A) В: 38.5; I(A) С: 40.6
|  |  |  | Ул.осв. | I(A) А: 2.9; I(A) В: 3.3; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 124.8; I(A) В: 103.8; I(A) С: 110.7
35 | 2698 | 100 | 144 | 1 | 13 | 13 | 13 | 224 | 226 | 227 | 398 | 394 | 396 | 18-23. | 18 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 9; I(A) С: 7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 22; I(A) С: 20
36 | 2700 | 250 | 361 | 1 | 94.6 | 46.8 | 32.6 | 224 | 238 | 229 | 406 | 406 | 405 | 19-05. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 46.4; I(A) В: 33.5; I(A) С: 39
|  |  |  | 3 | I(A) А: 85.8; I(A) В: 46.8; I(A) С: 26.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 226.8; I(A) В: 127.1; I(A) С: 98.1
37 | 2712 | 160 | 231 | 1 | 39 | 25 | 37 | 220 | 223 | 219 | 386 | 380 | 387 | 20-32. | 22 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 26; I(A) С: 32
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 12; I(A) С: 12
|  |  |  | 4 | I(A) А: 14; I(A) В: 26; I(A) С: 24
|  |  |  | сумма | I(A) А: 94.9; I(A) В: 89; I(A) С: 105
38 | 2713 | 100 | 144 | 1 | 14 | 8 | 12 | 226 | 222 | 225 | 390 | 388 | 394 | 18-45. | 23 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 31; I(A) С: 45
|  |  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 37; I(A) С: 13
|  |  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 76; I(A) С: 70
39 | 2714 | 100 | 144 | 1 | 22 | 36 | 18 | 228 | 230 | 239 | 401 | 405 | 405 | 20-53. | 22 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 1; I(A) С: 11
|  |  |  | 3 | I(A) А: 19; I(A) В: 21; I(A) С: 15
|  |  |  | 4 | I(A) А: 11; I(A) В: 15; I(A) С: 16
|  |  |  | сумма | I(A) А: 70; I(A) В: 73; I(A) С: 60
40 | 2715 | 160 | 231 | 1 | 36.3 | 38.2 | 67.4 | 231 | 226 | 230 | 394 | 395 | 402 | 19-20. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 8.2; I(A) В: 3.2; I(A) С: 7.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 7.2; I(A) В: 14.2; I(A) С: 0.8
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 2.2; I(A) С: 3.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 52.4; I(A) В: 57.8; I(A) С: 79.1
41 | 2716 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.1 | 7 | 227 | 230 | 230 | 394 | 402 | 396 | 19-35. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.2; I(A) С: 1.8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 26.4; I(A) В: 3.2; I(A) С: 11.4
|  |  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 1; I(A) С: 1.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 30.4; I(A) В: 4.5; I(A) С: 21.8
42 | 2724 | 100 | 144 | 1 | 22.5 | 26.4 | 26.5 | 225 | 232 | 230 | 398 | 404 | 393 | 18-45. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 58.6; I(A) В: 21.6; I(A) С: 10.4
|  |  |  | 3 | I(A) А: 51.5; I(A) В: 24.4; I(A) С: 47.7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 132.6; I(A) В: 72.4; I(A) С: 84.6
43 | 2725 | 100 | 144 | 1 | 15 | 15 | 17 | 231 | 232 | 230 | 405 | 410 | 408 | 14-25. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 15; I(A) С: 17
44 | 2726 | 160 | 231 | 1 | 71 | 65 | 67 | 230 | 227 | 229 | 396 | 397 | 399 | 20-00 | 18 декабря 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 71; I(A) В: 65; I(A) С: 67
45 | 2727 | 160 | 231 | 1 | 4 | 13 | 7 | 235 | 235 | 235 | 400 | 409 | 412 | 18-45. | 18 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 24; I(A) С: 28
|  |  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 16; I(A) С: 43
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 53; I(A) С: 78
46 | 2728 | 100 | 144 | 1 | 18 | 12 | 9 | 230 | 228 | 227 | 398 | 394 | 396 | 20-41. | 23 декабря 2020.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 67; I(A) С: 54
|  |  |  | сумма | I(A) А: 54; I(A) В: 79; I(A) С: 63
47 | 2730 | 2*250 | 361 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 232 | 229 | 234 | 402 | 403 | 403 | 14-05. | 21 декабря 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 1.7; I(A) В: 1.2; I(A) С: 1.8
48 | 2731 | 160 | 231 | 1 | 10 | 12 | 6 | 230 | 230 | 228 | 402 | 401 | 400 | 20-55. | 17 декабря 2020.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 12; I(A) С: 6
Исполнитель _______________ мастер МЭУ Русинов К.Е.
дата: 25.12.2020 г.