## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2020 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 21 | 4 | 3 | 211 | 223 | 206 | 374 | 376 | 365 | 22.12.20г 19:30 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 4 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 21; I(A) B: 4; I(A) C: 7 |  | Электро
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 63 | 37 | 107 | 222 | 223 | 222 | 384 | 384 | 381 | 22.12.20г 19:15 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 1; I(A) C: 2.2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 33; I(A) B: 55; I(A) C: 58 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 25; I(A) B: 31; I(A) C: 36
|  |  | 5 ДРСУ | I(A) A: 34; I(A) B: 22; I(A) C: 28
|  |  | сумма | I(A) A: 156; I(A) B: 146; I(A) C: 231
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 9 | 11 | 28 | 245 | 243 | 227 | 428 | 386 | 424 | 22.12.20г 18:45 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 24; I(A) B: 2; I(A) C: 11 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 23; I(A) B: 9; I(A) C: 15 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 56; I(A) B: 22; I(A) C: 54
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 70 | 50 | 115 | 232 | 223 | 213 | 388 | 386 | 380 | 21.12.20г 19:23 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 30; I(A) B: 32; I(A) C: 20 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 База КЭС | I(A) A: 32; I(A) B: 0.8; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 43.3; I(A) B: 53.4; I(A) C: 70
|  |  | сумма | I(A) A: 175.3; I(A) B: 136.2; I(A) C: 205
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 50 | 70 | 46 | 222 | 228 | 220 | 388 | 384 | 385 | 18.12.20г 18:24 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 24; I(A) B: 17; I(A) C: 18 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 57; I(A) B: 62; I(A) C: 48 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 47; I(A) B: 5; I(A) C: 42
|  |  | сумма | I(A) A: 178; I(A) B: 154; I(A) C: 154
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Передан
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | ООО "ГИП-Электро
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 | 56 | 66 | 40 | 228 | 230 | 232 | 404 | 405 | 400 | 18.12.20г 18:48 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 33; I(A) B: 3; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 23; I(A) B: 17; I(A) C: 7.2
4 | bar: I(A) A to I(A) C
|  |  | сумма | I(A) A: 112; I(A) B: 86; I(A) C: 50.2 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 34 | 67 | 33 | 232 | 223 | 231 | 399 | 400 | 399 | 18.12.20г 19:05 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 31; I(A) B: 17.4; I(A) C: 11
3
|  |  | сумма | I(A) A: 65; I(A) B: 84.4; I(A) C: 44 |  | ООО "ГИП-Электро
Электро
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 11 | 8 | 6.5 | 221 | 222 | 224 | 393 | 395 | 394 | 21.12.20г 18:55 | не передан
|  |  | 2 | I(A) A: 9; I(A) B: 4; I(A) C: 13
3 | bar: I(A) A to I(A) C
|  |  | сумма | I(A) A: 21; I(A) B: 12; I(A) C: 19.5 |  | Передан
ООО "ГИП-Электро
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1 | 47 | 51 | 46 | 224 | 218 | 218 | 381 | 382 | 391 | 24.12.20г 18:20 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 47; I(A) B: 51; I(A) C: 46 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро | bar: I(A) A to I(A) C
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 51 | 20 | 40 | 224 | 224 | 227 | 386 | 391 | 385 | 22.12.20г 18:20
|  |  | 2 | I(A) A: 16; I(A) B: 3; I(A) C: 20 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 21; I(A) B: 8; I(A) C: 21 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 88; I(A) B: 31; I(A) C: 81 |  | Электро
на вводе
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 94 | 22 | 36.5 | 222 | 225 | 234 | 393 | 396 | 393 | 21.12.20г 19:30
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | I(A) A: 1.1; I(A) B: 11.6; I(A) C: 8.6 |  | Передан
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0.2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 95.1; I(A) B: 33.6; I(A) C: 45.3 |  | Электро
на вводе
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 | 49 | 35 | 43 | 225 | 222 | 223 | 386 | 385 | 388 | 21.12.20г 18:16
|  |  | 2 | I(A) A: 18; I(A) B: 31; I(A) C: 40
|  |  | 3 | I(A) A: 25; I(A) B: 14; I(A) C: 18
|  |  | 4 | I(A) A: 19; I(A) B: 22; I(A) C: 30.5
|  |  | сумма | I(A) A: 111; I(A) B: 102; I(A) C: 131.5 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 219 | 222 | 218 | 384 | 385 | 384 | 18.12.20г 19:20 | не передан
|  |  | 2 | I(A) A: 6.5; I(A) B: 10.2; I(A) C: 25
|  |  | 3 | I(A) A: 24.2; I(A) B: 5.4; I(A) C: 6.1
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 5 | I(A) A: 24; I(A) B: 37; I(A) C: 9.3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 66; I(A) B: 33; I(A) C: 36 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 121.3; I(A) B: 85.6; I(A) C: 76.4 |  | не передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 6 | 0 | 1 | 221 | 224 | 219 | 385 | 392 | 386 | 18.12.20г 19:35
|  |  | 2 | I(A) A: 2; I(A) B: 0; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 2.7; I(A) B: 1; I(A) C: 1.7 |  | не передан
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 10.7; I(A) B: 1; I(A) C: 5.7 |  | Электро
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 3 | 3 | 4 | 230 | 227 | 225 | 387 | 391 | 385 | 23.12.20г 19:20 | не передан
|  |  | 2 | I(A) A: 7; I(A) B: 6; I(A) C: 6
|  |  | сумма | I(A) A: 10; I(A) B: 9; I(A) C: 10
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 13 | 34 | 9 | 227 | 230 | 231 | 409 | 400 | 408 | 24.12.20г 19:15 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 14; I(A) C: 5 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 6; I(A) B: 9; I(A) C: 9 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 3; I(A) B: 7; I(A) C: 2
|  |  | сумма | I(A) A: 32; I(A) B: 64; I(A) C: 25
на вводе
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 36 | 14 | 36 | 222 | 230 | 216 | 391 | 385 | 387 | 22.12.20г 19:45 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 18; I(A) B: 10; I(A) C: 65 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 8; I(A) B: 33; I(A) C: 1 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 8; I(A) B: 13.5; I(A) C: 10.5
|  |  | сумма | I(A) A: 70; I(A) B: 70.5; I(A) C: 112.5
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 39 | 33 | 0 | 218 | 230 | 222 | 392 | 393 | 390 | 24.12.20г 19:10
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 3 | [10 empty] | Передан | bar: I(A) A to I(A) C
|  |  | сумма | I(A) A: 39; I(A) B: 33; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 227 | 393 | 391 | 393 | 18.12.20г 19:05
|  |  | 2 | I(A) A: 45; I(A) B: 35; I(A) C: 25
|  |  | 3 | I(A) A: 21; I(A) B: 14; I(A) C: 14
|  |  | сумма | I(A) A: 66; I(A) B: 49; I(A) C: 39
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 45 | 38 | 35 | 227 | 227 | 225 | 394 | 390 | 391 | 18.12.20г 18:38 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 3; I(A) C: 6 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 2.5; I(A) B: 10; I(A) C: 18 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 6.4; I(A) B: 4; I(A) C: 5
|  |  | 5 | I(A) A: 6; I(A) B: 2; I(A) C: 8 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 6 | I(A) A: 32; I(A) B: 34; I(A) C: 29 |  | Электро
|  |  | 7 | I(A) A: 0.7; I(A) B: 0.3; I(A) C: 7.2 |  | не передан
|  |  | сумма | I(A) A: 95.6; I(A) B: 91.3; I(A) C: 108.2
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 13 | 20 | 21 | 222 | 221 | 223 | 390 | 390 | 389 | 23.12.20г 18:30
|  |  | 2 | I(A) A: 0.5; I(A) B: 5.7; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 13.5; I(A) B: 25.7; I(A) C: 21 |  | Электро
не передан
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 22 | 37 | 48 | 224 | 219 | 217 | 391 | 392 | 392 | 18.12.20г 18:21
|  |  | 2 | I(A) A: 98; I(A) B: 87; I(A) C: 102
|  |  | сумма | I(A) A: 120; I(A) B: 124; I(A) C: 150
|  |  | на вводе | [10 empty] | Передан
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | ООО "ГИП-Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Электро
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 40 | 72 | 69 | 223 | 225 | 222 | 391 | 388 | 384 | 23.12.20г 18:35
|  |  | 2 | I(A) A: 147; I(A) B: 60; I(A) C: 55
|  |  | 3 | I(A) A: 18; I(A) B: 7; I(A) C: 12
|  |  | 4 | I(A) A: 25; I(A) B: 41; I(A) C: 23
|  |  | 5 | I(A) A: 54; I(A) B: 24; I(A) C: 21 |  | Передан
|  |  | сумма | I(A) A: 284; I(A) B: 204; I(A) C: 180 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | на вводе | [10 empty] | Электро
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 37 | 58 | 91 | 229 | 213 | 211 | 390 | 384 | 379 | 23.12.20г 19:13
|  |  | 2 | I(A) A: 40; I(A) B: 37; I(A) C: 36
|  |  | 3 | I(A) A: 40; I(A) B: 84; I(A) C: 76
|  |  | 4 | I(A) A: 10; I(A) B: 27; I(A) C: 2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 6; I(A) B: 3.1; I(A) C: 2 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 133; I(A) B: 209.1; I(A) C: 207 |  | не передан
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 78 | 6 | 43 | 223 | 226 | 221 | 396 | 389 | 387 | 23.12.20г 18:05
|  |  | 2 | I(A) A: 19; I(A) B: 18; I(A) C: 14
|  |  | 3 | I(A) A: 65; I(A) B: 48; I(A) C: 35
|  |  | 4 | I(A) A: 15; I(A) B: 16; I(A) C: 11 |  | Передан
|  |  | 5 | I(A) A: 31; I(A) B: 50; I(A) C: 45 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 208; I(A) B: 138; I(A) C: 148 |  | Электро
на вводе
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 37 | 63 | 46 | 219 | 209 | 227 | 392 | 385 | 391 | 23.12.20г 19:30
|  |  | 2 | I(A) A: 7; I(A) B: 0; I(A) C: 18 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 57; I(A) B: 107; I(A) C: 126 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 101; I(A) B: 170; I(A) C: 190 |  | Электро
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | Передан
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 80 | 66 | 47 | 228 | 222 | 215 | 386 | 388 | 383 | 17.12.20г 19:40 | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 14; I(A) B: 43; I(A) C: 34.5 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: ─; I(A) B: 60; I(A) C: 50
|  |  | сумма | I(A) A: 94; I(A) B: 169; I(A) C: 131.5
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 13 "Уральская" | 250 | 361 | 1 | ─ | 38 | 45 | 231 | 223 | 233 | 400 | 395 | 394 | 17.12.20г 19:29 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 8.6; I(A) B: 55; I(A) C: 26 |  | не передан
|  |  | 3 | I(A) A: 41; I(A) B: 40; I(A) C: 23
|  |  | 4 | I(A) A: 42; I(A) B: 35; I(A) C: 20
|  |  | сумма | I(A) A: 91.6; I(A) B: 168; I(A) C: 114 |  | Передан
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 36 | 30 | 28 | 221 | 222 | 231 | 392 | 396 | 395 | 17.12.20г 19:15 | Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 18; I(A) B: 7; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 54; I(A) B: 37; I(A) C: 33
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 18 | 22 | 10 | 219 | 215 | 233 | 383 | 390 | 380 | 17.12.20г 19:05
|  |  | 2 | I(A) A: 43; I(A) B: 20; I(A) C: 6 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 8.5; I(A) B: 11; I(A) C: 11 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 69.5; I(A) B: 53; I(A) C: 27 |  | Электро
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 63 | 23 | 13.5 | 228 | 230 | 230 | 394 | 398 | 400 | 17.12.20г 18:46
|  |  | 2 | I(A) A: 60; I(A) B: 70; I(A) C: 73 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 26; I(A) B: 16; I(A) C: 37 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 2.7; I(A) B: 6; I(A) C: 13 |  | Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 9; I(A) B: 10; I(A) C: 10
|  |  | сумма | I(A) A: 160.7; I(A) B: 125; I(A) C: 146.5
|  |  | на вводе | [10 empty] | ООО "ГИП-Электро | bar: I(A) A to I(A) C
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) A: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл (В) АВ: Uл (В) | Дата и время замера | Электро
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС |  | не передан
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 22 | 81 | 70 | 225 | 221 | 226 | 395 | 393 | 395 | 17.12.20г 19:10
|  |  | 2 | I(A) A: 28; I(A) B: 17; I(A) C: 10
|  |  | 3 | I(A) A: 11; I(A) B: 51; I(A) C: 40 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 16; I(A) B: 25.5; I(A) C: 41 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 77; I(A) B: 174.5; I(A) C: 161 |  | не передан
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 17 | 22 | 4.5 | 218 | 223 | 225 | 390 | 387 | 388 | 17.12.20г 18:24
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 17; I(A) B: 22; I(A) C: 4.5
на вводе
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 23 | 31 | 38 | 223 | 214 | 222 | 387 | 387 | 386 | 17.12.20г 18:38
|  |  | 2 | I(A) A: 10; I(A) B: 6.5; I(A) C: 13
3
4
|  |  | сумма | I(A) A: 33; I(A) B: 37.5; I(A) C: 51
ТП 14 Гостиница | 250 | 361 | 1 гостиница | 3 | 3 | 12 | 225 | 226 | 220 | 388 | 395 | 386 | 20.12.20г 18:43
|  |  | 2 физ.лица | I(A) A: 8; I(A) B: 37; I(A) C: 19
|  |  | сумма | I(A) A: 11; I(A) B: 40; I(A) C: 31
на вводе | bar: I(A) A to I(A) C