## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № ф | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 4.2 | 11.2 | 10.1 | 232 | 232 | 233 | 402 | 403 | 402 | 21.12.17 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 11.4; I (A) B: 18.9; I (A) C: 24.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 12.1; I (A) B: 10.2; I (A) C: 18.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 27.7; I (A) B: 40.3; I (A) C: 52.5
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 17.8 | 18.4 | 10.2 | 232 | 230 | 230 | 401 | 399 | 401 | 21.12.17 20.55
|  |  | 2 | I (A) A: 11.1; I (A) B: 0; I (A) C: 11.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 7.9; I (A) C: 20.1
|  |  | 4 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 10.6; I (A) C: 2.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 0.9; I (A) C: 28.7
|  |  | сумма | I (A) A: 33.3; I (A) B: 37.8; I (A) C: 72.6
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 30.2 | 15.2 | 18 | 230 | 231 | 232 | 399 | 400 | 400 | 21.12.17 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 75.3; I (A) B: 69.1; I (A) C: 59.1
|  |  | 3 | I (A) A: 33.4; I (A) B: 49; I (A) C: 46
|  |  | 4 | I (A) A: 36.9; I (A) B: 17.8; I (A) C: 21.4
|  |  | сумма | I (A) A: 175.8; I (A) B: 151.1; I (A) C: 144.5
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233 | 234 | 404 | 405 | 404 | 21.12.17 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 18.3; I (A) B: 1.8; I (A) C: 2.7
|  |  | сумма | I (A) A: 18.3; I (A) B: 1.8; I (A) C: 2.7
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 234 | 403 | 404 | 404 | 21.12.17 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 11.8; I (A) C: 5.6
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 11.8; I (A) C: 5.6
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 15.6 | 0.6 | 233 | 234 | 233 | 405 | 406 | 406 | 21.12.17 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 2.5; I (A) C: 6
|  |  | сумма | I (A) A: 1.5; I (A) B: 18.1; I (A) C: 6.6
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 233 | 234 | 233 | 405 | 405 | 405 | 21.12.17 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.9
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 2.5 | 0.3 | 8.1 | 232 | 233 | 233 | 403 | 404 | 403 | 21.12.17 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 8.1; I (A) B: 7.9; I (A) C: 7.6
|  |  | сумма | I (A) A: 10.6; I (A) B: 8.2; I (A) C: 15.7
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231 | 231 | 405 | 405 | 406 | 21.12.17 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0; I (A) C: 10.2
|  |  | сумма | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0; I (A) C: 10.2
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | 414 | 414 | 415 | 21.12.17 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 234 | 405 | 404 | 405 | 21.12.17 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-5104 | 250 | 361 | 1+4 | 42.2 | 39.2 | 19.2 | 229 | 239 | 222 | 402 | 396 | 400 | 21.12.17 19.55
|  |  | 2 | I (A) A: 26.8; I (A) B: 29.2; I (A) C: 35.8
|  |  | 3 | I (A) A: 11.7; I (A) B: 10.8; I (A) C: 153.3
4+1
|  |  | 5 | I (A) A: 62.2; I (A) B: 86.5; I (A) C: 37.2
|  |  | сумма | I (A) A: 142.9; I (A) B: 165.7; I (A) C: 245.5
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 16.7 | 10.3 | 11.1 | 228 | 229 | 219 | 393 | 393 | 391 | 21.12.17 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 62.8; I (A) B: 22.6; I (A) C: 62.5
|  |  | сумма | I (A) A: 79.5; I (A) B: 32.9; I (A) C: 73.6
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 83.9 | 48.1 | 38.7 | 224 | 232 | 235 | 400 | 402 | 403 | 21.12.17 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 67.2; I (A) B: 53.1; I (A) C: 16.9
|  |  | 3 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 41; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 8.7; I (A) B: 8.7; I (A) C: 8.7
|  |  | сумма | I (A) A: 162.2; I (A) B: 150.9; I (A) C: 64.3
ТП-5109 | 400 | 578 | 1 | 9.5 | 10.1 | 9.5 | 225 | 226 | 226 | 393 | 395 | 394 | 21.12.17 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 11.7; I (A) B: 10.1; I (A) C: 9.5
ТП-5103 | 400(250) | 578 | 1 | 142.1 | 140.8 | 141.4 | 233 | 229 | 226 | 400 | 400 | 401 | 21.12.17 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 39.1; I (A) C: 56.4
|  |  | 3 | I (A) A: 5.1; I (A) B: 3.1; I (A) C: 0.6
4
|  |  | сумма | I (A) A: 169.7; I (A) B: 183; I (A) C: 198.4
ТП-5107 | 250 | 361 | 1 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0 | 21.12.17 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0