| таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 ОП Белебей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ТП | Sтр, кВА | I ном. | № Ф. | I (A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера |
|  |  |  |  | А | В | С | А | В | С | А-В | В-С | А-С |  |
| 2152 | 100 | 144 | 1 | 16 | 16 | 28 | 220 | 222 | 224 | 386 | 388 | 393 | 20.12.17 1900 |
|  |  |  | 2 | 16 | 18 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма | 32 | 34 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |