## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4656 | 250 |  | 1 | 55 | 49 | 46 | 228 | 239 | 233 | 408 | 405 | 403 | 19.12.17г 20:10
|  |  | 2 | I(А) А: 37; I(А) В: 34; I(А) С: 60
|  |  | ул | I(А) А: 12; I(А) В: 11; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 104; I(А) В: 94; I(А) С: 106
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 70.9333
4657 | 160 |  | 1 | 15 | 11 | 12 | 232 | 232 | 232 | 405 | 406 | 404 | 20.12.17г 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 58; I(А) В: 47; I(А) С: 42
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | ул | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 5
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 60; I(А) С: 59
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 44.544
4700 | 160 |  | 1 | 41 | 36 | 28 | 231 | 231 | 233 | 403 | 403 | 403 | 20.12.17г 18:15
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 13; I(А) С: 12
|  |  | ул | I(А) В: 2; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 59; I(А) В: 51; I(А) С: 55
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 38.225
4653 | 160 |  | 1 | 11 | 18 | 10 | 224 | 233 | 225 | 398 | 396 | 399 | 20.12.17г 9:00
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 12
|  |  | сумма | I(А) А: 21; I(А) В: 28; I(А) С: 22
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 16.1407
4655 | 160 |  | 1 | 61 | 70 | 90 | 238 | 245 | 228 | 414 | 412 | 409 | 19.12.17г 19:30
|  |  | 2 | I(А) А: 52; I(А) В: 49; I(А) С: 30
|  |  | ул | I(А) А: 0; I(А) В: 11; I(А) С: 25
|  |  | сумма | I(А) А: 113; I(А) В: 130; I(А) С: 145
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 91.956
4654 | 250 |  | 1 | 26 | 33 | 36 | 232 | 229 | 232 | 400 | 403 | 403 | 19.12.17 г. 10:45
|  |  | сумма | I(А) А: 26; I(А) В: 33; I(А) С: 36
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 21.945
4659 | 100 |  | 1 | 16 | 11 | 16 | 226 | 221 | 219 | 386 | 386 | 386 | 19.12.17г 10:45
|  |  | сумма | I(А) А: 16; I(А) В: 11; I(А) С: 16
|  | 144 | Р(кВт) | I(А) А: 9.546
4666 | 250 |  | 1 | 70 | 92 | 91 | 234 | 230 | 233 | 403 | 406 | 406 | 19.12.17г 11:00
|  |  | сумма | I(А) А: 70; I(А) В: 92; I(А) С: 91
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 58.7803
4651 | 100 |  | 1 | 17 | 33 | 16 | 242 | 242 | 249 | 400 | 403 | 400 | 19.12.17г 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 15; I(А) В: 12; I(А) С: 35
|  |  | 3 | I(А) А: 13; I(А) В: 22; I(А) С: 12
|  |  | ул | I(А) А: 4; I(А) В: 4; I(А) С: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 49; I(А) В: 71; I(А) С: 66
|  | 144 | Р(кВт) | I(А) А: 45.446
4627 | 250 |  | 1 | 223 | 202 | 198 | 222 | 219 | 220 | 384 | 384 | 383 | 20.12.17г 10:00
|  |  | сумма | I(А) А: 223; I(А) В: 202; I(А) С: 198
|  | 361 | Р(кВт) | I(А) А: 137.2677