## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4601 | 160 |  | 2 | 15 | 19 | 30 | 235 | 239 | 236 | 412 | 416 | 414 | 19.12.17г. 18:20
|  |  | 3 | I(А) А: 5; I(А) В: 2; I(А) С: 2
|  |  | ул | I(А) А: 6; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 26; I(А) В: 21; I(А) С: 32
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 18.6967
4677 | 160 |  | 1 | 75 | 84 | 75 | 233 | 239 | 230 | 405 | 406 | 407 | 18.12.17 г 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 50; I(А) В: 40; I(А) С: 61
|  |  | ул | I(А) А: 10; I(А) В: 7; I(А) С: 7
|  |  | сумма | I(А) А: 135; I(А) В: 131; I(А) С: 143
|  | 231 | Р(кВт) | I(А) А: 95.706
4643 | 100 |  | 1 | 13 | 15 | 13 | 243 | 234 | 231 | 410 | 409 | 413 | 19.12.17 г. 9:50
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 17; I(А) С: 13
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 32; I(А) С: 26
|  | 144 | Р(кВт) | I(А) А: 19.116
4682 | 63 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 412 | 412 | 414 | 19.12.17г. 9:30
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  |  | сумма | I(А) А: 10; I(А) В: 10; I(А) С: 10
|  | 91 | Р(кВт) | I(А) А: 7.08