## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2017 г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4687 | 40 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 239 | 240 | 238 | 409 | 411 | 410 | 19.12.17г 9:00
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  | 58 | Р(кВт) | I(А) А: 0.239