## Таблица КЗ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2021г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 12.5 | 12.8 | 8.7 | 233 | 232 | 232 | 409 | 408 | 413 | 21.06.20 18-00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0.3
|  |  | сумма | А: 12.5; В: 12.8; С: 9
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 23.2 | 31.3 | 37.3 | 241 | 239 | 239 | 416 | 415 | 414 | 21.06.21 18-30
|  |  | 2 | А: 8.8; В: 40.2; С: 59.4
|  |  | 3 | А: 3.8; В: 6.9; С: 10.2
|  |  | сумма | А: 35.8; В: 78.4; С: 106.9
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 13.9 | 27.9 | 10.2 | 229 | 225 | 226 | 397 | 399 | 403 | 21.06.21 19-00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0.8; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0.3
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 14.7; В: 27.9; С: 10.5
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 13.4 | 14.4 | 3.8 | 232 | 232 | 235 | 408 | 409 | 413 | 21.06.21 19-30
|  |  | 2 | А: 3.7; В: 13; С: 0.9
|  |  | сумма | А: 17.1; В: 27.4; С: 4.7
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | [10 empty] | резерв
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 1.8 | 0.2 | 1.3 | 233 | 233 | 233 | 410 | 409 | 414 | 21.06.21 20-15
|  |  | сумма | А: 1.8; В: 0.2; С: 1.3
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 0.9 | 16.7 | 0.1 | 223 | 224 | 224 | 392 | 402 | 392 | 21.06.21 21-30
|  |  | 2 | А: 12.5; В: 8.1; С: 27.9
|  |  | 3 | А: 9.1; В: 3.3; С: 8.2
|  |  | сумма | А: 22.5; В: 28.1; С: 36.2
ТП-7 | 250 | 360 | 1 | 7.5 | 1.2 | 2 | 227 | 232 | 229 | 399 | 402 | 405 | 21.06.21 22-00
|  |  | 2 | А: 22.2; В: 13.8; С: 28.3
|  |  | 3 | А: 33.6; В: 10.7; С: 9.2
|  |  | сумма | А: 63.3; В: 25.7; С: 39.5
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 52.1 | 66.9 | 39.1 | 234 | 226 | 226 | 396 | 403 | 400 | 22.06.21 18-00
|  |  | 2 | А: 7.1; В: 13.3; С: 7
|  |  | 3 | А: 1; В: 1.8; С: 8.6
|  |  | 4 | А: 19.2; В: 27.5; С: 21
|  |  | сумма | А: 79.4; В: 109.5; С: 75.7
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 15 | 14.7 | 10.5 | 225 | 230 | 225 | 400 | 397 | 399 | 22.06.21 18-30
|  |  | 2 | А: 19.5; В: 17.6; С: 60.1
|  |  | 3 | А: 42; В: 31.5; С: 27
|  |  | 4 | А: 15.8; В: 31; С: 18.3
|  |  | сумма | А: 92.3; В: 94.8; С: 115.9
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 21.9 | 19.4 | 6 | 227 | 228 | 229 | 395 | 397 | 396 | 22.06.21 19-00
|  |  | 2 | А: 5; В: 10.6; С: 5
|  |  | 3 | А: 0.5; В: 0.4; С: 0.3
|  |  | 4 | А: 19; В: 20; С: 20
|  |  | сумма | А: 46.4; В: 50.4; С: 31.3
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 0.4 | 4 | 1.6 | 226 | 232 | 233 | 407 | 405 | 404 | 22.06.21 19-30
|  |  | 2 | А: 41.4; В: 28.1; С: 52.4
|  |  | 3 | А: 1.6; В: 2.3; С: 3.2
|  |  | 4 | А: 2.5; В: 0.7; С: 1.8
|  |  | сумма | А: 45.9; В: 35.1; С: 59
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 16.8 | 45.3 | 25.5 | 230 | 227 | 227 | 401 | 399 | 400 | 22.06.21 20-00
|  |  | 2 | А: 9.3; В: 23.8; С: 4.6
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 26.1; В: 69.1; С: 30.1
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 10.4 | 8.5 | 10 | 209 | 225 | 227 | 384 | 384 | 399 | 22.06.21 20-30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 10.4; В: 8.5; С: 10
ТП-16 | 160 | 231 | 1 | 12.8 | 14.3 | 18 | 236 | 233 | 236 | 410 | 412 | 410 | 22.06.21 21-00
|  |  | 2 | А: 9.2; В: 16; С: 22.3
|  |  | 3 | А: 28.5; В: 25.8; С: 11.5
|  |  | 4 | А: 6.1; В: 1.3; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 2; С: 0
|  |  | 6 | А: 13.5; В: 8.3; С: 9.3
|  |  | 7 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 8 | А: 0; В: 2.5; С: 2.9
|  |  | 9 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 70.1; В: 70.2; С: 64
ТП-17 | 250 | 361 | 1 | 2.6 | 1.1 | 5.7 | 226 | 230 | 223 | 402 | 400 | 395 | 23.06.21. 18-00
|  |  | 2 | А: 13.9; В: 31.8; С: 36
|  |  | 3 | А: 30.6; В: 23.4; С: 46
|  |  | сумма | А: 47.1; В: 56.3; С: 87.7
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 17.6 | 25.5 | 22.7 | 229 | 227 | 227 | 402 | 401 | 400 | 23.06.21 18-30
|  |  | 2 | А: 0.1; В: 2.7; С: 0.1
|  |  | 3 | А: 1.1; В: 7.4; С: 0
|  |  | сумма | А: 18.8; В: 35.6; С: 22.8
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 29.5 | 29.4 | 30.3 | 226 | 225 | 226 | 396 | 400 | 396 | 23.06.21 19-00
|  |  | сумма | А: 29.5; В: 29.4; С: 30.3
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 34.2 | 31.9 | 31.4 | 227 | 227 | 227 | 396 | 396 | 396 | 24.06.20 19-30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 34.2; В: 31.9; С: 31.4
ТП-22 | 160 | 231 | 1 | 13.8 | 17.8 | 16.8 | 234 | 223 | 226 | 400 | 399 | 401 | 23.06.21 20-00
|  |  | 2 | А: 39.3; В: 76; С: 49
|  |  | 3 | А: 0.3; В: 0.5; С: 0.4
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0.4
|  |  | сумма | А: 53.4; В: 94.3; С: 66.6
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 8.1 | 4.6 | 17.2 | 234 | 234 | 233 | 411 | 414 | 412 | 23.06.21 20-30
|  |  | 2 | А: 16.7; В: 17.2; С: 17.3
|  |  | 3 | А: 0.1; В: 2; С: 0.6
|  |  | сумма | А: 24.9; В: 23.8; С: 35.1
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 229 | 219 | 227 | 397 | 392 | 392 | 23.06.21 21-00
|  |  | 2 | А: 19.2; В: 12.7; С: 15.7
|  |  | 3 | А: 35; В: 33.2; С: 47.6
|  |  | 4 | А: 48.6; В: 32.7; С: 35.6
|  |  | 5 | А: 78.1; В: 60.1; С: 59.7
|  |  | 6 | А: 5.9; В: 6.2; С: 5
|  |  | сумма | А: 186.9; В: 145; С: 164.6
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 21.4 | 23.5 | 23.2 | 231 | 230 | 230 | 400 | 400 | 402 | 24.06.21 18-00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.8; С: 0
|  |  | сумма | А: 21.4; В: 24.3; С: 23.2
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 226 | 226 | 400 | 399 | 400 | 24.06.21 18-30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-27 | 100 | 145 | 1 | 1.9 | 2.2 | 7.3 | 226 | 226 | 227 | 400 | 403 | 405 | 24.06.21 19-00
|  |  | 2 | А: 4.7; В: 4.5; С: 4.8
|  |  | сумма | А: 6.6; В: 6.7; С: 12.1
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 11.5 | 27.5 | 8.2 | 229 | 229 | 229 | 402 | 403 | 405 | 24.06.21 19-30
|  |  | 2 | А: 17; В: 10.7; С: 13.7
|  |  | сумма | А: 28.5; В: 38.2; С: 21.9
ТП-29 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225 | 227 | 398 | 402 | 394 | 24.06.21 20-00
|  |  | 2 | А: 0.1; В: 0.1; С: 0.5
|  |  | сумма | А: 0.1; В: 0.1; С: 0.5
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 30.1 | 25.8 | 39.3 | 227 | 226 | 227 | 398 | 398 | 401 | 24.06.21 20-30
|  |  | сумма | А: 30.1; В: 25.8; С: 39.3
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 35.8 | 28 | 46 | 233 | 235 | 232 | 411 | 413 | 411 | 24.06.21 21-40
|  |  | 2 | А: 1.9; В: 0; С: 0.8
|  |  | сумма | А: 37.7; В: 28; С: 46.8
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 14.6 | 8.6 | 7.7 | 232 | 230 | 229 | 407 | 406 | 410 | 24.06.21 22-00
|  |  | 2 | А: 17.9; В: 28; С: 21.8
|  |  | 3 | А: 28; В: 26.5; С: 34.2
|  |  | сумма | А: 60.5; В: 63.1; С: 63.7
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 6.9 | 28.6 | 19.5 | 232 | 224 | 225 | 401 | 401 | 400 | 25.06.21 18-00
|  |  | 2 | А: 3.9; В: 1.3; С: 2.4
|  |  | 3 | А: 21.7; В: 6.8; С: 8.4
|  |  | 4 | А: 3.2; В: 11.7; С: 11.7
|  |  | 5 | А: 22.7; В: 11.2; С: 5.8
|  |  | сумма | А: 58.4; В: 59.6; С: 47.8
ТП-35 | 250 | 360 | 1 | 21.6 | 20.8 | 5.5 | 227 | 230 | 230 | 402 | 404 | 400 | 25.06.21 18-30
|  |  | 2 | А: 8; В: 4; С: 13
|  |  | сумма | А: 29.6; В: 24.8; С: 18.5
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 10.9 | 5.4 | 13.5 | 230 | 233 | 237 | 409 | 409 | 412 | 25.06.21 19-00
|  |  | 2 | А: 18.8; В: 13.7; С: 22.8
|  |  | 3 | А: 22.2; В: 50.8; С: 9.9
|  |  | 4 | А: 24; В: 21.5; С: 32
|  |  | сумма | А: 75.9; В: 91.4; С: 78.2
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 11.2 | 17.7 | 6.3 | 216 | 231 | 233 | 407 | 410 | 405 | 25.06.21 19-30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.2; С: 5
|  |  | сумма | А: 11.2; В: 17.9; С: 11.3
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 1.5 | 7.3 | 5.1 | 231 | 230 | 228 | 404 | 403 | 405 | 25.06.21 19-50
|  |  | 2 | А: 7.9; В: 5.7; С: 18.8
|  |  | 3 | А: 12.5; В: 17.6; С: 5.9
|  |  | сумма | А: 21.9; В: 30.6; С: 29.8
ТП-42 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 233 | 233 | 233 | 411 | 415 | 410 | 25.06.21 20-10
|  |  | сумма | А: 0; В: 0.1; С: 0.9
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 236 | 235 | 409 | 408 | 409 | 25.06.21 20-30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0.4; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 4.9; В: 0.7; С: 2.2
|  |  | сумма | А: 5.3; В: 0.7; С: 2.2
ТП-47 | 63 | 91 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233 | 233 | 237 | 404 | 407 | 407 | 25.06.21 20-50
|  |  | 2 | А: 23.5; В: 33.7; С: 17.8
|  |  | сумма | А: 23.6; В: 33.8; С: 17.9
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 236 | 236 | 238 | 409 | 409 | 409 | 25.06.21 21-10
|  |  | 2 | А: 4.6; В: 26.8; С: 12.2
|  |  | 3 | А: 5.3; В: 0.1; С: 0.1
|  |  | сумма | А: 12.1; В: 27.6; С: 13.7
ТП-49 | 160 | 231 | 1 | 6.1 | 10.8 | 5.3 | 234 | 235 | 237 | 405 | 408 | 408 | 25.06.21 21-30
|  |  | сумма | А: 6.1; В: 10.8; С: 5.3
ТП-5858 | 250 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 401 | 400 | 401 | 25.06.21 21-45
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 2; С: 1
|  |  | сумма | А: 1; В: 2; С: 1
ТП-2856 | 630 | 909.4 | 1 | 107 | 76 | 64 | 218 | 215 | 214 | 382 | 377 | 377 | 25.06.21 22-00
|  |  | 2 | А: 1.3; В: 1.8; С: 5.5
|  |  | 3 | А: 38; В: 39.6; С: 35.3
|  |  | 4 | А: 0.4; В: 0.3; С: 0.2
|  |  | сумма | А: 146.7; В: 117.7; С: 105
ТП-2960 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 239 | 238 | 422 | 420 | 418 | 25.06.2021 22-20
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0

## Таблица БТИ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-17 18:00
ТП -43 | 250 | 361 | 1 | 15 | 12 | 12 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 12
ТП-44 | 250 | 361 | 1 | 32 | 38 | 41 | 244 | 243 | 245 | 410 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 61; В: 48; С: 47
4
5
|  |  | сумма | А: 98; В: 92; С: 91
ТП -45 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 238 | 224 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-17 19:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 35; С: 33
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 35; С: 33
ТП-2202 | 630 | 910.4046 | 1 | 20 | 25 | 20 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 20