## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское июнь 2020
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 9.6 | 12 | 9 | 231 | 224 | 231 | 394 | 398 | 400 | 25.06.20 г. 08 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.5; I(A) В: 15.5; I(A) С: 2.9
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.8; I(A) С: 1.4
|  |  | сумма | I(A) А: 21.1; I(A) В: 29.3; I(A) С: 13.3
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 238 | 239 | 420 | 417 | 421 | 29.06.20 г. 10 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | 239 | 239 | 421 | 418 | 419 | 26.06.20 г. 19 ч. 04 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 3.9; I(A) С: 22.6
|  |  | 3 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 14.1; I(A) С: 20.7
|  |  | сумма | I(A) А: 9.1; I(A) В: 18; I(A) С: 43.3
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06.20 г. 09 ч. 41 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 13.5 | 49.7 | 17 | 241 | 240 | 241 | 415 | 416 | 415 | 26.06.20 г. 18 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 16.8; I(A) В: 16.3; I(A) С: 4.3
|  |  | 3 | I(A) А: 25.2; I(A) В: 10.4; I(A) С: 28.4
|  |  | сумма | I(A) А: 55.5; I(A) В: 76.4; I(A) С: 49.7
4346 | 160 | 231 | 1 | 8.1 | 12.4 | 3.2 | 240 | 232 | 229 | 409 | 406 | 407 | 26.06.20 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 11; I(A) С: 17.9
|  |  | 3 | I(A) А: 18.1; I(A) В: 1.2; I(A) С: 2.4
|  |  | 4 | I(A) А: 1.8; I(A) В: 3.5; I(A) С: 5.1
|  |  | сумма | I(A) А: 32.9; I(A) В: 28.1; I(A) С: 28.6
4342 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 226 | 226 | 229 | 394 | 399 | 396 | 26.06.20 г. 09 ч. 55 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.5
4352 | 250 | 361 | 1 | 0 | 1.9 | 2.5 | 234 | 235 | 236 | 407 | 412 | 410 | 26.06.20 г. 18 ч. 30 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 1.9; I(A) С: 2.5
573 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 | 240 | 244 | 420 | 419 | 421 | 26.06.20 г. 18 ч. 01 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 7.8; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.4; I(A) В: 7.8; I(A) С: 0
4353 | 160 | 231 | 1 | 2 | 1.3 | 9.4 | 237 | 237 | 243 | 411 | 417 | 418 | 26.06.20 г. 18 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.2; I(A) С: 1.3
|  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 1.5; I(A) С: 0.3
|  |  | сумма | I(A) А: 16.3; I(A) В: 4; I(A) С: 11
4348 | 250 | 361 | 1 | 2.7 | 9.9 | 7.8 | 240 | 241.6 | 238.5 | 413 | 417 | 416 | 25.06.2020 г. 08 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 9.9; I(A) С: 7.7
|  |  | 3 | I(A) А: 57.7; I(A) В: 41.5; I(A) С: 70.3
|  |  | сумма | I(A) А: 64.8; I(A) В: 61.3; I(A) С: 85.8
4316 | 400 | 578 | 1 | 9.3 | 8 | 13.1 | 229 | 230 | 226 | 398 | 390 | 396 | 25.06.20 г. 18 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 9.6; I(A) С: 24.2
|  |  | 3 | I(A) А: 13.6; I(A) В: 19.2; I(A) С: 2.8
|  |  | 4 | I(A) А: 17.4; I(A) В: 3.8; I(A) С: 5.8
|  |  | 5 | I(A) А: 25; I(A) В: 8.5; I(A) С: 16.1
|  |  | сумма | I(A) А: 78.8; I(A) В: 49.1; I(A) С: 62
4318 | 160 | 231 | 1 | 19.3 | 6.2 | 44.1 | 234 | 233 | 234 | 408 | 407 | 408 | 25.06.20 г. 19 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 18.9; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 10.7; I(A) В: 18.5; I(A) С: 11.6
|  |  | 4 | I(A) А: 38; I(A) В: 26.9; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 75.5; I(A) В: 70.5; I(A) С: 63.7
4320 | 400 | 578 | 1 | 5.9 | 4.3 | 11.6 | 236 | 234 | 241 | 411 | 412 | 414 | 25.06.20 г. 08 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 19.5; I(A) В: 29.4; I(A) С: 12.6
|  |  | 3 | I(A) А: 42.3; I(A) В: 14.9; I(A) С: 6.4
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 28; I(A) В: 16.4; I(A) С: 24.3
|  |  | сумма | I(A) А: 95.7; I(A) В: 65; I(A) С: 54.9
4319 | 250 | 231 | 1 | 12.7 | 28.6 | 29.6 | 233 | 236 | 232 | 407 | 411 | 407 | 25.06.20 г. 19 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 12.3; I(A) С: 19.4
|  |  | 3 | I(A) А: 13.6; I(A) В: 8.1; I(A) С: 13
|  |  | 4 | I(A) А: 7.4; I(A) В: 4.9; I(A) С: 14.8
|  |  | сумма | I(A) А: 45.9; I(A) В: 53.9; I(A) С: 76.8
4341 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 226 | 226 | 229 | 394 | 399 | 396 | 26.06.20 г. 09 ч. 55 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.5
4321 | 400 | 578 | 1 | 13 | 15 | 47.2 | 240 | 241 | 233 | 417 | 415 | 416 | 25.06.20 г. 08 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 14.2; I(A) С: 0.5
|  |  | 4 | I(A) А: 14; I(A) В: 25; I(A) С: 36.6
|  |  | сумма | I(A) А: 29.6; I(A) В: 54.2; I(A) С: 84.3
4344 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 218 | 228 | 396 | 398 | 399 | 26.06.20 г. 10 ч. 06 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4332 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 228 | 395 | 397 | 397 | 26.06.20 г. 09 ч. 31 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 33.6; I(A) В: 26.2; I(A) С: 23.1
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 33.6; I(A) В: 26.2; I(A) С: 23.3
4349 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242.7 | 237.5 | 236 | 420 | 414.9 | 411.4 | 25.06.20 г. 08 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 11.6; I(A) В: 23.2; I(A) С: 70.3
|  |  | 4 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 3; I(A) С: 3.3
|  |  | сумма | I(A) А: 14.7; I(A) В: 26.2; I(A) С: 73.6
4356 | 250 | 361 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 243 | 243 | 240 | 428 | 423 | 426 | 26.06.20 г. 09 ч. 38 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0.7; I(A) С: 0.9
|  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.5
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0.8
|  |  | 5 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 0.8; I(A) С: 1
|  |  | 6 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 0.6; I(A) С: 2
|  |  | 7 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.7; I(A) С: 1.8
|  |  | 8 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 0.8; I(A) С: 0.5
|  |  | 9 | I(A) А: 2; I(A) В: 1.9; I(A) С: 1.8
|  |  | сумма | I(A) А: 10.4; I(A) В: 7.3; I(A) С: 9.8
4314 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 235 | 234 | 235 | 410 | 411 | 413 | 25.06.20 г. 10 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.6
|  |  | сумма | I(A) А: 1.1; I(A) В: 0.8; I(A) С: 1.2
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 0.7 | 14.5 | 0 | 233 | 237 | 238 | 403 | 410 | 406 | 26.06.20 г. 18 ч. 50 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.7; I(A) В: 14.5; I(A) С: 0
4325 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 230 | 228 | 227 | 401 | 396 | 399 | 29.06.20 г. 18 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 15.4; I(A) С: 11.9
|  |  | 3 | I(A) А: 17.2; I(A) В: 15.4; I(A) С: 15.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 27.2; I(A) В: 30.8; I(A) С: 28
2 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 2.8 | 1 | 236 | 234 | 236 | 412 | 411 | 414 | 25.06.20 г. 09 ч. 55 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.1; I(A) В: 2.8; I(A) С: 1
572 | 250 | 361 | 1 | 6 | 7.5 | 1.1 | 225 | 225 | 225 | 385 | 386 | 387 | 25.06.20 г. 18 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 7.5; I(A) С: 1.1
4355 | 160 | 231 | 1 | 11.3 | 16.6 | 12 | 234 | 236 | 234 | 408 | 407 | 407 | 25.06.20 г. 19 ч. 35 м
|  |  | 2 | I(A) А: 9.1; I(A) В: 17.4; I(A) С: 16.2
|  |  | сумма | I(A) А: 20.4; I(A) В: 34; I(A) С: 28.2
4361 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 232 | 390 | 404 | 405 | 25.06.20 г. 10 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 6.3; I(A) С: 6.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.5; I(A) В: 6.3; I(A) С: 6.3
4326 | 160 | 231 | 1 | 22.3 | 9.5 | 6.5 | 225 | 227 | 220 | 391 | 390 | 380 | 25.06.20 г. 09 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.7; I(A) В: 4.4; I(A) С: 2.6
|  |  | сумма | I(A) А: 27; I(A) В: 13.9; I(A) С: 9.1
4328 | 160 | 231 | 1 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 230 | 228 | 230 | 394 | 394 | 395 | 25.06.20 г. 10 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.8; I(A) В: 12.9; I(A) С: 6.2
|  |  | сумма | I(A) А: 17.1; I(A) В: 15.8; I(A) С: 7.8
4323 | 630 | 910 | 1 | 33 | 43.4 | 24 | 239 | 245 | 240 | 422 | 422 | 417 | 25.06.20 г. 09 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 0.9; I(A) С: 1.6
|  |  | 4 | I(A) А: 27; I(A) В: 57.7; I(A) С: 31.2
|  |  | 5 | I(A) А: 105.2; I(A) В: 84.1; I(A) С: 75.3
|  |  | 6 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 4.3; I(A) С: 0.8
|  |  | сумма | I(A) А: 171.3; I(A) В: 190.4; I(A) С: 132.9
4366 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 243 | 237 | 418 | 419 | 411 | 26.06.20 г. 18 ч. 07 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 20.9; I(A) В: 9; I(A) С: 15.6
|  |  | 3 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 3.2; I(A) С: 12.4
|  |  | 4 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 13.3; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 34.3; I(A) В: 25.5; I(A) С: 45
4365 | 160 | 231 | 1 | 41 | 39 | 42 | 227 | 225 | 227 | 389 | 392 | 391 | 30.06.20 г. 08 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 39; I(A) С: 42
4317 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 230 | 394 | 396 | 396 | 25.06.20г. 18 ч. 55 м
|  |  | 2 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 20; I(A) С: 14.3
|  |  | 3 | I(A) А: 24.3; I(A) В: 10.7; I(A) С: 29
|  |  | сумма | I(A) А: 31.8; I(A) В: 30.7; I(A) С: 43.3
17 | 160 | 231 | 1 | 12.4 | 26.4 | 22 | 237 | 237 | 238 | 412 | 410 | 410 | 25.06.20г. 09 ч. 30 м
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 13.7; I(A) С: 16.7
|  |  | сумма | I(A) А: 23.6; I(A) В: 40.1; I(A) С: 44.7
4363 | 250 | 361 | 1 | 8.2 | 0.5 | 22.8 | 241 | 240 | 232 | 418 | 416 | 413 | 29.06.20 г. 12 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 8.2; I(A) В: 0.5; I(A) С: 22.8
4357 | 160 | 231 | 1 | 2.4 | 15.9 | 6.1 | 241 | 235 | 244 | 423 | 420 | 419 | 26.06.20 г. 19 ч. 30 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 2.4; I(A) В: 15.9; I(A) С: 6.1
4333 | 400 | 578 | 1 | 40.2 | 29.1 | 46.3 | 238 | 239 | 240 | 418 | 416 | 420 | 25.06.20 г. 21 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 32.1; I(A) В: 36.2; I(A) С: 3.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 72.3; I(A) В: 65.3; I(A) С: 49.9
570 | 400 | 578 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 233 | 233 | 233 | 407 | 409 | 407 | 25.06.20 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 1; I(A) С: 0.4
|  |  | 4 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.6
|  |  | 5 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.6
|  |  | сумма | I(A) А: 2.3; I(A) В: 2.5; I(A) С: 2.2
571 | 250 | 361 | 1 | 10 | 2.4 | 15.5 | 231 | 235 | 232 | 407 | 408 | 406 | 25.06.20 г. 18 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 9.1; I(A) С: 4.1
|  |  | 3 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 2; I(A) С: 1.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0.9; I(A) В: 1.5; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 16.4; I(A) В: 15; I(A) С: 22.3
4360 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 234 | 224 | 408 | 410 | 410 | 25.06.20 г. 10 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.6; I(A) В: 27.5; I(A) С: 17.8
|  |  | сумма | I(A) А: 7.6; I(A) В: 27.5; I(A) С: 17.8
4327 | 400 | 578 | 1 | 12 | 3.7 | 19 | 235 | 237 | 235 | 405 | 405 | 404 | 25.06.20 г. 18 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 7.7; I(A) С: 11.7
|  |  | 3 | I(A) А: 13.7; I(A) В: 15.8; I(A) С: 0.8
|  |  | сумма | I(A) А: 34.7; I(A) В: 27.2; I(A) С: 31.5
4315 | 250 | 361 | 1 | 1 | 1.6 | 6.6 | 235 | 235 | 234 | 413 | 414 | 412 | 25.06.20 г. 09 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 0.1; I(A) С: 2.6
|  |  | 3 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 1.4; I(A) С: 2.8
|  |  | 4 | I(A) А: 5; I(A) В: 6.2; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 10.5; I(A) В: 9.3; I(A) С: 19
4329 | 250 | 361 | 1 | 12 | 12.2 | 16.8 | 234 | 231 | 228 | 402 | 404 | 402 | 25.06.20 г. 20 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 3.7; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 19; I(A) С: 24.9
|  |  | сумма | I(A) А: 44.8; I(A) В: 34.9; I(A) С: 48.7
4337 | 250 | 361 | 1 | 15.4 | 12.1 | 13.5 | 228 | 226 | 231 | 401 | 397 | 399 | 26.06.20 г. 19 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0; I(A) С: 1.3
|  |  | 3 | I(A) А: 9.8; I(A) В: 31.2; I(A) С: 6.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 25.8; I(A) В: 43.4; I(A) С: 21.7
4359 | 250 | 361 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 237 | 238 | 238 | 415 | 416 | 414 | 26.06.20 г. 10 ч. 42 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
3
4
|  |  | сумма | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.9
4331 | 400 | 578 | 1 | 14.6 | 4.3 | 11.3 | 241 | 242 | 237 | 419 | 419 | 422 | 26.06.20 г. 19 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 3.8; I(A) С: 11.6
|  |  | 3 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 10.6; I(A) С: 8.1
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 1.4; I(A) С: 1.3
|  |  | 5 | I(A) А: 2; I(A) В: 10; I(A) С: 4.2
|  |  | 6 | I(A) А: 29.2; I(A) В: 18.3; I(A) С: 31.2
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 66.6; I(A) В: 48.4; I(A) С: 67.7
4330 | 160 | 261 | 1 | 2.1 | 15.6 | 22.1 | 232 | 225 | 230 | 402 | 400 | 400 | 25.06.20 г. 19 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 5.5; I(A) С: 3.5
|  |  | 3 | I(A) А: 5; I(A) В: 15.2; I(A) С: 11.9
|  |  | сумма | I(A) А: 14.9; I(A) В: 36.3; I(A) С: 37.5
568 | 400 | 578 | 1 | 28.9 | 7.8 | 17.4 | 233 | 239 | 234 | 411 | 414 | 412 | 25.06.20 г. 19 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.5; I(A) В: 11.7; I(A) С: 9.7
|  |  | 3 | I(A) А: 4.6; I(A) В: 1.8; I(A) С: 13.5
|  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 21.3; I(A) С: 40.6
4338 | 250 | 361 | 1 | 9.3 | 34.2 | 7.2 | 224 | 223 | 223 | 390 | 388 | 392 | 25.06.20 г. 20 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 20.2; I(A) С: 9.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 4.1; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 6.9; I(A) В: 6.6; I(A) С: 9
|  |  | 5 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 1.1; I(A) С: 18.5
|  |  | сумма | I(A) А: 40.7; I(A) В: 66.2; I(A) С: 46.1
4339 | 160 | 231 | 1 | 11.6 | 12.1 | 47.6 | 244 | 235 | 232 | 412 | 414 | 410 | 25.06.20 г. 20 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 32.2; I(A) В: 38; I(A) С: 5.7
|  |  | 3 | I(A) А: 8.1; I(A) В: 7; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 44.8; I(A) С: 15.1
|  |  | сумма | I(A) А: 57.9; I(A) В: 101.9; I(A) С: 68.4
4335 | 400 | 578 | 1 | 25.6 | 4.9 | 9.6 | 236 | 242 | 237 | 416 | 416 | 417 | 25.06.20 г. 20 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 32; I(A) В: 5; I(A) С: 18.9
|  |  | 3 | I(A) А: 48; I(A) В: 18.7; I(A) С: 30.2
|  |  | сумма | I(A) А: 105.6; I(A) В: 28.6; I(A) С: 58.7
4336 | 160 | 231 | 1 | 3.8 | 30 | 6.2 | 241 | 237 | 240 | 416 | 417 | 419 | 26.06.20 г. 19 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 16.7; I(A) В: 22.5; I(A) С: 37.3
|  |  | 3 | I(A) А: 25.5; I(A) В: 7; I(A) С: 9.1
|  |  | сумма | I(A) А: 46; I(A) В: 59.5; I(A) С: 52.6
569 | 400 | 578 | 1 | 12 | 1.8 | 5.4 | 238 | 239 | 238 | 418 | 416 | 419 | 25.06.20 г. 20 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.9; I(A) В: 10.1; I(A) С: 28.1
|  |  | сумма | I(A) А: 24.9; I(A) В: 11.9; I(A) С: 33.5
4340 | 160 | 231 | 1 | 1.4 | 2.7 | 5.5 | 229 | 235 | 234 | 409 | 406 | 404 | 26.06.20 г. 19 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 2.4; I(A) С: 3.5
|  |  | 3 | I(A) А: 22.3; I(A) В: 9.2; I(A) С: 15.6
|  |  | 4 | I(A) А: 14.3; I(A) В: 3.7; I(A) С: 2.6
|  |  | сумма | I(A) А: 47; I(A) В: 18; I(A) С: 27.2
4324 | 400 | 578 | 1 | 9.9 | 11.3 | 10 | 236 | 238 | 242 | 415 | 415 | 417 | 25.06.20 г. 09 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 34.7; I(A) С: 16.9
|  |  | 3 | I(A) А: 10.2; I(A) В: 7.4; I(A) С: 11.8
|  |  | 4 | I(A) А: 18; I(A) В: 23.5; I(A) С: 32.2
|  |  | 5 | I(A) А: 27.8; I(A) В: 6.7; I(A) С: 6.7
|  |  | 6 | I(A) А: 15.5; I(A) В: 15.6; I(A) С: 13.5
|  |  | сумма | I(A) А: 89.9; I(A) В: 99.2; I(A) С: 91.1
4334 | 250 | 361 | 1 | 31 | 7.6 | 18.6 | 236 | 239 | 237 | 414 | 412 | 416 | 25.06.20 г. 20 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 14.1; I(A) С: 3.9
|  |  | 3 | I(A) А: 25.4; I(A) В: 28.8; I(A) С: 23.5
|  |  | 4 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 26.6; I(A) С: 9.4
|  |  | сумма | I(A) А: 75.6; I(A) В: 77.1; I(A) С: 55.4
4368 | 160 | 231 | 1 | 6.4 | 10.7 | 13.8 | 240 | 237 | 238 | 419 | 417 | 417 | 29.06.20 г. 10 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 15.4; I(A) С: 31
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.4
|  |  | сумма | I(A) А: 24.9; I(A) В: 26.1; I(A) С: 46.2
4367 | 250 | 361 | 1 | 9.1 | 3.4 | 39.8 | 244 | 242 | 238 | 421 | 418 | 418 | 29.06.20 г. 10 ч. 23 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 8.5; I(A) С: 14.2
|  |  | 3 | I(A) А: 18.3; I(A) В: 22.2; I(A) С: 3.6
|  |  | сумма | I(A) А: 47.4; I(A) В: 34.1; I(A) С: 57.6
4364 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06.20 г. 08 ч. 10 м.
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 235 | 235 | 409 | 405 | 408 | 29.06.20 г. 14 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
702 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 241 | 239 | 419 | 415 | 416 | 29.06.20 г. 14 ч. 46 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0