## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за июнь 2020г. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 22.06.20 19:34
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 17.9 | 35.3 | 20.8 | 243 | 241 | 242 | 418 | 420 | 417
|  |  | 2 | I(A) А: 20.8; I(A) В: 23.7; I(A) С: 25.6
|  |  | 3 | I(A) А: 14.8; I(A) В: 15.8; I(A) С: 9.2
|  |  | 4 | I(A) А: 21.8; I(A) В: 9.2; I(A) С: 2.8
|  |  | сумма | I(A) А: 75.3; I(A) В: 84; I(A) С: 58.4
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 34.2 | 24.3 | 27.5 | 232 | 232 | 230 | 402 | 401 | 398 | 2020-06-26 19:00
|  |  | 2 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 15.5; I(A) С: 11.1
|  |  | сумма | I(A) А: 42; I(A) В: 39.8; I(A) С: 38.6
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 10.3 | 12.3 | 11.3 | 235 | 237 | 238 | 407 | 410 | 411 | 2020-06-26 18:45
|  |  | 2 | I(A) А: 36.5; I(A) В: 24.7; I(A) С: 31.9
|  |  | 3 | I(A) А: 60.6; I(A) В: 41.1; I(A) С: 48.2
|  |  | сумма | I(A) А: 107.4; I(A) В: 78.1; I(A) С: 91.4
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 32.3 | 7.3 | 11.8 | 243 | 250 | 236 | 420 | 418 | 421 | 2020-06-22 18:31
|  |  | 2 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 2.5; I(A) С: 7.4
|  |  | 3 | I(A) А: 45; I(A) В: 16; I(A) С: 30.2
|  |  | сумма | I(A) А: 78.8; I(A) В: 25.8; I(A) С: 49.4
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 29 | 16.8 | 15.3 | 235 | 247 | 239 | 417 | 415 | 413 | 22.06.20 18:05
|  |  | 2 | I(A) А: 5.4; I(A) В: 5.6; I(A) С: 20.2
|  |  | 3 | I(A) А: 54.4; I(A) В: 20; I(A) С: 65.3
|  |  | 4 | I(A) А: 14; I(A) В: 7.8; I(A) С: 32.9
|  |  | сумма | I(A) А: 102.8; I(A) В: 50.2; I(A) С: 133.7
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 13.2 | 17 | 46 | 239 | 245 | 226 | 409 | 407 | 409 | 2020-06-22 19:01
|  |  | 2 | I(A) А: 23.8; I(A) В: 24; I(A) С: 15.5
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 16; I(A) С: 22.5
|  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 57; I(A) С: 84
ТП 3617 | 160 | 231 | 1 | 9.9 | 19.7 | 10.4 | 241 | 236 | 247 | 416 | 418 | 414 | 22.06.20 20:05
|  |  | 2 | I(A) А: 18.8; I(A) В: 7; I(A) С: 5.4
|  |  | 3 | I(A) А: 16.2; I(A) В: 34.4; I(A) С: 7.1
|  |  | 4 | I(A) А: 24.6; I(A) В: 8.3; I(A) С: 24.7
|  |  | сумма | I(A) А: 69.5; I(A) В: 69.4; I(A) С: 47.6
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 83.3 | 89 | 83.6 | 231 | 237 | 236 | 408 | 405 | 409 | 2020-06-22 21:37
|  |  | 2 | I(A) А: 15.2; I(A) В: 1.1; I(A) С: 7.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 98.5; I(A) В: 90.1; I(A) С: 90.9
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 5.5 | 41 | 12.6 | 243 | 244 | 244 | 422 | 424 | 424 | 2020-06-22 21:27
|  |  | 2 | I(A) А: 3.5; I(A) В: 22.5; I(A) С: 18.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 9.1; I(A) В: 63.7; I(A) С: 31.5
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 11.7 | 25 | 15.2 | 235 | 243 | 238 | 413 | 409 | 413 | 2020-06-26 19:30
|  |  | 2 | I(A) А: 38.3; I(A) В: 9.3; I(A) С: 19.2
|  |  | 3 | I(A) А: 39.9; I(A) В: 12.6; I(A) С: 34.1
|  |  | 4 | I(A) А: 31.6; I(A) В: 20.9; I(A) С: 35.6
|  |  | сумма | I(A) А: 121.5; I(A) В: 67.8; I(A) С: 104.1
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 238 | 238 | 235 | 416 | 413 | 413 | 2020-06-22 10:10
|  |  | 2 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 1.5; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 3.6; I(A) В: 1.5; I(A) С: 0
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 4.3 | 7.5 | 8.8 | 238 | 240 | 234 | 410 | 407 | 409 | 2020-06-22 21:50
|  |  | 2 | I(A) А: 7.8; I(A) В: 19.3; I(A) С: 18.4
|  |  | 3 | I(A) А: 21.2; I(A) В: 11; I(A) С: 16
|  |  | 4 | I(A) А: 32.4; I(A) В: 20.9; I(A) С: 37.9
|  |  | сумма | I(A) А: 65.7; I(A) В: 58.7; I(A) С: 81.1
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 30 | 32.6 | 21.8 | 234 | 238 | 239 | 412 | 414 | 416 | 2020-06-26 20:25
|  |  | 2 | I(A) А: 31.5; I(A) В: 38.7; I(A) С: 23.6
|  |  | 3 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 19.4; I(A) В: 10.5; I(A) С: 9.8
|  |  | 5 | I(A) А: 11.6; I(A) В: 4.8; I(A) С: 3.1
|  |  | сумма | I(A) А: 93.9; I(A) В: 86.6; I(A) С: 58.3
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 3.5 | 13.9 | 16.4 | 238 | 237 | 237 | 413 | 413 | 410 | 2020-06-26 19:50
|  |  | 2 | I(A) А: 21.9; I(A) В: 18.2; I(A) С: 45.3
|  |  | 3 | I(A) А: 16.9; I(A) В: 7.6; I(A) С: 32.7
|  |  | 4 | I(A) А: 23.7; I(A) В: 23.6; I(A) С: 32.1
|  |  | сумма | I(A) А: 66; I(A) В: 63.3; I(A) С: 126.5
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 14.7 | 27.2 | 7.6 | 240 | 244 | 242 | 421 | 418 | 422 | 2020-06-22 11:00
|  |  | 2 | I(A) А: 48.3; I(A) В: 39.6; I(A) С: 45.9
|  |  | 3 | I(A) А: 40.3; I(A) В: 39.6; I(A) С: 34.2
|  |  | 4 | I(A) А: 23.3; I(A) В: 38.6; I(A) С: 36.2
|  |  | сумма | I(A) А: 126.6; I(A) В: 145; I(A) С: 123.9
ТП 3637 | 400 | 578 | 1 | 25 | 24.5 | 27 | 240 | 241 | 238 | 410 | 411 | 408 | 2020-06-22 14:18
|  |  | 2 | I(A) А: 50; I(A) В: 75; I(A) С: 57.5
|  |  | 3 | I(A) А: 56.6; I(A) В: 62; I(A) С: 49
|  |  | 4 | I(A) А: 22.6; I(A) В: 38; I(A) С: 46
|  |  | 5 | I(A) А: 26.8; I(A) В: 19; I(A) С: 34.4
|  |  | 6 | I(A) А: 29.3; I(A) В: 33; I(A) С: 22.5
|  |  | сумма | I(A) А: 210.3; I(A) В: 251.5; I(A) С: 236.4
ТП 3638 | 160 | 231 | 1 | 14.2 | 6.7 | 27.5 | 235 | 235 | 233 | 408 | 406 | 404 | 2020-06-26 20:55
|  |  | 2 | I(A) А: 32.6; I(A) В: 53.9; I(A) С: 29.6
|  |  | 3 | I(A) А: 45.1; I(A) В: 36.4; I(A) С: 38.5
|  |  | сумма | I(A) А: 91.9; I(A) В: 97; I(A) С: 95.6
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 236 | 236 | 237 | 410 | 413 | 411 | 2020-06-22 11:30
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.5; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 1.7; I(A) С: 1.7
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 9.9 | 6 | 10.2 | 238 | 239 | 241 | 416 | 412 | 414 | 2020-06-26 21:50
|  |  | 2 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 31.9; I(A) С: 11.9
|  |  | 3 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 4.8; I(A) С: 1.8
|  |  | сумма | I(A) А: 28.9; I(A) В: 42.7; I(A) С: 23.9
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 7.3 | 38.6 | 25.5 | 248 | 240 | 235 | 422 | 418 | 419 | 2020-06-22 19:03
|  |  | сумма | I(A) А: 7.3; I(A) В: 38.6; I(A) С: 25.5
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 13 | 33.3 | 37.5 | 243 | 235 | 241 | 413 | 415 | 415 | 2020-06-22 21:00
|  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 33.3; I(A) С: 37.5
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 18.1 | 9.9 | 26.9 | 235 | 226 | 217 | 396 | 391 | 394 | 2020-06-23 14:35
|  |  | 2 | I(A) А: 45.2; I(A) В: 11; I(A) С: 11.7
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 46.8; I(A) С: 60.9
|  |  | 4 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 3.4; I(A) С: 1.3
|  |  | 5 | I(A) А: 16.2; I(A) В: 8.2; I(A) С: 12.7
|  |  | сумма | I(A) А: 103.6; I(A) В: 79.3; I(A) С: 113.5
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 6.2 | 30.5 | 17.1 | 240 | 239 | 242 | 417 | 421 | 418 | 2020-06-22 19:57
|  |  | 2 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 1.2; I(A) С: 2.7
|  |  | 3 | I(A) А: 6.1; I(A) В: 11; I(A) С: 6.1
|  |  | 4 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 8; I(A) С: 3.5
|  |  | сумма | I(A) А: 23.3; I(A) В: 50.7; I(A) С: 29.4
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 37.3 | 40 | 34.9 | 237 | 227 | 234 | 402 | 404 | 399 | 2020-06-23 19:27
|  |  | 2 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 29.7; I(A) С: 6.5
|  |  | сумма | I(A) А: 53.8; I(A) В: 69.7; I(A) С: 41.4
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 10.2 | 22.3 | 18.5 | 235 | 237 | 239 | 411 | 411 | 408 | 2020-06-25 15:30
|  |  | 2 | I(A) А: 18.7; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 28.9; I(A) В: 22.3; I(A) С: 18.7
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 60 | 20.6 | 45 | 234 | 236 | 232 | 409 | 408 | 404 | 2020-06-22 20:31
|  |  | 2 | I(A) А: 23.3; I(A) В: 5.5; I(A) С: 13.9
|  |  | сумма | I(A) А: 83.3; I(A) В: 26.1; I(A) С: 58.9
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 18.8 | 20.4 | 15.1 | 244 | 243 | 242 | 422 | 418 | 418 | 2020-06-22 15:35
|  |  | 2 | I(A) А: 10.6; I(A) В: 3.9; I(A) С: 6.4
|  |  | 3 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 4.4; I(A) С: 2.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.1
|  |  | сумма | I(A) А: 29.8; I(A) В: 29; I(A) С: 24.5
ТП 3719 | 40 | 57.8 | 1 | 20.3 | 14.3 | 2.6 | 247 | 249 | 248 | 426 | 427 | 424 | 2020-06-22 22:03
|  |  | сумма | I(A) А: 20.3; I(A) В: 14.3; I(A) С: 2.6
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 15.3 | 25.8 | 13.8 | 226 | 229 | 236 | 398 | 396 | 396 | 2020-06-22 12:40
|  |  | 2 | I(A) А: 17.8; I(A) В: 39.3; I(A) С: 12.3
|  |  | 3 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 3.8; I(A) С: 4.4
|  |  | сумма | I(A) А: 44.4; I(A) В: 68.9; I(A) С: 30.5
ТП 3655 | 160 | 231 | 1 | 2.2 | 5 | 10.3 | 238 | 239 | 236 | 415 | 412 | 412 | 2020-06-22 11:20
|  |  | 2 | I(A) А: 30.2; I(A) В: 20; I(A) С: 32
|  |  | 3 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 2.2; I(A) С: 2.7
|  |  | сумма | I(A) А: 35.5; I(A) В: 27.2; I(A) С: 45
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 15.5 | 25 | 14.4 | 236 | 238 | 237 | 414 | 413 | 411 | 2020-06-22 13:10
|  |  | сумма | I(A) А: 23.2; I(A) В: 15.7; I(A) С: 19.8
ТП 3689 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 240 | 235 | 410 | 411 | 408 | 2020-06-22 10:10
|  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 19.3; I(A) С: 42.8
|  |  | 3 | I(A) А: 10.4; I(A) В: 12.9; I(A) С: 14.3
|  |  | сумма | I(A) А: 38.4; I(A) В: 32.2; I(A) С: 57.1
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 6 | 3.6 | 0.9 | 238 | 237 | 239 | 412 | 410 | 414 | 2020-06-22 10:45
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 3.6; I(A) С: 0.9
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 243 | 244 | 242 | 425 | 420 | 421 | 2020-06-22 11:45
|  |  | 2 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 12.9; I(A) С: 12.3
|  |  | 3 | I(A) А: 13; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 26.5; I(A) В: 13; I(A) С: 13.7
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 34.3 | 6.4 | 22.7 | 237 | 239 | 236 | 414 | 410 | 411 | 2020-06-26 21:20
|  |  | 2 | I(A) А: 9.7; I(A) В: 14.9; I(A) С: 7.3
|  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 21.3; I(A) С: 30
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 9 | 0.7 | 1 | 228 | 243 | 235 | 409 | 408 | 405 | 2020-06-23 21:35
|  |  | 2 | I(A) А: 21.7; I(A) В: 14.4; I(A) С: 10.9
|  |  | сумма | I(A) А: 30.7; I(A) В: 15.1; I(A) С: 11.9
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 2.1 | 3.9 | 10.3 | 234 | 235 | 233 | 404 | 402 | 402 | 2020-06-26 18:26
|  |  | 2 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 13.9; I(A) С: 9.4
|  |  | сумма | I(A) А: 5.8; I(A) В: 17.8; I(A) С: 19.7
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 0.7 | 2.5 | 4.2 | 233 | 233 | 233 | 403 | 403 | 402 | 2020-06-23 10:25
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 1.8; I(A) С: 7.8
|  |  | сумма | I(A) А: 1.7; I(A) В: 4.3; I(A) С: 12
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 15 | 7.4 | 7.7 | 233 | 232 | 231 | 402 | 402 | 401 | 2020-06-26 09:30
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 7.4; I(A) С: 7.7
ТП 3668 | 160 | 231 | 1 | 1.6 | 18.1 | 4.8 | 241 | 237 | 236 | 410 | 413 | 411 | 2020-06-23 15:10
|  |  | 2 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 1.4; I(A) С: 7.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1.6; I(A) С: 2.5
|  |  | 4 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 7.9; I(A) В: 21.3; I(A) С: 14.9
ТП 3703 | 100 | 144 | 1 | 11.5 | 7.8 | 6.6 | 231 | 233 | 233 | 403 | 404 | 400 | 2020-06-22 12:35
|  |  | сумма | I(A) А: 11.5; I(A) В: 7.8; I(A) С: 6.6
|  | Начальник ОП Новобелокатай |  | I(A) С: _______________; Uф (В) B: Э.Б. Ахмедьянов