## Sheet1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2020 ОП с.Старосубхангулово | [13 empty] | Примечания
№ ТП | Sтр, Ква | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП 1 "СУ-2" | 100 | 145 | 1 | 18 | 12 | 25 | 217 | 224 | 218 | 389 | 390 | 389 | 23.06.20 18ч 15мин | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 1.2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 18; I(A) B: 12; I(A) C: 26.2 |  | Электро
|  |  | на вводе | I(A) A: 15.6; I(A) B: 23; I(A) C: 30
ТП 2 "ДРСУ" | 250 | 363 | 1 | 44.3 | 3.5 | 43.5 | 236 | 236 | 235 | 409 | 408 | 408 | 22.06.20 19ч26мин | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0.2; I(A) B: 8; I(A) C: 7.9 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 12; I(A) B: 21; I(A) C: 18 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 30; I(A) B: 7.1; I(A) C: 5.1
|  |  | 5 ДРСУ | I(A) A: 12.8; I(A) B: 13.8; I(A) C: 8
|  |  | сумма | I(A) A: 99.3; I(A) B: 53.4; I(A) C: 82.5
ТП 3 "М.Гафури" | 100 | 145 | 1 | 13.7 | 12.3 | 13.5 | 239 | 247 | 258 | 408 | 449 | 445 | 22.06.20 19ч58мин | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 6.7; I(A) B: 1.6; I(A) C: 12.3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 5; I(A) B: 0.6; I(A) C: 0.4 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 25.4; I(A) B: 14.5; I(A) C: 26.2
|  |  | на вводе | I(A) A: 30; I(A) B: 9.7; I(A) C: 25.8
ТП 6 "Заречная" | 250 | 363 | 1 | 50 | 54 | 40 | 224 | 231 | 226 | 393 | 393 | 390 | 22.06.20 18ч35мин | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 8; I(A) B: 10; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 База КЭС | I(A) A: 0; I(A) B: 1; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 20.8; I(A) B: 11; I(A) C: 15
|  |  | сумма | I(A) A: 78.8; I(A) B: 76; I(A) C: 58
ТП 7 "Комхоз" | 400 | 580 | 1 | 44 | 26 | 18 | 223 | 232 | 234 | 396 | 411 | 401 | 23.06.20 | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 22; I(A) B: 6; I(A) C: 8 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 Котель. | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 1 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 28; I(A) B: 5; I(A) C: 38
|  |  | сумма | I(A) A: 95; I(A) B: 37; I(A) C: 65
ТП 8 "Детсад-1" | 400 | 580 | 1 | 32 | 21 | 11 | 239 | 235 | 236 | 410 | 412 | 408 | 23.06.20 19ч20мин | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 23; I(A) B: 1; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 1; I(A) B: 23; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 56; I(A) B: 45; I(A) C: 11
|  |  | на вводе | I(A) A: 28; I(A) B: 54; I(A) C: 25
ТП 9 "Детсад-2" | 250 | 363 | 1 | 18 | 35 | 24 | 232 | 230 | 236 | 406 | 410 | 406 | 23.06.20 19ч 30мин | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 4; I(A) C: 1.2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 8; I(A) B: 11; I(A) C: 11 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 26; I(A) B: 50; I(A) C: 36.2
ТП 11 "Бельская" | 160 | 231 | 1 | 26 | 26 | 16 | 232 | 238 | 237 | 415 | 413 | 413 | 25.06.20 19ч 41мин | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 3 | [10 empty] | не передан
|  |  | сумма | I(A) A: 26; I(A) B: 26; I(A) C: 16
ТП 19 "Водозабор" | 63 | 91 | 1 | 28.8 | 30.4 | 28.3 | 225 | 228 | 226 | 402 | 402 | 395 | 23.06.20 19ч 53мин | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0.2; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 30; I(A) B: 30.4; I(A) C: 28.3 |  | Электро
|  |  | на вводе | I(A) A: 26.8; I(A) B: 28.7; I(A) C: 26.3
ТП 22 "Пищекомбинат" | 250 | 363 | 1 | 35.6 | 16 | 17.5 | 233 | 239 | 232 | 407 | 405 | 402 | 22.06.20 20ч 19мин | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 2.7; I(A) B: 6; I(A) C: 2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 10; I(A) B: 6; I(A) C: 15 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 48.3; I(A) B: 28; I(A) C: 34.5
|  |  | на вводе | I(A) A: 44; I(A) B: 34; I(A) C: 33
ТП 23 "Автовокзал" | 250 | 363 | 1 | 16.4 | 29.4 | 13.9 | 236 | 233 | 233 | 409 | 413 | 408 | 22.06.20 20ч 41 мин | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 5.5; I(A) B: 3.3; I(A) C: 7.4 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0.3; I(A) C: 0.6
|  |  | сумма | I(A) A: 21.9; I(A) B: 33; I(A) C: 21.9
|  |  | на вводе | I(A) A: 16.7; I(A) B: 41.4; I(A) C: 30
ТП 28 "Райпо" | 250 | 363 | 1 | 27 | 27 | 17 | 226 | 235 | 229 | 399 | 398 | 401 | 26.06.20 20ч18м | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 24; I(A) B: 16; I(A) C: 38 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 12; I(A) B: 15; I(A) C: 23 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 27; I(A) B: 16; I(A) C: 14
|  |  | сумма | I(A) A: 90; I(A) B: 74; I(A) C: 92
на вводе
ТП 31 "Больница-1" | 400 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 239 | 413 | 419 | 421 | 26.06.20 19ч49 м
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 4; I(A) C: 3
|  |  | 3 | I(A) A: 21; I(A) B: 5; I(A) C: 14 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 2; I(A) B: 1; I(A) C: 1.8 |  | не передан
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | сумма | I(A) A: 28; I(A) B: 10; I(A) C: 18.8
ТП 32 "Больница-2" | 400 | 580 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 237 | 239 | 239 | 411 | 419 | 419 | 26.06.20 19ч 58м
|  |  | 2 | I(A) A: 9; I(A) B: 1; I(A) C: 11.2 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 1; I(A) B: 0.9; I(A) C: 1.4 |  | не передан
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
сумма
ТП 34 "Водоподьем" | 160 | 231 | 1 | 12 | 13 | 15 | 234 | 238 | 238 | 412 | 416 | 411 | 26.06.20 20ч10м | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 12; I(A) B: 13; I(A) C: 15 |  | не передан
ТП 35 "М.Сагитова" | 250 | 363 | 1 | 27.7 | 12 | 9.8 | 240 | 245 | 247 | 418 | 425 | 417 | 22.06.20 19ч 00 мин | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 6.5; I(A) B: 4.5; I(A) C: 2.3 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 19; I(A) B: 18; I(A) C: 2.5 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 3.4; I(A) B: 4; I(A) C: 1
|  |  | сумма | I(A) A: 56.6; I(A) B: 38.5; I(A) C: 15.6
|  |  | на вводе | I(A) A: 53; I(A) B: 51; I(A) C: 15
ТП 39 "Ерекле" | 160 | 231 | 1 | 3.7 | 4.8 | 2.1 | 223 | 229 | 235 | 395 | 405 | 399 | 22.06.20 20 ч 30м | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 31.4; I(A) B: 3.7; I(A) C: 5 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 7.7; I(A) B: 14.8; I(A) C: 0.9 |  | не передан
|  |  | 4 | I(A) A: 16.1; I(A) B: 11.1; I(A) C: 3
|  |  | сумма | I(A) A: 58.9; I(A) B: 34.4; I(A) C: 11
|  |  | на вводе | I(A) A: 38; I(A) B: 25; I(A) C: 19
ТП 42 "ДОЛ Агидель" | 100 | 145 | 1 | 8 | 14 | 0 | 236 | 230 | 229 | 405 | 405 | 409 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 0.7; I(A) B: 0; I(A) C: 0.2 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: -; I(A) B: 0; I(A) C: - |  | не передан
|  |  | сумма | I(A) A: 8.7; I(A) B: 14; I(A) C: 0.2
|  |  | на вводе | I(A) A: 8; I(A) B: 15.5; I(A) C: 2
ТП 43 "ФОК" | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 241 | 238 | 413 | 412 | 412 | 26.06.20 19ч 40м | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 5; I(A) B: 10; I(A) C: 6 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 14; I(A) B: 7; I(A) C: 7 |  | не передан
|  |  | сумма | I(A) A: 19; I(A) B: 17; I(A) C: 13
ТП 44 "МОБУ СОШ" | 630 | 910 | 1 | 0 | 1 | 2 | 241 | 240 | 241 | 414 | 411 | 413 | 26.06.20 19ч 33м | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 1; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 1; I(A) B: 4; I(A) C: 3 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 3; I(A) B: 3; I(A) C: 5
|  |  | 5 | I(A) A: 4; I(A) B: 1; I(A) C: 5
|  |  | 6 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | сумма | I(A) A: 9; I(A) B: 10; I(A) C: 15
ТП 46 "РДК" | 250 | 363 | 1 | 2 | 2 | 2 | 235 | 235 | 235 | 413 | 414 | 414 | 25.06.20 19ч 33м | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 2; I(A) B: 2; I(A) C: 2 |  | не передан
ТП 5 "М.Карима" | 160 | 231 | 1 | 20 | 13 | 20 | 235 | 239 | 234 | 418 | 419 | 409 | 25.06.20 20ч 23м | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 26; I(A) B: 13; I(A) C: 15 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 46; I(A) B: 26; I(A) C: 35 |  | не передан
|  |  | на вводе | I(A) A: 46; I(A) B: 27; I(A) C: 35
ТП 10 "Юкале" | 250 | 361 | 1 | 14 | 23 | 15 | 236 | 238 | 236 | 411 | 410 | 407 | 25.06.20 20ч30м
|  |  | 2 | I(A) A: 20; I(A) B: 11; I(A) C: 6 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 13; I(A) B: 13; I(A) C: 2 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 1; I(A) B: 10; I(A) C: 5 |  | не передан
|  |  | 5 | I(A) A: 12; I(A) B: 20; I(A) C: 8
|  |  | сумма | I(A) A: 60; I(A) B: 77; I(A) C: 36
на вводе
ТП 16 "Базал" | 250 | 361 | 1 | 12 | 19 | 33 | 230 | 232 | 231 | 403 | 404 | 395 | 26.06.20 18ч 45м | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 16; I(A) B: 30; I(A) C: 16 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 34; I(A) B: 9; I(A) C: 16 |  | Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 3; I(A) B: 11; I(A) C: 5
|  |  | сумма | I(A) A: 65; I(A) B: 69; I(A) C: 70
|  |  | на вводе | I(A) A: 71; I(A) B: 69; I(A) C: 44
ТП 29 "ПМК" | 250 | 361 | 1 | 23 | 2 | 10 | 242 | 241 | 240 | 414 | 412 | 411 | 26.06.20 18ч 28м
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 7; I(A) C: 4 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 6; I(A) B: 16; I(A) C: 9 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 7; I(A) B: 4; I(A) C: 9 |  | Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 14; I(A) B: 27; I(A) C: 23
|  |  | сумма | I(A) A: 51; I(A) B: 56; I(A) C: 55
|  |  | на вводе | I(A) A: 46; I(A) B: 45; I(A) C: 55
ТП 38 "Школьная" | 160 | 231 | 1 | 17 | 18 | 24 | 236 | 232 | 240 | 412 | 410 | 413 | 26.06.20 18ч 58м | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 2 | I(A) A: 1; I(A) B: 0; I(A) C: 1 |  | Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 30; I(A) B: 45; I(A) C: 16 |  | не передан
|  |  | сумма | I(A) A: 48; I(A) B: 63; I(A) C: 41
ТП 12 "Комбинат" | 250 | 361 | 1 | 51 | 14 | 36 | 229 | 229 | 228 | 398 | 399 | 393 | 23.06.20 20ч 01м
|  |  | 2 | I(A) A: 8; I(A) B: 13; I(A) C: 7 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: -; I(A) B: 44; I(A) C: 41 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 59; I(A) B: 71; I(A) C: 84 |  | Электро
|  |  | на вводе | I(A) A: 60; I(A) B: 75; I(A) C: 73
ТП 13 "Уральская" | 250 | 361 | 1 | - | 23 | 15 | 235 | 231 | 234 | 407 | 401 | 391 | 23.06.20 20ч 19м
|  |  | 2 | I(A) A: 12; I(A) B: 14; I(A) C: 9 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 17; I(A) B: 38; I(A) C: 15 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 9; I(A) B: 7; I(A) C: 9 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 38; I(A) B: 82; I(A) C: 48
|  |  | на вводе | I(A) A: 25; I(A) B: 64; I(A) C: 43
ТП 15 "Озерная" | 100 | 145 | 1 | 30 | 25 | 44 | 230 | 240 | 231 | 411 | 412 | 409 | 23.06.20 20ч 32м | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 15; I(A) B: 9; I(A) C: 3 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 45; I(A) B: 34; I(A) C: 47 |  | Электро
|  |  | на вводе | I(A) A: 33; I(A) B: 27; I(A) C: 42
ТП 41 "Х.Ишкильдина" | 100 | 145 | 1 | 13 | 10 | 12 | 231 | 225 | 230 | 396 | 399 | 398 | 23.06.20 20ч 50м
|  |  | 2 | I(A) A: 16; I(A) B: 26; I(A) C: 5 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | I(A) A: 14; I(A) B: 2; I(A) C: 7 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 43; I(A) B: 38; I(A) C: 24 |  | не передан
|  |  | на вводе | I(A) A: 38; I(A) B: 40; I(A) C: 27
ТП 17 "Клуб" | 630 | 910 | 1 | 28 | 20 | 8 | 239 | 233 | 233 | 403 | 403 | 405 | 25.06.20 18ч 57м
|  |  | 2 | I(A) A: 18; I(A) B: 25; I(A) C: 41 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 31; I(A) B: 14; I(A) C: 13 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 4; I(A) B: 2; I(A) C: 5 |  | Электро
|  |  | 5 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0.1
|  |  | сумма | I(A) A: 81; I(A) B: 61; I(A) C: 67.1
|  |  | на вводе | I(A) A: 56; I(A) B: 62; I(A) C: 59
ТП 18 "Пожарка" | 250 | 361 | 1 | 38 | 32 | 63 | 243 | 235 | 232 | 415 | 412 | 411 | 25.06.20 19ч16м
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 5; I(A) C: 11 |  | Передан
|  |  | 3 | I(A) A: 2; I(A) B: 7; I(A) C: 14 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 4 | I(A) A: 19; I(A) B: 30; I(A) C: 5 |  | Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 62; I(A) B: 74; I(A) C: 93
|  |  | на вводе | I(A) A: 55; I(A) B: 61; I(A) C: 96
ТП 21 "Ишдавлетово" | 100 | 145 | 1 | 4 | 21 | 8 | 237 | 228 | 242 | 413 | 409 | 419 | 25.06.20 20ч 30м | Передан
|  |  | 2 | I(A) A: 0; I(A) B: 0; I(A) C: 0 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | сумма | I(A) A: 4; I(A) B: 21; I(A) C: 8 |  | Электро
|  |  | на вводе | I(A) A: 4; I(A) B: 21; I(A) C: 8
ТП 40 "Агидельская" | 100 | 145 | 1 | 18 | 8 | 18 | 228 | 225 | 229 | 400 | 398 | 399 | 25.06.20 19ч26м
|  |  | 2 | I(A) A: 3; I(A) B: 15; I(A) C: 12 |  | ООО "ГИП-Электро
|  |  | 3 | [10 empty] | Электро
|  |  | 4 | [10 empty] | не передан
сумма