## декабрь 2021
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в ТП-10/0,4 кВ за июнь 2022 г. СНТ "Родник" и СНТ "Дружба 2"
№ п/п | № ТП | кВА | Iном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | время замера | дата
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC |  |  | 1.73
1 | 0833 | 400 | 578 | 1 | 14 | 10 | 45 | 242 | 230 | 230 | 412 | 410 | 406 | 9:05 | 2022-06-29
|  |  |  | 2 | I(A) А: 34; I(A) В: 53; I(A) С: 41
|  |  |  | 3 | I(A) А: 39; I(A) В: 29; I(A) С: 95
|  |  |  | 4 | I(A) А: 24; I(A) В: 24; I(A) С: 46
|  |  |  | сумма | I(A) А: 111; I(A) В: 116; I(A) С: 227
2 | 0648 | 630 | 910 | 1 | 69 | 30 | 105 | 240 | 240 | 240 | 410 | 415 | 405 | 9:22 | 2022-06-29
2
|  |  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 26; I(A) С: 80
|  |  |  | 4 | I(A) А: 17; I(A) В: 25; I(A) С: 46
|  |  |  | 5 | I(A) А: 14; I(A) В: 35; I(A) С: 30
|  |  |  | сумма | I(A) А: 130; I(A) В: 116; I(A) С: 261
3 | 0992 | 160 | 231 | 1 | 37 | 13 | 16 | 233 | 235 | 233 | 407 | 403 | 400 | 9:41 | 2022-06-29
|  |  |  | сумма | I(A) А: 37; I(A) В: 13; I(A) С: 16
4 | 0662 | 250 | 361 | 1 | 24 | 46 | 19 | 242 | 241 | 237 | 418 | 421 | 418 | 9:52 | 2022-06-29
|  |  |  | 2 | I(A) А: 18; I(A) В: 10; I(A) С: 27
|  |  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 29; I(A) С: 6
|  |  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 3; I(A) С: 8
|  |  |  | сумма | I(A) А: 63; I(A) В: 88; I(A) С: 60