## Таблица КЗ
Приложение 1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2022г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 27.3 | 30 | 28.2 | 232 | 230 | 231 | 405 | 406 | 411 | 2022-06-20 09:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 1
|  |  | сумма | А: 27.3; В: 30; С: 29.2
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 18 | 32 | 36 | 239 | 237 | 237 | 414 | 411 | 403 | 2022-06-20 09:30
|  |  | 2 | А: 65; В: 38; С: 46
|  |  | 3 | А: 5; В: 5; С: 6
|  |  | сумма | А: 88; В: 75; С: 88
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 49.8 | 40.3 | 35.7 | 224 | 224 | 227 | 396 | 393 | 400 | 2022-06-20 09:50
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 42
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
|  |  | сумма | А: 49.8; В: 40.3; С: 77.7
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 14 | 25 | 5 | 231 | 231 | 235 | 406 | 408 | 413 | 2022-06-20 10:00
|  |  | 2 | А: 8.1; В: 18; С: 1.4
|  |  | сумма | А: 22.1; В: 43; С: 6.4
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | [10 empty] | Резерв
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 5 | 1 | 1.5 | 232 | 233 | 232 | 408 | 408 | 413 | 2022-06-20 18:50
|  |  | сумма | А: 5; В: 1; С: 1.5
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 16 | 11 | 9 | 224 | 229 | 228 | 399 | 402 | 399 | 2022-06-20 19:35
|  |  | 2 | А: 13; В: 13; С: 7
|  |  | 3 | А: 6; В: 5; С: 10
|  |  | сумма | А: 35; В: 29; С: 26
ТП-7 | 160 | 231 | 1 | 8 | 3 | 0.8 | 231 | 230 | 227 | 402 | 406 | 401 | 2022-06-20 20:40
|  |  | 2 | А: 11; В: 19; С: 28
|  |  | 3 | А: 18; В: 7; С: 40
|  |  | сумма | А: 37; В: 29; С: 68.8
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 58 | 79 | 41 | 232 | 227 | 227 | 398 | 400 | 405 | 2022-06-20 21:00
|  |  | 2 | А: 11; В: 12; С: 14
|  |  | 3 | А: 3; В: 1; С: 2
|  |  | 4 | А: 14; В: 16; С: 43
|  |  | сумма | А: 86; В: 108; С: 100
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 15 | 8 | 8 | 229 | 229 | 228 | 403 | 401 | 401 | 2022-06-21 11:20
|  |  | 2 | А: 28; В: 30; С: 27
|  |  | 3 | А: 66; В: 50; С: 49
|  |  | 4 | А: 15; В: 30; С: 16
|  |  | сумма | А: 124; В: 118; С: 100
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 23.4 | 8.1 | 4.5 | 228 | 227 | 232 | 395 | 398 | 395 | 2022-06-21 11:40
|  |  | 2 | А: 1.6; В: 11.3; С: 1.6
|  |  | 3 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | 4 | А: 12.4; В: 12.8; С: 12.9
|  |  | сумма | А: 37.4; В: 33.2; С: 19
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 232 | 233 | 227 | 406 | 409 | 404 | 2022-06-21 12:00
|  |  | 2 | А: 2.8; В: 1.2; С: 2.4
|  |  | 3 | А: 37.7; В: 25.6; С: 34.1
|  |  | 4 | А: 1.6; В: 1.7; С: 3.2
|  |  | 5 | А: 2.4; В: 0.1; С: 1.4
|  |  | сумма | А: 45.5; В: 30.1; С: 41.6
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 404 | 401 | 399 | 2022-06-21 13:00
|  |  | 2 | А: 20.2; В: 17.8; С: 13.7
|  |  | 3 | А: 6.3; В: 4.8; С: 2.7
|  |  | сумма | А: 26.5; В: 22.6; С: 16.4
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 6.8 | 8.4 | 9.2 | 210 | 226 | 227 | 387 | 400 | 386 | 2022-06-21 14:20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 6.8; В: 8.4; С: 9.2
ТП-16 | 100 | 145 | 1 | 18.2 | 11.7 | 20.1 | 233 | 238 | 240 | 408 | 412 | 408 | 2022-06-22 13:40
|  |  | 2 | А: 1.6; В: 0; С: 2.5
|  |  | 3 | А: 9.2; В: 9.5; С: 4
|  |  | 4 | А: 3; В: 5.2; С: 0
|  |  | 5 | А: 29.1; В: 36.7; С: 24.3
|  |  | 6 | А: 10; В: 7; С: 6
|  |  | 7 | А: 0; В: 2; С: 0
|  |  | 8 | А: 11.7; В: 2; С: 2
|  |  | 9 | А: 36; В: 15; С: 20
|  |  | сумма | А: 118.8; В: 89.1; С: 78.9
ТП-17 | 250 | 361 | 1 | 13 | 42 | 23 | 225 | 225 | 224 | 400 | 397 | 396 | 2022-06-22 14:00
|  |  | 2 | А: 4; В: 1; С: 1
|  |  | 3 | А: 40; В: 14; С: 27
|  |  | сумма | А: 57; В: 57; С: 51
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 5.2 | 9.9 | 5 | 230 | 230 | 228 | 408 | 400 | 403 | 2022-06-22 14:20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.9; С: 2.4
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 5.2; В: 10.8; С: 7.4
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 229 | 400 | 400 | 405 | 2022-06-22 14:40
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 39.2 | 41.7 | 35.4 | 229 | 219 | 214 | 395 | 393 | 396 | 2022-06-22 15:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 39.2; В: 41.7; С: 35.4
ТП-22 | 160 | 231 | 1 | 14.2 | 7.3 | 12.1 | 228 | 232 | 233 | 402 | 396 | 398 | 2022-06-22 15:20
|  |  | 2 | А: 7.8; В: 1.2; С: 30.5
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 78.5; В: 99; С: 66.3
|  |  | сумма | А: 100.5; В: 107.5; С: 108.9
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 24.7 | 15 | 20.7 | 233 | 233 | 233 | 405 | 409 | 413 | 2022-06-22 15:40
|  |  | 2 | А: 28.4; В: 29.2; С: 27.6
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 53.1; В: 44.2; С: 48.3
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 52.3 | 43.1 | 42.9 | 222 | 220 | 237 | 395 | 395 | 403 | 2022-06-22 16:00
|  |  | 2 | А: 4.7; В: 15; С: 9
|  |  | 3 | А: 15.5; В: 4; С: 16.4
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 1.6
|  |  | 5 | А: 91.7; В: 76.6; С: 76
|  |  | 6 | А: 16.7; В: 13.3; С: 10.2
|  |  | 7 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 180.9; В: 152; С: 156.1
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 17.5 | 26.1 | 25.2 | 231 | 231 | 229 | 403 | 402 | 403 | 2022-06-22 16:20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 17.5; В: 26.1; С: 25.2
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 25 | 17 | 18.5 | 226 | 229 | 226 | 399 | 400 | 400 | 2022-06-24 16:40
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 25; В: 17; С: 18.5
ТП-27 | 160 | 231 | 1 | 1.6 | 1.5 | 3.5 | 229 | 228 | 230 | 403 | 403 | 407 | 2022-06-24 17:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 1.6; В: 1.5; С: 3.5
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 17 | 15 | 9 | 230 | 239 | 231 | 403 | 403 | 406 | 2022-06-23 08:10
|  |  | 2 | А: 8; В: 13; С: 23
|  |  | сумма | А: 25; В: 28; С: 32
ТП-29 | 100 | 145 | 1 | 7.6 | 1.3 | 1.4 | 228 | 226 | 225 | 402 | 398 | 398 | 2022-06-23 09:20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 7.6; В: 1.3; С: 1.4
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 45 | 51 | 15 | 224 | 226 | 234 | 400 | 401 | 406 | 2022-06-23 20:40
|  |  | сумма | А: 45; В: 51; С: 15
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 0.4 | 0.1 | 7.1 | 233 | 234 | 230 | 408 | 410 | 412 | 2022-06-23 22:00
|  |  | 2 | А: 19; В: 19; С: 21
|  |  | сумма | А: 19.4; В: 19.1; С: 28.1
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 16 | 9 | 18 | 226 | 236 | 224 | 403 | 406 | 406 | 2022-06-23 21:20
|  |  | 2 | А: 28; В: 22; С: 33
|  |  | 3 | А: 27; В: 17; С: 23
|  |  | сумма | А: 71; В: 48; С: 74
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 6 | 30 | 6 | 226 | 224 | 230 | 401 | 398 | 396 | 2022-06-23 21:40
|  |  | 2 | А: 3; В: 3; С: 9
|  |  | 3 | А: 2; В: 7; С: 5
|  |  | 4 | А: 12; В: 8; С: 14
|  |  | 5 | А: 28; В: 15; С: 4
|  |  | сумма | А: 51; В: 63; С: 38
ТП-35 | 100 | 145 | 1 | 12 | 9 | 21 | 229 | 232 | 225 | 403 | 401 | 406 | 2022-06-23 22:00
|  |  | 2 | А: 8; В: 14; С: 10
|  |  | сумма | А: 20; В: 23; С: 31
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 2.9 | 2.4 | 15.7 | 231 | 231 | 233 | 407 | 407 | 411 | 2022-06-23 22:20
|  |  | 2 | А: 12; В: 18; С: 49
|  |  | 3 | А: 16; В: 18; С: 19
|  |  | 4 | А: 21; В: 16; С: 19
|  |  | сумма | А: 51.9; В: 54.4; С: 102.7
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 1 | 9.4 | 10.4 | 235 | 226 | 221 | 407 | 409 | 404 | 2022-06-23 22:40
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.1; С: 1.4
|  |  | сумма | А: 1; В: 9.5; С: 11.8
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 10 | 10 | 4 | 230 | 227 | 232 | 405 | 404 | 403 | 2022-06-23 23:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 24; С: 10
|  |  | 3 | А: 5; В: 7; С: 10
|  |  | сумма | А: 45; В: 41; С: 24
ТП-42 | 250 | 360 | 1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 229 | 229 | 229 | 403 | 407 | 403 | 2022-06-24 13:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 4.4; С: 0.6
|  |  | сумма | А: 0; В: 9; С: 1.1
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 232 | 230 | 230 | 400 | 398 | 400 | 2022-06-24 13:20
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 17.4; В: 34; С: 23.7
|  |  | сумма | А: 23.2; В: 39.2; С: 29.2
ТП-47 | 63 | 91 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 231 | 234 | 234 | 404 | 406 | 402 | 2022-06-24 13:40
|  |  | 2 | А: 49.4; В: 7.2; С: 19.9
|  |  | сумма | А: 49.8; В: 7.6; С: 20.2
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 10.3 | 4.7 | 5.5 | 234 | 234 | 237 | 407 | 408 | 408 | 2022-06-24 14:00
|  |  | 2 | А: 4.7; В: 8.6; С: 12.5
|  |  | 3 | А: 1.4; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 16.4; В: 13.3; С: 18
ТП-49 | 160 | 231 | 1 | 20 | 2 | 8 | 234 | 235 | 236 | 406 | 407 | 409 | 2022-06-24 14:20
|  |  | сумма | А: 20; В: 2; С: 8
ТП-5858 | 250 | 360 | 1 | 3 | 0 | 0 | 239 | 233 | 233 | 401 | 401 | 400 | 2022-06-24 18:40
|  |  | 2 | А: 0; В: 1; С: 0
|  |  | 3 | А: 5; В: 6; С: 5
|  |  | 4 | А: 8; В: 7; С: 5
|  |  | сумма | А: 16; В: 14; С: 10
ТП-2856 | 630 | 57.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215 | 215 | 383 | 378 | 378 | 2022-06-24 15:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 47; В: 51; С: 36
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 17
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 1
|  |  | 6 | А: 2; В: 0; С: 1
|  |  | сумма | А: 49; В: 51; С: 55
ТП-2960 | 40 | 145 | 1 | 16 | 14 | 14 | 230 | 230 | 239 | 407 | 404 | 405 | 2022-06-24 16:30
|  |  | сумма | А: 16; В: 14; С: 14

## Таблица БТИ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-17 18:00
ТП -43 | 250 | 361 | 1 | 15 | 12 | 12 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 12
ТП-44 | 250 | 361 | 1 | 32 | 38 | 41 | 244 | 243 | 245 | 410 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 61; В: 48; С: 47
4
5
|  |  | сумма | А: 98; В: 92; С: 91
ТП -45 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 238 | 224 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-17 19:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 35; С: 33
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 35; С: 33
ТП-2202 | 630 | 910.4046 | 1 | 20 | 25 | 20 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 20