## план2019
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4703 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 20027 | 26.4 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 24; МАЙ: 24; АВГУСТ: 24; НОЯБРЬ: 24
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 3
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4705 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 18995 | 23.5 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАРТ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 41; АПРЕЛЬ: 41; ИЮЛЬ: 41; ОКТЯБРЬ: 41
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 6; МАРТ: 5; АПРЕЛЬ: 5
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4609 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 22588 | 23.2 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | АПРЕЛЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮНЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 33; ИЮНЬ: 33; СЕНТЯБРЬ: 33; ДЕКАБРЬ: 33
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | АПРЕЛЬ: 4
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4600 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 4; ОКТЯБРЬ: 1 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 64498 | 22.6
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАЙ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 89; АПРЕЛЬ: 89; ИЮЛЬ: 89; ОКТЯБРЬ: 89
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | МАЙ: 3
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 5 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4675 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 67545 | 20.9 | bar: МАРТ; ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ИЮНЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АВГУСТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 84; АПРЕЛЬ: 84; ИЮЛЬ: 84; ОКТЯБРЬ: 84
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | bar: ИЮНЬ
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 2 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: в течении 2020 года
4659 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | НОЯБРЬ: 5 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 8078 | 20.9
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 5 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4709 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 2966 | 18.8
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4626Р | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ИЮЛЬ: 7 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 30804 | 17.9
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 7 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4689 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 39177 | 16.9 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | АВГУСТ: 10
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АВГУСТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 80; ИЮНЬ: 80; СЕНТЯБРЬ: 80; ДЕКАБРЬ: 80
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 5; АПРЕЛЬ: 5; МАЙ: 5; ИЮНЬ: 7
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: в течении 2020 года
4621 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 4 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 29814 | 16.5
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | АВГУСТ: 2
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 4; АПРЕЛЬ: 4; ИЮЛЬ: 4; ОКТЯБРЬ: 4
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ИЮЛЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 4 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4651 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ОКТЯБРЬ: 3 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 31088 | 16
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 68; МАЙ: 68; АВГУСТ: 68; НОЯБРЬ: 68
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ИЮНЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 3 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________ |  |  | АВГУСТ: Мастер по учету ЭЭ Власов И.Ф. _________
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4703
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4702 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 20027 | 26.4 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 24; МАЙ: 24; АВГУСТ: 24; НОЯБРЬ: 24
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 3
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4705
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4705 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 18995 | 23.5 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАРТ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 41; АПРЕЛЬ: 41; ИЮЛЬ: 41; ОКТЯБРЬ: 41
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 6; МАРТ: 5; АПРЕЛЬ: 5
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4609
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4609 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 22588 | 23.2 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | АПРЕЛЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮНЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 33; ИЮНЬ: 33; СЕНТЯБРЬ: 33; ДЕКАБРЬ: 33
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | АПРЕЛЬ: 4
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4609 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 22588 | 23.2 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | АПРЕЛЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮНЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 33; ИЮНЬ: 33; СЕНТЯБРЬ: 33; ДЕКАБРЬ: 33
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | АПРЕЛЬ: 4
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4600
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4600 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 4; ОКТЯБРЬ: 1 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 64498 | 22.6
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАЙ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 89; АПРЕЛЬ: 89; ИЮЛЬ: 89; ОКТЯБРЬ: 89
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | МАЙ: 3
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 5 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4675
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4675 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 67545 | 20.9 | bar: МАРТ; ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ИЮНЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АВГУСТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 84; АПРЕЛЬ: 84; ИЮЛЬ: 84; ОКТЯБРЬ: 84
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | bar: ИЮНЬ
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 2 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: в течении 2020 года
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4659
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4659 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | НОЯБРЬ: 5 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 8078 | 20.9
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 5 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4709
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4709 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 2966 | 18.8
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4626Р
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4626Р | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ИЮЛЬ: 7 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 30804 | 17.9
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 7 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4689
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4689 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 39177 | 16.9 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | АВГУСТ: 10
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АВГУСТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 80; ИЮНЬ: 80; СЕНТЯБРЬ: 80; ДЕКАБРЬ: 80
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 5; АПРЕЛЬ: 5; МАЙ: 5; ИЮНЬ: 7
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: в течении 2020 года
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4621
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4621 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 4 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 29814 | 16.5
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | АВГУСТ: 2
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 4; АПРЕЛЬ: 4; ИЮЛЬ: 4; ОКТЯБРЬ: 4
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ИЮЛЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 4 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4651
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2019г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4651 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ОКТЯБРЬ: 3 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 31088 | 16
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 68; МАЙ: 68; АВГУСТ: 68; НОЯБРЬ: 68
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ИЮНЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 3 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## Лист1
4703 | 20027 | 26.424
4705 | 18995 | 23.5474
4609 | 22588 | 23.2492
4600 | 64498 | 22.6352
4675 | 67545 | 20.9276
4659 | 8078 | 20.9134
4709 | 2966 | 18.7971
4626 Р | 30804 | 17.8795
4689 | 39177 | 16.9119
4621 | 29814 | 16.5222
4651 | 31088 | 16.0036