## Лист1
Сведения о плановых отключениях в сетях 0,4-10 кВ
|  | ОП | с. Стерлибашево | ООО "ГИП-Электро" на | сентябрь 2018г.
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | наименование отключенных населенных пунктов, улиц | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения.
1 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 | с.Стерлибашево, ул.Ахметова ; | 2018-09-03 09:30 | 2018-09-03 17:00 | 7:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
2 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Л-2 | с.Стерлибашево, ул.Ахметова ; | 2018-09-04 09:30 | 2018-09-04 17:00 | 7:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
3 | ТП-6 | с.Стерлибашево, "Насел.". | 2018-09-06 13:30 | 2018-09-06 16:30 | 3:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
4 | ТП-34 ВЛ-0,4кВ Л-5 | с.Стерлибашево, ул.Школьная ; | 2018-09-07 09:30 | 2018-09-07 16:30 | 7:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
5 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ Л-5 | с.Стерлибашево, ул.Школьная ; | 2018-09-10 09:30 | 2018-09-10 16:30 | 7:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
6 | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Л-6 | с.Стерлибашево, ул.Школьная ; | 2018-09-11 09:30 | 2018-09-11 16:30 | 7:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
7 | ТП-9 | с.Стерлибашево, "Насел.". | 2018-09-12 09:00 | 2018-09-12 10:30 | 1:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
8 | ТП-21 | с.Стерлибашево, "Насел.". | 2018-09-12 10:30 | 2018-09-12 12:00 | 1:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
9 | ТП-2 | с.Стерлибашево, "Насел.". | 2018-09-12 13:30 | 2018-09-12 15:30 | 2:00 | Плановые работы, техническое обслуживание
10 | ТП-16 | с.Стерлибашево, "Кор.школа.". | 2018-09-12 15:30 | 2018-09-12 17:00 | 1:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
11 | ТП-21 | с.Стерлибашево, "Насел.". | 2018-09-13 09:00 | 2018-09-13 10:45 | 1:45 | Плановые работы, техническое обслуживание
12 | ТП-35 | с.Стерлибашево, "Насел.". | 2018-09-13 10:30 | 2018-09-13 12:00 | 1:30 | Плановые работы, техническое обслуживание
13 | ТП-36 | с.Стерлибашево, "Насел.". | 2018-09-13 13:30 | 2018-09-13 15:45 | 2:15 | Плановые работы, техническое обслуживание
14 | ТП-52 | с.Стерлибашево, "Насел.". | 2018-09-13 15:30 | 2018-09-13 16:45 | 1:15 | Плановые работы, техническое обслуживание
15 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-5; | с.Стерлибашево, ул.Полевая | 2018-09-17 09:30 | 2018-09-17 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
16 | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Л-2; | с.Стерлибашево, ул.Жукова | 2018-09-18 09:30 | 2018-09-18 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
17 | ТП-4797 ВЛ-0,4кВ Л-4; | с.Стерлибашево, ул.Садовая | 2018-09-19 09:30 | 2018-09-19 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
18 | ТП-28 ВЛ-0,4кВ Л-1; | с.Стерлибашево, ул.Хасанова | 2018-09-20 09:30 | 2018-09-20 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
19 | ТП-34 ВЛ-0,4кВ Л-5; | с.Стерлибашево, улШкольная | 2018-09-21 09:30 | 2018-09-21 16:45 | 7:15 | Плановые работы, замена приборов учета.
|  | Мастер ОП |  | Р.Ш.Каримов