## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 1-й квартал 2019 года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии час, мин. | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с. Верхние Киги | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4631 | 2019-01-03 11:05 | 2019-01-03 12:10 | 1.0833 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети (нарушение структуры материала) | 1 от 03.01.2019 | 17 | 18.4167
2 | ОП с. Красноусольский | ТП-4 с. Красноусольский | 2019-01-03 20:42 | 2019-01-03 22:26 | 1.7333 | Невыявленные причины (нарушение электрического контакта) | 1 от 03.01.2019 | 21 | 36.4
3 | ОП с. Красноусольский | ТП-22 с. Красноусольский | 2019-01-08 07:33 | 2019-01-08 08:33 | 1 | Невыявленные причины (нарушение электрического контакта) | 2 от 08.01.2019 | 23 | 23
4 | ОП г. Мелеуз | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-1265 | 2019-01-13 03:40 | 2019-01-13 05:20 | 1.6667 | Отключение(повреждение) оборудования потребителей (нарушение элекртического контакта, размыкание, обрыв цепи) | 15/07 от 14.01.2019 | 10 | 16.6667
5 | ОП г. Мелеуз | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4 | 2019-01-13 08:00 | 2019-01-13 11:00 | 3 | Отключение(повреждение) оборудования потребителей (механическое разрушение) | 15/08 от 14.01.2019 | 71 | 213
6 | ОП г. Мелеуз | КЛ-10кВ Ф-24 ПС Смоленская Л-5198П | 2019-01-25 07:54 | 2019-01-25 09:13 | 1.3167 | Отключение(повреждение) оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 15/09 от 25.01. 2019 | 7 | 9.2167
7 | ОП г. Мелеуз | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1 | 2019-01-25 11:07 | 2019-01-25 13:16 | 2.15 | Ветровые нагрузки (механическое разрушение) | 15/10 от 25.01.2019 | 129 | 277.35
8 | ОП с. Верхние Киги | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Верхние Киги | 2019-02-17 18:00 | 2019-02-17 18:50 | 0.83333 | Невыявленные причины (нарушение механического контакта) | 2 от 17.02.2019 | 487 | 405.8333
9 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-10202 ПС Кашкино | 2019-02-21 17:30 | 2019-02-22 11:10 | 17.6667 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (исчерпание ресурса) | 234 от 25.02.2019 | 43 | 759.6667
10 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10кВ Ф-20 ПС Мияки | 2019-02-24 16:15 | 2019-02-24 16:33 | 0.3 | Дефектыпроекта, конструкции, изготовления, монтажа (нарушение электрического контакта, обрыв цепи) | № 11 от 24.02.2019 | 1670 | 501
11 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС Абдуллино | 2019-03-13 02:01 | 2019-03-13 11:55 | 9.9 | Гололедно-изморозевые отложения (нарушение электрической изоляции | 2 от 13.02.2019 | 711 | 7038.9
12 | ОП с.Стерлибашево | ТП-6 с.Стерлибашево | 2019-03-17 13:05 | 2019-03-17 17:15 | 4.1667 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (нарушение электрической изоляции) |  | 83 | 345.8333
13 | ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС НГЭС | 2019-03-18 22:20 | 2019-03-19 04:54 | 6.5667 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (механическоеразрушение) | 15/11 от 19.03.2019 | 344 | 2258.9333