## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 1-й квартал 2022года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" | 2022-01-01 02:42 | 2022-01-01 04:12 | 1.5 | Наброс посторонних предметов на ВЛ (нарушение электрической изоляции) | 1 2022-01-01 | 898 | 673
2 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2022-01-07 04:19 | 2022-01-07 16:05 | 11.77 | Отключение в смежной электрической сети(невыявленные причины) | 3 2022-01-07 | 118 | 688.35
3 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "К-Мияки" | 2022-01-07 04:50 | 2022-01-07 06:00 | 1.17 | Ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции) | 2 2022-01-07 | 898 | 523.83
4 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-01-07 22:04 | 2022-01-07 23:26 | 1.37 | Невыявленные причины | 4 2022-01-08 | 630 | 430.5
5 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-01-07 22:04 | 2022-01-08 11:44 | 13.67 | Наброс посторонних предметов на ВЛ (нарушение электрической изоляции) | 4 2022-01-08 | 227 | 1396
6 | ОП с.Киргиз-Мияки | ТП-493 | 2022-01-07 23:35 | 2022-01-08 00:12 | 0.62 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрического контакта) | 5 2022-02-08 | 88 | 27.13
7 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 "Озерки" | 2022-01-08 11:07 | 2022-01-09 15:07 | 28 | Ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции) | 6 2022-01-08 | 37 | 477.92
8 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 "Озерки" | 2022-01-08 11:07 | 2022-01-08 13:17 | 2.17 | Невыявленные причины | 6 2022-01-08 | 117 | 126.75
9 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-01-08 13:52 | 2022-01-09 11:01 | 21.15 | Ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции) | 7 2022-01-08 | 615 | 5355.63
10 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-01-08 13:52 | 2022-01-08 17:36 | 3.73 | Невыявленные причины | 7 2022-01-08 | 630 | 1176
11 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-64 | 2022-01-09 18:30 | 2022-01-09 19:50 | 1.33 | Прочие воздействия (нарушение электрического контакта) | 8 2022-01-09 | 36 | 24
12 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 "Архангельская" | 2022-02-04 08:49 | 2022-02-04 09:35 | 0.77 | Гололедно-изморозевые отложения (нарушение электрического контакта) | 9 2022-02-04 | 840 | 322
13 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 "Архангельская" | 2022-02-05 14:12 | 2022-02-05 17:00 | 2.8 | Невыявленные причины | 10 2022-02-05 | 69 | 56.35
14 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 "Архангельская" | 2022-02-05 14:12 | 2022-02-05 15:22 | 1.17 | Невыявленные причины | 10 2022-02-05 | 840 | 441
15 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-19 | 2022-02-22 23:25 | 2022-02-22 23:59 | 0.57 | Прочие воздействия (нарушение электрического контакта) | 11 2022-02-22 | 84 | 23.8
16 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-31 | 2022-02-23 16:02 | 2022-02-23 16:45 | 0.72 | Ветровые нагрузки (нарушение электрического контакта) | 12 2022-02-23 | 11 | 3.94
17 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-02-24 14:28 | 2022-02-25 13:50 | 23.37 | Наброс посторонних предметов на ВЛ (внешнее механическое воздействие) | 14 2022-02-25 | 227 | 2383
18 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-02-24 14:28 | 2022-02-24 16:50 | 2.37 | Наброс посторонних предметов на ВЛ (внешнее механическое воздействие) | 14 2022-02-25 | 227 | 2383
19 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-02-24 14:28 | 2022-02-24 16:50 | 2.37 | Невыявленные причины | 13 2022-02-24 | 630 | 745
20 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2022-03-09 00:01 | 2022-03-09 02:58 | 2.95 | Невыявленные причины | 16 2022-03-09 | 38 | 81.9
21 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2022-03-09 00:01 | 2022-03-09 01:25 | 1.4 | Невыявленные причины | 16 2022-03-09 | 118 | 81.9
22 | ОП с. Магинск | ТП-5101 с. Магинск | 2022-03-13 13:58 | 2022-03-13 15:07 | 1.15 | Невыявленные причины | 17 2022-03-13 | 92 | 52.13
23 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-03-27 19:57 | 2022-03-27 22:01 | 2.07 | Ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции) | 18 2022-03-27 | 227 | 1706
24 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-03-27 19:57 | 2022-03-27 22:01 | 2.07 | Невыявленные причины | 18 2022-03-27 | 630 | 651
25 | ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Федоровка | 2022-03-30 11:28 | 2022-03-30 11:38 | 0.17 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины) | 20 2022-03-30 | 372 | 27.9
26 | ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2022-03-30 18:02 | 2022-03-31 00:54 | 6.87 | Воздейтвие постронних лиц и организаций, не учавствующих в технологическом процессе (механическое повреждение) | 21 2022-03-30 | 208 | 714